## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8131.3892 | 34.0445 | 9.4568 | 9006.1385 | 37.7069 | 10.4741 | 11557.2038 | 48.3877 | 13.441
2 | 90.872 | 3.337 | 1.1696 | 0.1488 | 0.3062 | 0.0023 | 0.0678 | 0.0667 | 0.1031 | 0.0081 | 3.3974 | 0.521 | 0.7388 | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
3 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
4 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
5 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
6 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
7 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
8 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
9 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
10 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
11 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11556.6783 | 48.3855 | 13.4404
12 | 90.7863 | 3.339 | 1.1362 | 0.1417 | 0.2934 | 0.0062 | 0.0653 | 0.0527 | 0.1039 | 0.0061 | 3.6062 | 0.463 | 0.7381 | 8151.524 | 34.1288 | 9.4802 | 9026.512 | 37.7922 | 10.4978 | 11530.4291 | 48.2756 | 13.4099 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8151.524 | 34.1288 | 9.4802 | 9026.512 | 37.7922 | 10.4978 | 11530.4291 | 48.2756 | 13.4099
14 | [13 empty] | 8151.524 | 34.1288 | 9.4802 | 9026.512 | 37.7922 | 10.4978 | 11530.4291 | 48.2756 | 13.4099
15 | [13 empty] | 8151.524 | 34.1288 | 9.4802 | 9026.512 | 37.7922 | 10.4978 | 11530.4291 | 48.2756 | 13.4099
16 | [13 empty] | 8151.524 | 34.1288 | 9.4802 | 9026.512 | 37.7922 | 10.4978 | 11530.4291 | 48.2756 | 13.4099
17 | [13 empty] | 8151.524 | 34.1288 | 9.4802 | 9026.512 | 37.7922 | 10.4978 | 11530.4291 | 48.2756 | 13.4099
18 | 90.5669 | 3.26 | 1.1474 | 0.1474 | 0.2921 | 0.0092 | 0.0689 | 0.0616 | 0.1464 | 0.0094 | 3.8401 | 0.4506 | 0.7405 | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11505.6608 | 48.1719 | 13.3811
19 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11505.6608 | 48.1719 | 13.3811
20 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11505.6608 | 48.1719 | 13.3811
21 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11505.6608 | 48.1719 | 13.3811
22 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11505.6608 | 48.1719 | 13.3811
23 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11505.6608 | 48.1719 | 13.3811
24 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11505.6608 | 48.1719 | 13.3811
25 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11505.6608 | 48.1719 | 13.3811
26 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9021.7112 | 37.7721 | 10.4923 | 11505.6608 | 48.1719 | 13.3811
27 | 90.285 | 3.5161 | 1.1696 | 0.1424 | 0.2905 | 0.0083 | 0.0721 | 0.0674 | 0.1688 | 0.0087 | 3.825 | 0.4461 | 0.7429 | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11525.7478 | 48.256 | 13.4044
28 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11525.7478 | 48.256 | 13.4044
29 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11525.7478 | 48.256 | 13.4044
30 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11525.7478 | 48.256 | 13.4044
31 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11525.7478 | 48.256 | 13.4044
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8161.8421 | 34.172 | 9.4922 | 9037.475 | 37.8381 | 10.5106
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 9037.475 | 37.8381 | 10.5106
Луганська | Лисичанськ (місто) | 9037.475 | 37.8381 | 10.5106
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата