## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №698 | [18 empty] | Маршрут №698
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
2 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
3 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
4 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
5 | 93.4587 | 3.1159 | 0.7879 | 0.0952 | 0.1271 | 0.0017 | 0.0221 | 0.0175 | 0.0179 | 0.0071 | 1.962 | 0.3869 | 0.7155 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -11.2 | -9.5
6 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
7 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
8 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
9 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
10 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
11 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
12 | 93.6149 | 3.1441 | 0.7234 | 0.078 | 0.099 | 0.0021 | 0.0198 | 0.0165 | 0.0146 | 0.0063 | 1.9143 | 0.367 | 0.7134 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -17.7 | -13.9
13 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
14 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
15 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
16 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
17 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
18 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
19 | 93.5026 | 3.0658 | 0.819 | 0.1083 | 0.1524 | 0.0016 | 0.0213 | 0.0165 | 0.0309 | 0.0062 | 1.915 | 0.3604 | 0.716 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417 | -13.8 | -10.3
20 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
21 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
22 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
23 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
24 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
25 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
26 | 92.55 | 3.72 | 0.8163 | 0.0785 | 0.1017 | 0.0004 | 0.023 | 0.0165 | 0.0075 | 0.0115 | 2.3476 | 0.327 | 0.7195 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | -14.3 | -12.3
27 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
28 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
29 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
30 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
31 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8142.7344 | 34.092 | 9.47 | 9022.4039 | 37.775 | 10.4931
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №698
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №698 |  | 9022.4039 | 37.775 | 10.4931
Луганська | Лісна Поляна | 9022.4039 | 37.775 | 10.4931
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата