## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №202 | [18 empty] | Маршрут №202
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі"
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
2 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
3 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
4 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
5 | 97.613 | 0.6222 | 0.4213 | 0.1237 | 0.1588 | 0.0007 | 0.0804 | 0.0583 | 0.0901 | 0.0049 | 0.7508 | 0.0758 | 0.6923 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | 9.7 | -4
6 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
7 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
8 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
9 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
10 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
11 | 97.5909 | 0.6307 | 0.4287 | 0.1258 | 0.1609 | 0.0008 | 0.0818 | 0.0582 | 0.109 | 0.0044 | 0.7322 | 0.0767 | 0.693 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | 9.2 | -7.6
12 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
16 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
17 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
18 | 97.6541 | 0.6088 | 0.4081 | 0.117 | 0.1486 | 0.0006 | 0.0739 | 0.0523 | 0.1138 | 0.0053 | 0.745 | 0.0725 | 0.6921 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | 8.5 | -1
19 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
20 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
21 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
22 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
23 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
24 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
25 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
26 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
27 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
28 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
29 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
30 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
31 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8125.227 | 34.0187 | 9.4496 | 9012.7067 | 37.7344 | 10.4818
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №202
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №202 |  | 9012.7067 | 37.7344 | 10.4818
Львівська | Трускавець | 9012.7067 | 37.7344 | 10.4818
Львівська | Уличне | 9012.7306 | 37.7345 | 10.4818
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата