## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
2 | 97.1671 | 1.1078 | 0.3886 | 0.1006 | 0.0866 | 0.0007 | 0.0457 | 0.0218 | 0.0579 | 0.0056 | 0.7505 | 0.2671 | 0.6927 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
3 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
4 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
5 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
6 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 | -8.4 | -8
7 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
8 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
9 | 97.7712 | 0.5888 | 0.2528 | 0.0931 | 0.0758 | 0.0003 | 0.0538 | 0.0235 | 0.0727 | 0.0054 | 0.7786 | 0.284 | 0.6888 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
10 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
11 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
12 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
13 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -8.2 | -9.9
14 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
15 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
16 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
17 | 96.6642 | 1.6666 | 0.5088 | 0.0912 | 0.0862 | 0.001 | 0.0261 | 0.0151 | 0.03 | 0.0046 | 0.6787 | 0.2275 | 0.695 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
18 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
19 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
20 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -8.5 | -10.6
21 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
22 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
23 | 96.2447 | 1.9868 | 0.5974 | 0.0988 | 0.096 | 0.0011 | 0.0236 | 0.0152 | 0.0238 | 0.0044 | 0.677 | 0.2313 | 0.698 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
24 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
25 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
26 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
27 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -8.1 | -9.4
28 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
29 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
30 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
31 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8106.3343 | 33.9396 | 9.4277 | 8991.2345 | 37.6445 | 10.4568
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8991.2345 | 37.6445 | 10.4568
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8991.2345 | 37.6445 | 10.4568
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата