## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
2 | [13 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
3 | 97.5654 | 0.7517 | 0.3069 | 0.0989 | 0.0826 | 0.0005 | 0.0492 | 0.0223 | 0.0457 | 0.0051 | 0.7866 | 0.2851 | 0.6897 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -7.4 | -8.8
4 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
5 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
6 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
7 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
8 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
9 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
10 | 96.4465 | 1.8529 | 0.5591 | 0.0952 | 0.0897 | 0.001 | 0.0243 | 0.014 | 0.0251 | 0.0044 | 0.6596 | 0.2283 | 0.6965 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -7.5 | -5.9 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
11 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
12 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
13 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
14 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
15 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
16 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
17 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
18 | 98.139 | 0.3728 | 0.192 | 0.0803 | 0.0657 | 0.0003 | 0.0405 | 0.0184 | 0.0469 | 0.0054 | 0.7649 | 0.274 | 0.685 | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -7 | -5
19 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
20 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
21 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
22 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
23 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
24 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
25 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
26 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
27 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
28 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
29 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
30 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
31 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8050.9221 | 33.7076 | 9.3632 | 8933.386 | 37.4023 | 10.3895
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 8933.386 | 37.4023 | 10.3895
Львівська | В.Любінь | 8933.386 | 37.4023 | 10.3895
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата