## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.1281 | 34.4579 | 9.5716 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11574.2574 | 48.4591 | 13.4609
2 | [13 empty] | 8230.1281 | 34.4579 | 9.5716 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11574.2574 | 48.4591 | 13.4609
3 | 90.7714 | 4.4225 | 1.0534 | 0.1246 | 0.1785 | 0.0032 | 0.0468 | 0.0391 | 0.037 | 0.0055 | 1.5133 | 1.8047 | 0.7437 | 8216.1079 | 34.3992 | 9.5553 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11578.3894 | 48.4764 | 13.4657 | -6.3 | -7.8
4 | [13 empty] | 8216.1079 | 34.3992 | 9.5553 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11578.3894 | 48.4764 | 13.4657
5 | [13 empty] | 8216.1079 | 34.3992 | 9.5553 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11578.3894 | 48.4764 | 13.4657
6 | [13 empty] | 8216.1079 | 34.3992 | 9.5553 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11578.3894 | 48.4764 | 13.4657
7 | [13 empty] | 8216.1079 | 34.3992 | 9.5553 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11578.3894 | 48.4764 | 13.4657
8 | [13 empty] | 8216.1079 | 34.3992 | 9.5553 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11578.3894 | 48.4764 | 13.4657
9 | [13 empty] | 8216.1079 | 34.3992 | 9.5553 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11578.3894 | 48.4764 | 13.4657
10 | 90.3946 | 4.577 | 1.0952 | 0.1272 | 0.1855 | 0.0034 | 0.0478 | 0.0406 | 0.0388 | 0.0064 | 1.5854 | 1.8981 | 0.7468 | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586 | 11559.5922 | 48.3977 | 13.4438 | -6.4 | -6.5 | <0,0001 | <0,0002 | 0
11 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586 | 11559.5922 | 48.3977 | 13.4438
12 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586 | 11559.5922 | 48.3977 | 13.4438
13 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586 | 11559.5922 | 48.3977 | 13.4438
14 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586 | 11559.5922 | 48.3977 | 13.4438
15 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586 | 11559.5922 | 48.3977 | 13.4438
16 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586 | 11559.5922 | 48.3977 | 13.4438
17 | 90.1675 | 4.6295 | 1.1196 | 0.128 | 0.1905 | 0.0034 | 0.0508 | 0.043 | 0.0415 | 0.0065 | 1.6167 | 2.003 | 0.7491 | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9100.4587 | 38.1018 | 10.5838 | 11539.6008 | 48.314 | 13.4206 | -5.3 | -5.6
18 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9100.4587 | 38.1018 | 10.5838 | 11539.6008 | 48.314 | 13.4206
19 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9100.4587 | 38.1018 | 10.5838 | 11539.6008 | 48.314 | 13.4206
20 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9100.4587 | 38.1018 | 10.5838 | 11539.6008 | 48.314 | 13.4206
21 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9100.4587 | 38.1018 | 10.5838 | 11539.6008 | 48.314 | 13.4206
22 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9100.4587 | 38.1018 | 10.5838 | 11539.6008 | 48.314 | 13.4206
23 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9100.4587 | 38.1018 | 10.5838 | 11539.6008 | 48.314 | 13.4206
24 | 90.2737 | 4.5207 | 1.1525 | 0.1359 | 0.2076 | 0.0034 | 0.0569 | 0.0498 | 0.0424 | 0.0125 | 1.6135 | 1.9311 | 0.7488 | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976 | 11556.9649 | 48.3867 | 13.4408 | -8.7 | -8.2
25 | [13 empty] | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976 | 11556.9649 | 48.3867 | 13.4408
26 | [13 empty] | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976 | 11556.9649 | 48.3867 | 13.4408
27 | [13 empty] | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976 | 11556.9649 | 48.3867 | 13.4408
28 | [13 empty] | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976 | 11556.9649 | 48.3867 | 13.4408
29 | [13 empty] | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976 | 11556.9649 | 48.3867 | 13.4408
30 | [13 empty] | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976 | 11556.9649 | 48.3867 | 13.4408
31 | [13 empty] | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9112.3294 | 38.1515 | 10.5976 | 11556.9649 | 48.3867 | 13.4408
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.6284 | 34.4265 | 9.5629 | 9104.4474 | 38.1185 | 10.5885
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9104.4474 | 38.1185 | 10.5885
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9104.4236 | 38.1184 | 10.5884
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9104.4474 | 38.1185 | 10.5885
Львівська | Тартаків | 9104.4713 | 38.1186 | 10.5885
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата