## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
2 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
3 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
4 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
5 | 90.8379 | 4.3685 | 1.0743 | 0.127 | 0.1819 | 0.0032 | 0.0469 | 0.0405 | 0.0403 | 0.0052 | 1.5216 | 1.7527 | 0.7433 | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11588.7314 | 48.5197 | 13.4777 | -13 | -10.6
6 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11588.7314 | 48.5197 | 13.4777
7 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11588.7314 | 48.5197 | 13.4777
8 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11588.7314 | 48.5197 | 13.4777
9 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11588.7314 | 48.5197 | 13.4777
10 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11588.7314 | 48.5197 | 13.4777
11 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11588.7314 | 48.5197 | 13.4777
12 | 89.6937 | 4.8344 | 1.1609 | 0.1269 | 0.1918 | 0.0035 | 0.0511 | 0.0432 | 0.0426 | 0.0058 | 1.6888 | 2.1573 | 0.753 | 8219.8339 | 34.4148 | 9.5597 | 9100.3154 | 38.1012 | 10.5837 | 11509.5301 | 48.1881 | 13.3856 | -12.6 | -11.5
13 | [13 empty] | 8219.8339 | 34.4148 | 9.5597 | 9100.3154 | 38.1012 | 10.5837 | 11509.5301 | 48.1881 | 13.3856
14 | [13 empty] | 8219.8339 | 34.4148 | 9.5597 | 9100.3154 | 38.1012 | 10.5837 | 11509.5301 | 48.1881 | 13.3856
15 | [13 empty] | 8219.8339 | 34.4148 | 9.5597 | 9100.3154 | 38.1012 | 10.5837 | 11509.5301 | 48.1881 | 13.3856
16 | [13 empty] | 8219.8339 | 34.4148 | 9.5597 | 9100.3154 | 38.1012 | 10.5837 | 11509.5301 | 48.1881 | 13.3856
17 | [13 empty] | 8219.8339 | 34.4148 | 9.5597 | 9100.3154 | 38.1012 | 10.5837 | 11509.5301 | 48.1881 | 13.3856
18 | [13 empty] | 8219.8339 | 34.4148 | 9.5597 | 9100.3154 | 38.1012 | 10.5837 | 11509.5301 | 48.1881 | 13.3856
19 | 89.4808 | 4.9402 | 1.2118 | 0.134 | 0.2051 | 0.0037 | 0.0595 | 0.0507 | 0.0487 | 0.0052 | 1.6644 | 2.1959 | 0.7554 | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11519.8005 | 48.2311 | 13.3975 | -8.5 | -5.8 | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11519.8005 | 48.2311 | 13.3975
21 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11519.8005 | 48.2311 | 13.3975
22 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11519.8005 | 48.2311 | 13.3975
23 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11519.8005 | 48.2311 | 13.3975
24 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11519.8005 | 48.2311 | 13.3975
25 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11519.8005 | 48.2311 | 13.3975
26 | 89.8774 | 4.7188 | 1.1063 | 0.1253 | 0.1931 | 0.0037 | 0.0564 | 0.0487 | 0.0553 | 0.005 | 1.6762 | 2.1338 | 0.7519 | 8215.3197 | 34.3959 | 9.5544 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11511.4887 | 48.1963 | 13.3879 | -8.6 | -6.2
27 | [13 empty] | 8215.3197 | 34.3959 | 9.5544 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11511.4887 | 48.1963 | 13.3879
28 | [13 empty] | 8215.3197 | 34.3959 | 9.5544 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11511.4887 | 48.1963 | 13.3879
29 | [13 empty] | 8215.3197 | 34.3959 | 9.5544 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11511.4887 | 48.1963 | 13.3879
30 | [13 empty] | 8215.3197 | 34.3959 | 9.5544 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11511.4887 | 48.1963 | 13.3879
31 | [13 empty] | 8215.3197 | 34.3959 | 9.5544 | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782 | 11511.4887 | 48.1963 | 13.3879
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8225.4229 | 34.4382 | 9.5662 | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9106.6687 | 38.1278 | 10.5911
Львівська | Звижень | 9106.5254 | 38.1272 | 10.5909
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9106.6687 | 38.1278 | 10.5911
Львівська | Новоселище | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909
Львівська | Підкамінь | 9106.4776 | 38.127 | 10.5908
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9106.4776 | 38.127 | 10.5908
Львівська | Ремезівці | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908
Львівська | Стрептів | 9106.5254 | 38.1272 | 10.5909
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата