## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11622.3609 | 48.6605 | 13.5168
2 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11622.3609 | 48.6605 | 13.5168
3 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11622.3609 | 48.6605 | 13.5168
4 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11622.3609 | 48.6605 | 13.5168
5 | 90.8588 | 4.3577 | 1.0754 | 0.1275 | 0.1823 | 0.0031 | 0.0468 | 0.0404 | 0.0395 | 0.0049 | 1.5149 | 1.7487 | 0.7431 | 8221.458 | 34.4216 | 9.5616 | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794 | -9.7 | -11.1 | <0,0001 | <0,0002 | 0
6 | [13 empty] | 8221.458 | 34.4216 | 9.5616 | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
7 | [13 empty] | 8221.458 | 34.4216 | 9.5616 | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
8 | [13 empty] | 8221.458 | 34.4216 | 9.5616 | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
9 | [13 empty] | 8221.458 | 34.4216 | 9.5616 | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
10 | [13 empty] | 8221.458 | 34.4216 | 9.5616 | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
11 | [13 empty] | 8221.458 | 34.4216 | 9.5616 | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878 | 11590.2123 | 48.5259 | 13.4794
12 | 89.4832 | 4.92 | 1.1749 | 0.1301 | 0.1985 | 0.0037 | 0.0543 | 0.0466 | 0.0446 | 0.0065 | 1.7156 | 2.222 | 0.7549 | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882 | 11499.4986 | 48.1461 | 13.3739 | -6.9 | -9.2
13 | [13 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882 | 11499.4986 | 48.1461 | 13.3739
14 | [13 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882 | 11499.4986 | 48.1461 | 13.3739
15 | [13 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882 | 11499.4986 | 48.1461 | 13.3739
16 | [13 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882 | 11499.4986 | 48.1461 | 13.3739
17 | [13 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882 | 11499.4986 | 48.1461 | 13.3739
18 | [13 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882 | 11499.4986 | 48.1461 | 13.3739
19 | 96.4299 | 1.8154 | 0.5473 | 0.0931 | 0.0895 | 0.0011 | 0.0257 | 0.0161 | 0.0198 | 0.0055 | 0.6874 | 0.2692 | 0.6967 | 8139.3428 | 34.0778 | 9.4661 | 9023.0726 | 37.7778 | 10.4938 | 11864.1207 | 49.6727 | 13.798 | -5.4 | -9
20 | [13 empty] | 8139.3428 | 34.0778 | 9.4661 | 9023.0726 | 37.7778 | 10.4938 | 11864.1207 | 49.6727 | 13.798
21 | [13 empty] | 8139.3428 | 34.0778 | 9.4661 | 9023.0726 | 37.7778 | 10.4938 | 11864.1207 | 49.6727 | 13.798
22 | [13 empty] | 8139.3428 | 34.0778 | 9.4661 | 9023.0726 | 37.7778 | 10.4938 | 11864.1207 | 49.6727 | 13.798
23 | [13 empty] | 8139.3428 | 34.0778 | 9.4661 | 9023.0726 | 37.7778 | 10.4938 | 11864.1207 | 49.6727 | 13.798
24 | [13 empty] | 8139.3428 | 34.0778 | 9.4661 | 9023.0726 | 37.7778 | 10.4938 | 11864.1207 | 49.6727 | 13.798
25 | [13 empty] | 8139.3428 | 34.0778 | 9.4661 | 9023.0726 | 37.7778 | 10.4938 | 11864.1207 | 49.6727 | 13.798
26 | [13 empty] | 8139.3428 | 34.0778 | 9.4661 | 9023.0726 | 37.7778 | 10.4938 | 11864.1207 | 49.6727 | 13.798
27 | 96.185 | 2.0331 | 0.6107 | 0.1 | 0.0978 | 0.0012 | 0.0238 | 0.0163 | 0.0199 | 0.0044 | 0.6771 | 0.2307 | 0.6984 | 8167.3117 | 34.1949 | 9.4986 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11888.7696 | 49.7759 | 13.8266 | -7.1 | -9.6
28 | [13 empty] | 8167.3117 | 34.1949 | 9.4986 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11888.7696 | 49.7759 | 13.8266
29 | [13 empty] | 8167.3117 | 34.1949 | 9.4986 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11888.7696 | 49.7759 | 13.8266
30 | [13 empty] | 8167.3117 | 34.1949 | 9.4986 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11888.7696 | 49.7759 | 13.8266
31 | [13 empty] | 8167.3117 | 34.1949 | 9.4986 | 9053.1911 | 37.9039 | 10.5289 | 11888.7696 | 49.7759 | 13.8266
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8193.0593 | 34.3027 | 9.5285 | 9076.192 | 38.0002 | 10.5556
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9076.192 | 38.0002 | 10.5556
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9076.192 | 38.0002 | 10.5556
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата