## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8127.4961 | 34.0282 | 9.4523 | 9010.4138 | 37.7248 | 10.4791 | 11859.4632 | 49.6532 | 13.7926
2 | [13 empty] | 8127.4961 | 34.0282 | 9.4523 | 9010.4138 | 37.7248 | 10.4791 | 11859.4632 | 49.6532 | 13.7926
3 | [13 empty] | 8127.4961 | 34.0282 | 9.4523 | 9010.4138 | 37.7248 | 10.4791 | 11859.4632 | 49.6532 | 13.7926
4 | [13 empty] | 8127.4961 | 34.0282 | 9.4523 | 9010.4138 | 37.7248 | 10.4791 | 11859.4632 | 49.6532 | 13.7926
5 | 91.0055 | 4.3061 | 1.0592 | 0.126 | 0.1784 | 0.003 | 0.0454 | 0.0386 | 0.0363 | 0.0051 | 1.4786 | 1.7178 | 0.7418 | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846 | 11596.9238 | 48.554 | 13.4872 | -10.7 | -10.3 | <0,0001 | <0,0002 | 0
6 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846 | 11596.9238 | 48.554 | 13.4872
7 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846 | 11596.9238 | 48.554 | 13.4872
8 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846 | 11596.9238 | 48.554 | 13.4872
9 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846 | 11596.9238 | 48.554 | 13.4872
10 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846 | 11596.9238 | 48.554 | 13.4872
11 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846 | 11596.9238 | 48.554 | 13.4872
12 | 96.1567 | 2.093 | 0.6211 | 0.0975 | 0.0948 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0152 | 0.0202 | 0.0058 | 0.6532 | 0.22 | 0.6985 | 8173.1395 | 34.2193 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11896.556 | 49.8085 | 13.8357 | -9.1 | -11.5
13 | [13 empty] | 8173.1395 | 34.2193 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11896.556 | 49.8085 | 13.8357
14 | [13 empty] | 8173.1395 | 34.2193 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11896.556 | 49.8085 | 13.8357
15 | [13 empty] | 8173.1395 | 34.2193 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11896.556 | 49.8085 | 13.8357
16 | [13 empty] | 8173.1395 | 34.2193 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11896.556 | 49.8085 | 13.8357
17 | [13 empty] | 8173.1395 | 34.2193 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11896.556 | 49.8085 | 13.8357
18 | [13 empty] | 8173.1395 | 34.2193 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11896.556 | 49.8085 | 13.8357
19 | 96.5904 | 1.7355 | 0.5279 | 0.0918 | 0.0871 | 0.0012 | 0.0256 | 0.0158 | 0.0191 | 0.0052 | 0.6704 | 0.23 | 0.6953 | 8135.4735 | 34.0616 | 9.4616 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11870.2591 | 49.6984 | 13.8051 | -5.7 | -8.9
20 | [13 empty] | 8135.4735 | 34.0616 | 9.4616 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11870.2591 | 49.6984 | 13.8051
21 | [13 empty] | 8135.4735 | 34.0616 | 9.4616 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11870.2591 | 49.6984 | 13.8051
22 | [13 empty] | 8135.4735 | 34.0616 | 9.4616 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11870.2591 | 49.6984 | 13.8051
23 | [13 empty] | 8135.4735 | 34.0616 | 9.4616 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11870.2591 | 49.6984 | 13.8051
24 | [13 empty] | 8135.4735 | 34.0616 | 9.4616 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11870.2591 | 49.6984 | 13.8051
25 | [13 empty] | 8135.4735 | 34.0616 | 9.4616 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11870.2591 | 49.6984 | 13.8051
26 | [13 empty] | 8135.4735 | 34.0616 | 9.4616 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11870.2591 | 49.6984 | 13.8051
27 | 96.1179 | 2.1251 | 0.6298 | 0.0973 | 0.0949 | 0.0013 | 0.02 | 0.0147 | 0.0158 | 0.0039 | 0.6555 | 0.2238 | 0.6987 | 8174.1188 | 34.2234 | 9.5065 | 9060.5714 | 37.9348 | 10.5374 | 11896.5082 | 49.8083 | 13.8356 | -5.1 | -8.8
28 | [13 empty] | 8174.1188 | 34.2234 | 9.5065 | 9060.5714 | 37.9348 | 10.5374 | 11896.5082 | 49.8083 | 13.8356
29 | [13 empty] | 8174.1188 | 34.2234 | 9.5065 | 9060.5714 | 37.9348 | 10.5374 | 11896.5082 | 49.8083 | 13.8356
30 | [13 empty] | 8174.1188 | 34.2234 | 9.5065 | 9060.5714 | 37.9348 | 10.5374 | 11896.5082 | 49.8083 | 13.8356
31 | [13 empty] | 8174.1188 | 34.2234 | 9.5065 | 9060.5714 | 37.9348 | 10.5374 | 11896.5082 | 49.8083 | 13.8356
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283
Львівська | Новий Яричів | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата