## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №261 | [18 empty] | Маршрут №261
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
2 | 97.6665 | 0.6192 | 0.4188 | 0.1222 | 0.1555 | 0.0009 | 0.0781 | 0.0567 | 0.0578 | 0.0054 | 0.7422 | 0.0767 | 0.6911 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | 18.3 | 2.4
3 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
4 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
5 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
6 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
7 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
8 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
9 | 95.0987 | 2.0071 | 0.8269 | 0.2108 | 0.2517 | 0.0003 | 0.1151 | 0.0413 | 0.015 | 0.0058 | 1.1989 | 0.2284 | 0.7106 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | 19.8 | 10.2
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
12 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
16 | 97.6744 | 0.6113 | 0.4145 | 0.1208 | 0.1525 | 0.0007 | 0.0744 | 0.0532 | 0.0764 | 0.0058 | 0.7414 | 0.0746 | 0.6913 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | 18.5 | 1 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
17 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
18 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
19 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
20 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
21 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
22 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
23 | 97.9717 | 0.594 | 0.386 | 0.0951 | 0.1051 | 0.0004 | 0.0197 | 0.0103 | 0.017 | 0.0058 | 0.7255 | 0.0694 | 0.6854 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722 | 18.5 | 0.6
24 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
25 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
26 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
27 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
28 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
29 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
30 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
31 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8119.0648 | 33.9929 | 9.4425 | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №261
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №261 |  | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689
Львівська | Н.Стинава | 9001.2182 | 37.6863 | 10.4684
Львівська | Нежухів (м.Стрий) | 9001.8392 | 37.6889 | 10.4691
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата