## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №204 | [18 empty] | Маршрут №204
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Рівнегаз", АГНКС ТОВ "Топеко Менеджмент"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
2 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
3 | 90.8214 | 4.4206 | 1.0567 | 0.1256 | 0.1785 | 0.0025 | 0.0519 | 0.0402 | 0.0255 | 0.0035 | 1.5135 | 1.76 | 0.743 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -8.5 | -11.4
4 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
5 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
6 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
10 | 89.9238 | 4.8166 | 1.1376 | 0.1277 | 0.1921 | 0.0024 | 0.0572 | 0.0417 | 0.0286 | 0.0029 | 1.6452 | 2.0242 | 0.7505 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -6.5 | -8.2
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
12 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
18 | 89.7971 | 4.8079 | 1.1418 | 0.1263 | 0.1932 | 0.0018 | 0.0648 | 0.0479 | 0.04 | 0.0025 | 1.6214 | 2.1551 | 0.7526 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -4.6 | -5.9
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
24 | 90.7985 | 4.3211 | 1.1198 | 0.1305 | 0.2023 | 0.0015 | 0.0689 | 0.0471 | 0.0401 | 0.0025 | 1.4653 | 1.8025 | 0.7448 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861 | -4.5 | -6.2
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
28 | 89.9419 | 4.6763 | 1.1905 | 0.139 | 0.2271 | 0.001 | 0.0771 | 0.0545 | 0.0595 | 0.0034 | 1.639 | 1.9909 | 0.7523 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -4.5 | -6.2
29 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
30 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
31 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.3161 | 34.4545 | 9.5707 | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №204
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №204 |  | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971
Рівненська | АГНКС ТОВ"АРЕТI-Хмельницький" Рiвн.обл. (привязка !) | 9111.0396 | 38.1461 | 10.5961
Рівненська | Березне | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969
Рівненська | Катеринівка | 9112.3532 | 38.1516 | 10.5977
Рівненська | Костопіль | 9111.8517 | 38.1495 | 10.5971
Рівненська | Котів | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975
Рівненська | Любомирка (ВАТ "Любомир") | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962
Рівненська | Любомирка (с.Олександрія) | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973
Рівненська | Малинськ | 9112.2816 | 38.1513 | 10.5976
Рівненська | Сарни | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Рівненська | Степань | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата