## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №132 | [18 empty] | Маршрут №132
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Єфремівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | 16.6 | 0.5 |  |  | відсутні
4 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
5 | 89.4336 | 4.3051 | 1.1035 | 0.1786 | 0.2318 | 0.0072 | 0.0872 | 0.0614 | 0.2043 | 0.0008 | 3.3566 | 1.0299 | 0.752 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
9 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | 17.4 | 2.1
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
11 | 89.5063 | 4.3282 | 1.0886 | 0.1784 | 0.2322 | 0.0076 | 0.0872 | 0.0613 | 0.1954 | 0.0005 | 3.261 | 1.0533 | 0.7515 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 |  |  | 0.00013 | 0.0001
12 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
13 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
14 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
15 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
16 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | 16.9 | 1.8
19 | 89.2791 | 4.3219 | 1.0889 | 0.179 | 0.2326 | 0.0074 | 0.0871 | 0.0613 | 0.2038 | 0.002 | 3.5 | 1.0369 | 0.7528 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | 18.5 | 4.1
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
25 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
26 | 89.2374 | 4.3195 | 1.0917 | 0.1795 | 0.2335 | 0.0074 | 0.0877 | 0.0618 | 0.2013 | 0.0029 | 3.5465 | 1.0308 | 0.7529 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
31 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
[14 empty] | 8210.1367 | 34.3742 | 9.5484 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .01.2020
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №132
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №132 |  | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692
Харківська | ГРС Троїцьке (Більшовик) | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .01.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата