## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
2 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
3 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
4 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | 14.1 | -3.3
5 | 92.8423 | 3.9319 | 1.0669 | 0.1567 | 0.2208 | 0.0052 | 0.0714 | 0.0552 | 0.1608 | 0.0005 | 1.1962 | 0.2921 | 0.7276 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
6 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
7 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
8 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
9 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
10 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | 10.8 | -3.3
11 | 92.8079 | 3.9494 | 1.0541 | 0.1564 | 0.2198 | 0.0055 | 0.0717 | 0.0555 | 0.1604 | 0.0004 | 1.2115 | 0.3074 | 0.7278 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 |  |  | 0.00013 | 0.0001
12 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
13 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
14 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
15 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
16 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
17 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | 13.9 | -0.1
18 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
19 | 92.7315 | 3.9501 | 1.0518 | 0.1563 | 0.2197 | 0.0052 | 0.0715 | 0.0553 | 0.1583 | 0.0009 | 1.302 | 0.2974 | 0.7281 | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
20 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
21 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
22 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
23 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
24 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | 12 | -2.1 |  |  | відсутні
25 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
26 | 92.7708 | 3.9417 | 1.0553 | 0.1563 | 0.2202 | 0.0053 | 0.0717 | 0.0555 | 0.1591 | 0.0014 | 1.2722 | 0.2905 | 0.7279 | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
27 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
28 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
29 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
30 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
31 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
[14 empty] | 8390.4654 | 35.1292 | 9.7581 | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .01.2020
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .01.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата