## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8453.2341 | 35.392 | 9.8311 | 9355.2834 | 39.1687 | 10.8802 | 11631.2221 | 48.6976 | 13.5271
2 | [13 empty] | 8453.2341 | 35.392 | 9.8311 | 9355.2834 | 39.1687 | 10.8802 | 11631.2221 | 48.6976 | 13.5271
3 | [13 empty] | 8453.2341 | 35.392 | 9.8311 | 9355.2834 | 39.1687 | 10.8802 | 11631.2221 | 48.6976 | 13.5271
4 | [13 empty] | 8453.2341 | 35.392 | 9.8311 | 9355.2834 | 39.1687 | 10.8802 | 11631.2221 | 48.6976 | 13.5271
5 | 88.6158 | 5.1144 | 1.6078 | 0.2148 | 0.3837 | 0.0037 | 0.1082 | 0.1015 | 0.1999 | 0.0015 | 0.4042 | 3.2444 | 0.7784 | 8439.0466 | 35.3326 | 9.8146 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11617.8467 | 48.6416 | 13.5116 | 4.8 | 4.6 | 0,00012 | 0,0001 | відс.
6 | [13 empty] | 8439.0466 | 35.3326 | 9.8146 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11617.8467 | 48.6416 | 13.5116
7 | [13 empty] | 8439.0466 | 35.3326 | 9.8146 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11617.8467 | 48.6416 | 13.5116
8 | [13 empty] | 8439.0466 | 35.3326 | 9.8146 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11617.8467 | 48.6416 | 13.5116
9 | [13 empty] | 8439.0466 | 35.3326 | 9.8146 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11617.8467 | 48.6416 | 13.5116
10 | [13 empty] | 8439.0466 | 35.3326 | 9.8146 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11617.8467 | 48.6416 | 13.5116
11 | [13 empty] | 8439.0466 | 35.3326 | 9.8146 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11617.8467 | 48.6416 | 13.5116
12 | 88.8362 | 5.0447 | 1.5894 | 0.2084 | 0.3728 | 0.0037 | 0.1063 | 0.0995 | 0.182 | 0.0011 | 0.414 | 3.1419 | 0.7757 | 8430.1138 | 35.2952 | 9.8042 | 9330.6823 | 39.0657 | 10.8516 | 11626.4691 | 48.6777 | 13.5216 | 3.9 | 2.6
13 | [13 empty] | 8430.1138 | 35.2952 | 9.8042 | 9330.6823 | 39.0657 | 10.8516 | 11626.4691 | 48.6777 | 13.5216
14 | [13 empty] | 8430.1138 | 35.2952 | 9.8042 | 9330.6823 | 39.0657 | 10.8516 | 11626.4691 | 48.6777 | 13.5216
15 | [13 empty] | 8430.1138 | 35.2952 | 9.8042 | 9330.6823 | 39.0657 | 10.8516 | 11626.4691 | 48.6777 | 13.5216
16 | 89.1345 | 4.6809 | 1.5113 | 0.2002 | 0.3486 | 0.0038 | 0.1008 | 0.0943 | 0.1786 | 0.001 | 0.3793 | 3.3666 | 0.7742 | 8372.8386 | 35.0554 | 9.7376 | 9268.7256 | 38.8063 | 10.7795 | 11560.6431 | 48.4021 | 13.445 | 5.2 | 3.1
17 | [13 empty] | 8372.8386 | 35.0554 | 9.7376 | 9268.7256 | 38.8063 | 10.7795 | 11560.6431 | 48.4021 | 13.445
18 | [13 empty] | 8372.8386 | 35.0554 | 9.7376 | 9268.7256 | 38.8063 | 10.7795 | 11560.6431 | 48.4021 | 13.445
19 | [13 empty] | 8372.8386 | 35.0554 | 9.7376 | 9268.7256 | 38.8063 | 10.7795 | 11560.6431 | 48.4021 | 13.445
20 | [13 empty] | 8372.8386 | 35.0554 | 9.7376 | 9268.7256 | 38.8063 | 10.7795 | 11560.6431 | 48.4021 | 13.445
21 | [13 empty] | 8372.8386 | 35.0554 | 9.7376 | 9268.7256 | 38.8063 | 10.7795 | 11560.6431 | 48.4021 | 13.445
22 | [13 empty] | 8372.8386 | 35.0554 | 9.7376 | 9268.7256 | 38.8063 | 10.7795 | 11560.6431 | 48.4021 | 13.445
23 | [13 empty] | 8372.8386 | 35.0554 | 9.7376 | 9268.7256 | 38.8063 | 10.7795 | 11560.6431 | 48.4021 | 13.445
24 | 88.8504 | 4.9923 | 1.5481 | 0.2065 | 0.3653 | 0.0037 | 0.1045 | 0.0971 | 0.1719 | 0.0033 | 0.4132 | 3.2437 | 0.7756 | 8407.5668 | 35.2008 | 9.778 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11597.1388 | 48.5549 | 13.4875
25 | [13 empty] | 8407.5668 | 35.2008 | 9.778 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11597.1388 | 48.5549 | 13.4875
26 | [13 empty] | 8407.5668 | 35.2008 | 9.778 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11597.1388 | 48.5549 | 13.4875
27 | [13 empty] | 8407.5668 | 35.2008 | 9.778 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11597.1388 | 48.5549 | 13.4875
28 | [13 empty] | 8407.5668 | 35.2008 | 9.778 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11597.1388 | 48.5549 | 13.4875
29 | [13 empty] | 8407.5668 | 35.2008 | 9.778 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11597.1388 | 48.5549 | 13.4875
30 | [13 empty] | 8407.5668 | 35.2008 | 9.778 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11597.1388 | 48.5549 | 13.4875
31 | [13 empty] | 8407.5668 | 35.2008 | 9.778 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11597.1388 | 48.5549 | 13.4875
[14 empty] | 8432.5023 | 35.3052 | 9.807 | 9332.9752 | 39.0753 | 10.8543
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9332.9752 | 39.0753 | 10.8543
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9315.3006 | 39.0013 | 10.8337
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9336.7012 | 39.0909 | 10.8586
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата