## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9661.3167 | 40.45 | 11.2361 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
2 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9661.3167 | 40.45 | 11.2361 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
3 | 88.8774 | 5.022 | 2.4189 | 0.3101 | 0.6428 | 0.0059 | 0.1808 | 0.128 | 0.1933 | 0.001 | 0.9298 | 1.2899 | 0.7757 | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9658.9282 | 40.44 | 11.2333 | 12035.4449 | 50.39 | 13.9972 | -8.6 | -1.2 |  |  | відсутні
4 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9658.9282 | 40.44 | 11.2333 | 12035.4449 | 50.39 | 13.9972
5 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9658.9282 | 40.44 | 11.2333 | 12035.4449 | 50.39 | 13.9972
6 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9658.9282 | 40.44 | 11.2333 | 12035.4449 | 50.39 | 13.9972
7 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9658.9282 | 40.44 | 11.2333 | 12035.4449 | 50.39 | 13.9972
8 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9658.9282 | 40.44 | 11.2333 | 12035.4449 | 50.39 | 13.9972
9 | [13 empty] | 8736.983 | 36.58 | 10.1611 | 9658.9282 | 40.44 | 11.2333 | 12035.4449 | 50.39 | 13.9972
10 | 88.9433 | 4.9044 | 2.3019 | 0.3004 | 0.6554 | 0.0062 | 0.1513 | 0.1274 | 0.2247 | 0.0033 | 1.0429 | 1.3388 | 0.775 | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528 | -8.3 | -2
11 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
12 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
13 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
14 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
15 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
16 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
17 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
18 | [13 empty] | 8703.5446 | 36.44 | 10.1222 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 11997.2296 | 50.23 | 13.9528
19 | 88.799 | 5.2716 | 2.418 | 0.3274 | 0.616 | 0.0057 | 0.1526 | 0.125 | 0.1658 | 0.0017 | 1.2255 | 0.8917 | 0.7722 | 8741.7599 | 36.6 | 10.1667 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444 | -9.1 | -1.1
20 | [13 empty] | 8741.7599 | 36.6 | 10.1667 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
21 | [13 empty] | 8741.7599 | 36.6 | 10.1667 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
22 | [13 empty] | 8741.7599 | 36.6 | 10.1667 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
23 | [13 empty] | 8741.7599 | 36.6 | 10.1667 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
24 | [13 empty] | 8741.7599 | 36.6 | 10.1667 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
25 | [13 empty] | 8741.7599 | 36.6 | 10.1667 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
26 | [13 empty] | 8741.7599 | 36.6 | 10.1667 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
27 | 88.9833 | 4.9994 | 2.4431 | 0.3192 | 0.6567 | 0.0093 | 0.1773 | 0.115 | 0.1821 | 0.0024 | 1.0225 | 1.0896 | 0.7737 | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278 | -8.1 | -1.1
28 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278
29 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278
30 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278
31 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8729.7221 | 36.5496 | 10.1527 | 9652.2883 | 40.4122 | 11.2256
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [8 empty] | Койнаш Т.С. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9652.2883 | 40.4122 | 11.2256
Харківська | ГРС Восток | 9652.2883 | 40.4122 | 11.2256
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач лабораторії |  | Койнаш Т.С. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата