## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056
2 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056
3 | 87.1964 | 3.7398 | 1.1879 | 0.161 | 0.2801 | 0.0034 | 0.088 | 0.0793 | 0.1154 | 0.0223 | 4.5594 | 2.567 | 0.772 | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917 | -10.1 | -3.2
4 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
5 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
6 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
7 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
8 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
9 | 87.2685 | 3.7251 | 1.1864 | 0.1616 | 0.2808 | 0.0035 | 0.09 | 0.0823 | 0.1443 | 0.0152 | 4.4976 | 2.5447 | 0.7723 | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139 | -10.3 | -2.9 | 0.0006 | <0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
11 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
12 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
13 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
14 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
15 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
16 | 87.511 | 3.7221 | 1.1672 | 0.1574 | 0.2709 | 0.0034 | 0.0828 | 0.0737 | 0.0958 | 0.0217 | 4.4371 | 2.4569 | 0.7687 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825 | -9.8 | -3
17 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
18 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
19 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
20 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
21 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
22 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8811.0253 | 36.89 | 10.2472 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
23 | 87.2889 | 3.7111 | 1.1841 | 0.161 | 0.2788 | 0.0034 | 0.0872 | 0.0776 | 0.1035 | 0.0174 | 4.5571 | 2.5299 | 0.7709 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944 | -9.6 | -2.5
24 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
25 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
26 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
27 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
28 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
29 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
30 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
31 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7958.0827 | 33.3189 | 9.2553 | 8810.0938 | 36.8861 | 10.2461
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 8810.0938 | 36.8861 | 10.2461
Харківська | ГРС с. Введенка | 8809.9504 | 36.8855 | 10.246
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 8810.2609 | 36.8868 | 10.2463
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата