## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №668 | [18 empty] | Маршрут №668
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
2 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
3 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
4 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
5 | 92.4624 | 4.034 | 0.9595 | 0.1211 | 0.2064 | 0.0079 | 0.0581 | 0.0477 | 0.1241 | 0.0085 | 1.5477 | 0.4226 | 0.7279 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | 6 | -9.6 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
7 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
8 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
9 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
10 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
11 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
12 | 92.1007 | 4.0717 | 1.0035 | 0.1244 | 0.2104 | 0.0074 | 0.0591 | 0.0499 | 0.1514 | 0.0126 | 1.6777 | 0.5312 | 0.7316 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | 9.8 | -7.6
13 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
14 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
15 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
16 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
17 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
18 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
19 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
20 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | 21 | -3.9
21 | 92.3114 | 4.0984 | 1.0093 | 0.1242 | 0.2066 | 0.0082 | 0.0594 | 0.0498 | 0.1471 | 0.009 | 1.5332 | 0.4434 | 0.7299 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
22 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
23 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
24 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
25 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
26 | 92.0689 | 4.1037 | 1.0309 | 0.1285 | 0.2156 | 0.0074 | 0.059 | 0.0492 | 0.1189 | 0.014 | 1.6663 | 0.5376 | 0.7313 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | 8.7 | -9.6
27 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
28 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
29 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
30 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
31 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8326.3592 | 34.8608 | 9.6836 | 9220.0727 | 38.6026 | 10.7229
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  | В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-31
[12 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №668
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №668 |  | 9220.0727 | 38.6026 | 10.7229
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв (Бабаї) | 9219.7145 | 38.6011 | 10.7225
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв місто | 9220.0727 | 38.6026 | 10.7229
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата