## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №673 | [18 empty] | Маршрут №673
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
2 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
3 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
4 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
5 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
6 | 89.126 | 4.6641 | 1.4698 | 0.1483 | 0.2792 | 0.003 | 0.0546 | 0.0435 | 0.0353 | 0.0925 | 2.9916 | 1.0921 | 0.752 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -10.2 | -9 | 0.0005 | <0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
8 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
9 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
10 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
11 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
12 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
13 | 89.2505 | 4.6378 | 1.4616 | 0.1483 | 0.2784 | 0.003 | 0.0572 | 0.0466 | 0.0352 | 0.0858 | 2.9125 | 1.0831 | 0.7513 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -10.8 | -9.3
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
16 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
17 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
18 | 89.392 | 4.6 | 1.442 | 0.1461 | 0.2735 | 0.0029 | 0.0518 | 0.04 | 0.0322 | 0.06 | 2.8596 | 1.0999 | 0.7501 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -11.2 | -10.1
19 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
20 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
21 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
22 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
23 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
24 | 89.3325 | 4.6222 | 1.4487 | 0.1443 | 0.2724 | 0.0028 | 0.0521 | 0.0412 | 0.0328 | 0.0814 | 2.8492 | 1.1204 | 0.7507 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -10.7 | -9.5
25 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
26 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
27 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
28 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
29 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
30 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
31 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8242.7153 | 34.5106 | 9.5863 | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №673
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №673 |  | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117
Харківська | ГРС Борки | 9124.3911 | 38.202 | 10.6117
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9124.4627 | 38.2023 | 10.6118
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9124.3194 | 38.2017 | 10.6116
Харківська | ГРС с. Соколове | 9124.3433 | 38.2018 | 10.6116
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата