## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", АТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
2 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
3 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
4 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
5 | 89.305 | 5.0181 | 1.1617 | 0.1267 | 0.1961 | 0.0044 | 0.0541 | 0.0455 | 0.1111 | 0.0034 | 1.6483 | 2.3256 | 0.7581 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -8.6 | -6.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
7 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
8 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
9 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
10 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
11 | 89.1724 | 5.0932 | 1.1791 | 0.1288 | 0.1999 | 0.0043 | 0.0553 | 0.0465 | 0.0916 | 0.0027 | 1.6611 | 2.3651 | 0.7588 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -9 | -7.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
17 | 89.2986 | 5.034 | 1.1674 | 0.127 | 0.1973 | 0.0044 | 0.0543 | 0.0452 | 0.083 | 0.0032 | 1.6443 | 2.3413 | 0.7576 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -9.2 | -7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
19 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
20 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
21 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
22 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
23 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
24 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
25 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
26 | 89.7053 | 4.7466 | 1.101 | 0.1229 | 0.1879 | 0.0039 | 0.0522 | 0.0443 | 0.0724 | 0.0044 | 1.6628 | 2.2963 | 0.754 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -9.2 | -7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
27 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
31 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8234.093 | 34.4745 | 9.5763 | 9119.2798 | 38.1806 | 10.6057
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | .01.2020
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9119.2798 | 38.1806 | 10.6057
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038
Чернігівська | Дорогінка | 9119.2559 | 38.1805 | 10.6057
Чернігівська | Коломийцівка | 9118.9693 | 38.1793 | 10.6054
Чернігівська | Ніжин | 9118.9693 | 38.1793 | 10.6054
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | .01.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата