## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №300 | [18 empty] | Маршрут №300
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого Дашавським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого філією "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз"
Дашавське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Івацевичі-Долина ІІ н.", "Івацевичі-Долина ІІІ н."
за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
2 | 94.7441 | 2.7602 | 0.8075 | 0.1155 | 0.1272 | 0.0017 | 0.0255 | 0.0201 | 0.0256 | 0.0055 | 0.8656 | 0.5015 | 0.7102 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -8.9 | -7.4
3 | 94.9057 | 2.7022 | 0.7917 | 0.1147 | 0.1239 | 0.0016 | 0.025 | 0.0194 | 0.0251 | 0.0055 | 0.8334 | 0.4518 | 0.7088 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944 | -10.5 | -7.8
4 | 94.8324 | 2.7336 | 0.7952 | 0.1146 | 0.1246 | 0.0016 | 0.0252 | 0.0195 | 0.0241 | 0.0058 | 0.8467 | 0.4767 | 0.7094 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -11.5 | -8.8
5 | 94.8772 | 2.7161 | 0.7924 | 0.1145 | 0.1239 | 0.0016 | 0.0249 | 0.0192 | 0.0236 | 0.0055 | 0.8372 | 0.4639 | 0.709 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -11.7 | -7.1
6 | 94.8585 | 2.7246 | 0.7954 | 0.1148 | 0.1243 | 0.0016 | 0.0251 | 0.0195 | 0.024 | 0.0055 | 0.8389 | 0.4678 | 0.7092 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -12.3 | -7.4
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
9 | 94.7411 | 2.7723 | 0.8095 | 0.1158 | 0.1272 | 0.0017 | 0.0258 | 0.0205 | 0.0259 | 0.0054 | 0.856 | 0.4988 | 0.7102 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -9.5 | -5.2
10 | 94.8764 | 2.7037 | 0.7999 | 0.116 | 0.1254 | 0.0016 | 0.0253 | 0.0196 | 0.0247 | 0.0058 | 0.8327 | 0.4689 | 0.7092 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -9.5 | -5.4
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
27 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
28 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
29 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
30 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
31 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Дашавського ВУПЗГ | [9 empty] | Цап'як А.М. | [9 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [9 empty] | Гойсак О.П. | [9 empty] | 2020-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №300
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №300 |  | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829
Нет данных
Головний інженер Дашавського ВУПЗГ |  | Цап'як А.М. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Гойсак О.П. |  |  | 2020-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата