## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №304 | [18 empty] | Маршрут №304
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого філією "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз"
Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Союз", "УПУ", "Прогрес", "Богородчани - Івано-Франківськ"
за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.9123 | 34.3607 | 9.5446 | 9095.6579 | 38.0817 | 10.5783 | 11917.4073 | 49.8958 | 13.8599
2 | 95.6538 | 2.423 | 0.7632 | 0.1175 | 0.1127 | 0.0004 | 0.0213 | 0.0145 | 0.0052 | 0.0066 | 0.6858 | 0.1959 | 0.7022 | 8212.7402 | 34.3851 | 9.5514 | 9101.9157 | 38.1079 | 10.5855 | 11920.775 | 49.9099 | 13.8639 | -14.7 | -5.9
3 | 95.6477 | 2.438 | 0.7648 | 0.118 | 0.1132 | 0.0004 | 0.0209 | 0.0144 | 0.0042 | 0.006 | 0.6716 | 0.2008 | 0.7022 | 8214.4121 | 34.3921 | 9.5534 | 9103.7309 | 38.1155 | 10.5876 | 11922.6141 | 49.9176 | 13.866 | -13.2 | -1.6
4 | 95.6431 | 2.4391 | 0.7632 | 0.1187 | 0.1131 | 0.0003 | 0.0212 | 0.015 | 0.0078 | 0.0055 | 0.6723 | 0.2009 | 0.7024 | 8215.6302 | 34.3972 | 9.5548 | 9105.0446 | 38.121 | 10.5892 | 11923.3068 | 49.9205 | 13.8668 | -16 | -5.3
5 | 95.6268 | 2.4398 | 0.7639 | 0.1176 | 0.1123 | 0.0004 | 0.0216 | 0.0153 | 0.0051 | 0.0065 | 0.6937 | 0.1972 | 0.7023 | 8213.2895 | 34.3874 | 9.5521 | 9102.465 | 38.1102 | 10.5862 | 11920.0346 | 49.9068 | 13.863 | -15.6 | -5.9
6 | 95.6793 | 2.406 | 0.7585 | 0.1147 | 0.1124 | 0.0003 | 0.0213 | 0.0142 | 0.0087 | 0.006 | 0.6839 | 0.1948 | 0.702 | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9100.8648 | 38.1035 | 10.5843 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637 | -19.6 | -9.1
7 | [13 empty] | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9100.8648 | 38.1035 | 10.5843 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637
8 | [13 empty] | 8211.7609 | 34.381 | 9.5503 | 9100.8648 | 38.1035 | 10.5843 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637
9 | 95.6936 | 2.394 | 0.7561 | 0.1141 | 0.1128 | 0.0003 | 0.022 | 0.0154 | 0.0055 | 0.0068 | 0.6864 | 0.1929 | 0.7019 | 8210.0651 | 34.3739 | 9.5483 | 9099.0734 | 38.096 | 10.5822 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625 | -13 | -1.5
10 | [13 empty] | 8210.0651 | 34.3739 | 9.5483 | 9099.0734 | 38.096 | 10.5822 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625
11 | [13 empty] | 8210.0651 | 34.3739 | 9.5483 | 9099.0734 | 38.096 | 10.5822 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625
12 | 95.6695 | 2.4023 | 0.7571 | 0.1171 | 0.114 | 0.0003 | 0.0239 | 0.0162 | 0.0062 | 0.0066 | 0.6935 | 0.1934 | 0.7021 | 8211.7131 | 34.3808 | 9.5502 | 9100.7931 | 38.1032 | 10.5842 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626 | -11.6 | -0.4
13 | 95.6374 | 2.4329 | 0.7657 | 0.1181 | 0.115 | 0.0003 | 0.0219 | 0.0153 | 0.0055 | 0.0058 | 0.6877 | 0.1943 | 0.7023 | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11922.0648 | 49.9153 | 13.8654 | -13.4 | -1.6
14 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11922.0648 | 49.9153 | 13.8654
15 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11922.0648 | 49.9153 | 13.8654
16 | 95.6985 | 2.3919 | 0.7518 | 0.1148 | 0.1123 | 0.0003 | 0.0221 | 0.0163 | 0.0045 | 0.006 | 0.6909 | 0.1907 | 0.7018 | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
17 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
18 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
19 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
20 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
21 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
22 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
23 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
24 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
25 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
26 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
27 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
28 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
29 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
30 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
31 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811 | 11919.0553 | 49.9027 | 13.8619
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2020-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2020-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2020-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №304
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №304 |  | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856
Нет данных
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2020-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2020-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2020-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата