## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №316 | [13 empty] | Маршрут №316
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за лютий місяць 2020 року
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Угерське ВВР і СП | [9 empty] | по фізичній точці входу-виходу газотранспортної системи ПСГ Угерське відбір ЕІС код 56ZIPLVI11028007
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане | 07.08.2020 р. | [5 empty] | за період з 07:00 01.02.2020р. по 07:00 01.03.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
2 | [14 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
3 | 95.4773 | 2.4616 | 0.6202 | 0.0981 | 0.1047 | 0.0026 | 0.0236 | 0.0189 | 0.0254 | 0.0052 | 0.7629 | 0.3995 | 0.7038 | 0.5843 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -14.6 | -14.6 | -9.8
4 | 95.4958 | 2.455 | 0.6176 | 0.097 | 0.1036 | 0.0021 | 0.0233 | 0.0183 | 0.0205 | 0.0058 | 0.7634 | 0.3976 | 0.7035 | 0.5841 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -14.2 | -13.6 | -9.5
5 | 95.4122 | 2.5001 | 0.6285 | 0.0982 | 0.1058 | 0.0023 | 0.0241 | 0.0193 | 0.0236 | 0.0056 | 0.7712 | 0.4091 | 0.7042 | 0.5847 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -14.5 | -14.3 | -10.2
6 | 95.3767 | 2.5161 | 0.629 | 0.1 | 0.1068 | 0.002 | 0.024 | 0.0191 | 0.026 | 0.006 | 0.7826 | 0.4117 | 0.7045 | 0.585 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -15 | -14.5 | -9.8
7 | 95.357 | 2.5316 | 0.6321 | 0.0986 | 0.1054 | 0.0021 | 0.0234 | 0.0185 | 0.0239 | 0.0059 | 0.7869 | 0.4146 | 0.7046 | 0.585 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -15.1 | -15.5 | -9.2
8 | [14 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
9 | [14 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
10 | 95.398 | 2.4885 | 0.6235 | 0.0968 | 0.1064 | 0.0012 | 0.0248 | 0.019 | 0.0355 | 0.0053 | 0.775 | 0.426 | 0.7047 | 0.585 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -14.1 | -15.2 | -9.1
11 | 95.4413 | 2.4721 | 0.6195 | 0.0969 | 0.106 | 0.0025 | 0.0243 | 0.0195 | 0.0296 | 0.0057 | 0.7735 | 0.4091 | 0.7042 | 0.5846 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -13.9 | -15 | -8.6
12 | 95.4351 | 2.4748 | 0.6199 | 0.0965 | 0.105 | 0.0023 | 0.0246 | 0.0195 | 0.0278 | 0.0055 | 0.7754 | 0.4136 | 0.7042 | 0.5846 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -14.1 | -14.1 | -8.5
13 | 95.3914 | 2.4874 | 0.6224 | 0.0965 | 0.1064 | 0.0012 | 0.025 | 0.0193 | 0.0361 | 0.0052 | 0.7806 | 0.4285 | 0.7047 | 0.5851 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -14.5 | -14.9 | -10
14 | 95.4046 | 2.4799 | 0.6206 | 0.0964 | 0.1063 | 0.0012 | 0.0252 | 0.0192 | 0.0357 | 0.0053 | 0.782 | 0.4236 | 0.7046 | 0.585 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -14.6 | -15 | -8.6
15 | [14 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
16 | [14 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
17 | 95.451 | 2.4626 | 0.6183 | 0.0975 | 0.1051 | 0.002 | 0.0246 | 0.0194 | 0.0259 | 0.0057 | 0.7796 | 0.4083 | 0.704 | 0.5845 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -12.5 | -12.4 | -6.8
18 | 95.4165 | 2.4823 | 0.622 | 0.0979 | 0.1064 | 0.0024 | 0.0249 | 0.0196 | 0.0285 | 0.0052 | 0.7769 | 0.4174 | 0.7044 | 0.5848 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -12.6 | -12.6 | -6.5 | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
19 | 95.4326 | 2.473 | 0.6177 | 0.0973 | 0.1064 | 0.0015 | 0.0244 | 0.0197 | 0.026 | 0.0054 | 0.7808 | 0.4152 | 0.7041 | 0.5846 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -12.9 | -13.6 | -6.8
20 | 95.4113 | 2.4772 | 0.6205 | 0.0977 | 0.1069 | 0.002 | 0.0249 | 0.02 | 0.033 | 0.0052 | 0.7845 | 0.4168 | 0.7045 | 0.5849 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -13.2 | -13.6 | -8.6
21 | 95.4283 | 2.4722 | 0.6168 | 0.0978 | 0.1067 | 0.0034 | 0.0253 | 0.0202 | 0.0261 | 0.0058 | 0.7844 | 0.413 | 0.7042 | 0.5847 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -14.6 | -15 | -9.2
22 | [14 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
23 | [14 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
24 | 95.4284 | 2.4709 | 0.6148 | 0.0965 | 0.1068 | 0.0022 | 0.0247 | 0.0199 | 0.0276 | 0.0058 | 0.7875 | 0.4149 | 0.7042 | 0.5847 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -14.2 | -15.2 | -8.4
25 | 95.5381 | 2.4051 | 0.6004 | 0.0948 | 0.1043 | 0.0019 | 0.0242 | 0.0194 | 0.0275 | 0.0054 | 0.7757 | 0.4032 | 0.7033 | 0.5839 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -13.6 | -14.1 | -7.9
26 | 95.4824 | 2.438 | 0.6114 | 0.0967 | 0.1063 | 0.0025 | 0.0248 | 0.0199 | 0.0226 | 0.0055 | 0.7833 | 0.4066 | 0.7037 | 0.5843 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -14.1 | -14.6 | -7.5
27 | 95.4415 | 2.4591 | 0.6145 | 0.097 | 0.107 | 0.0024 | 0.0251 | 0.2 | 0.0237 | 0.0056 | 0.7884 | 0.4157 | 0.7041 | 0.5845 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -13.9 | -13.9 | -7.2
28 | 95.4507 | 2.4514 | 0.6117 | 0.0963 | 0.1064 | 0.0015 | 0.0252 | 0.02 | 0.025 | 0.0055 | 0.7913 | 0.415 | 0.704 | 0.5845 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -14.3 | -15 | -7.8
29 | [14 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №316
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №316 |  | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .03.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .03.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата