## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №306 | [13 empty] | Маршрут №306
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за квітень 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPDNP1100430I
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ВІДБІР
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/351-2017 чинно до 25.10.2020 р.
видане ДП "ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" 25.03.2019р | [6 empty] | за період з 07:00 01.04.2020р. по 07:00 01.05.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8347.8075 | 34.9506 | 9.7085 | 9245.6054 | 38.7095 | 10.7526 | 11961.7371 | 50.0814 | 13.9115
2 | 94.0967 | 3.0081 | 1.0376 | 0.1662 | 0.2133 | 0.0002 | 0.0504 | 0.0403 | 0.061 | 0.0087 | 1.0545 | 0.2632 | 0.717 | 0.5953 | 8306.726 | 34.7786 | 9.6607 | 9201.2278 | 38.5237 | 10.701 | 11925.5041 | 49.9297 | 13.8694
3 | 94.1865 | 3.0251 | 1.0294 | 0.156 | 0.1965 | 0.0004 | 0.0422 | 0.032 | 0.0426 | 0.0094 | 1.0146 | 0.2652 | 0.7155 | 0.594 | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
4 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
5 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
6 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
7 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
8 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
9 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
10 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
11 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
12 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
13 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
14 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
15 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
16 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
17 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
18 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
19 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
20 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
21 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
22 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
23 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
24 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
25 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
26 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
27 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
28 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
29 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
30 | [14 empty] | 8295.0703 | 34.7298 | 9.6472 | 9188.8556 | 38.4719 | 10.6866 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8316.041 | 34.8176 | 9.6716 | 9211.331 | 38.566 | 10.7128
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Жебко В.В. | [11 empty] | 2020-05-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2020-05-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2020-05-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №306
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №306 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9211.331 | 38.566 | 10.7128
Дніпропетровська
В.о.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Жебко В.В. |  |  | 2020-05-04
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2020-05-04
|  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2020-05-04
|  | прізвище |  | підпис