## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №311 | [13 empty] | Маршрут №311
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за липень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPHAR11027905
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Кегичівське Закачка
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Кегичівське ПСГ" | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво № 01-0069/2019 чинно до 14.12.2020 р.
видане 31 травня 2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.07.2020р. по 07:00 01.08.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.2825 | 2.6305 | 0.837 | 0.1221 | 0.1204 | 0.0079 | 0.0204 | 0.0152 | 0.0128 | 0.0104 | 0.7492 | 0.1917 | 0.7052 | 0.5855 | 8236.1948 | 34.4833 | 9.5787 | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724 | -8.7 | -13.2 | -4.7
2 | 95.3243 | 2.5961 | 0.8265 | 0.1211 | 0.1198 | 0.0069 | 0.0213 | 0.0155 | 0.011 | 0.0089 | 0.7568 | 0.1919 | 0.7048 | 0.5852 | 8231.4657 | 34.4635 | 9.5732 | 9121.7399 | 38.1909 | 10.6086 | 11924.5965 | 49.9259 | 13.8683 | -9.1 | -13.5 | -6.1
3 | 95.5141 | 2.4819 | 0.7852 | 0.1153 | 0.1135 | 0.0076 | 0.0205 | 0.0145 | 0.0108 | 0.0086 | 0.744 | 0.184 | 0.7032 | 0.5839 | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623 | -8.9 | -13.3 | -3.2
4 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
5 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
6 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
7 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
8 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
9 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
10 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
11 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
12 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
13 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
14 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
15 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
16 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
17 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
18 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
19 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
20 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
21 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
22 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
23 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
24 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
25 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
26 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
27 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
28 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
29 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
30 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
31 | [14 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8233.3764 | 34.4715 | 9.5754 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [10 empty] | 3 | .08.2020
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [10 empty] | 3 | .08.2020
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №311
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №311 |  | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | .08.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | .08.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата