## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №317 | [13 empty] | Маршрут №317
[14 empty] | за серпень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI11028100
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Угерсько Закачка
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.08.2020р. по 07:00 01.09.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3832 | 2.6366 | 0.8431 | 0.1286 | 0.1235 | 0.0014 | 0.02222 | 0.0162 | 0.0022 | 0.0054 | 0.6469 | 0.1907 | 0.7045 | 0.5849 | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9135.1391 | 38.247 | 10.6242 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
2 | [14 empty] | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9135.1391 | 38.247 | 10.6242 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
3 | 95.5283 | 2.5279 | 0.8019 | 0.1237 | 0.1246 | 0.0022 | 0.0207 | 0.0159 | 0.008 | 0.0056 | 0.6596 | 0.1816 | 0.7034 | 0.584 | 8232.3016 | 34.467 | 9.5742 | 9122.958 | 38.196 | 10.61 | 11937.9958 | 49.982 | 13.8839 | -8.3 | -10.1 | -4.6 | <0.0001 | <0.0002
4 | 95.638 | 2.4618 | 0.7754 | 0.1168 | 0.1119 | 0.0016 | 0.0216 | 0.0156 | 0.0127 | 0.0056 | 0.6473 | 0.1917 | 0.7025 | 0.5833 | 8222.7478 | 34.427 | 9.5631 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769 | -10.4 | -12.4 | -5.2 |  |  | не виявл.
5 | 95.6718 | 2.4494 | 0.7788 | 0.1193 | 0.1146 | 0.0018 | 0.0206 | 0.0155 | 0.0047 | 0.0051 | 0.6509 | 0.1675 | 0.7021 | 0.5829 | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11935.3685 | 49.971 | 13.8808 | -15 | -16.8 | -8.7
6 | 95.6965 | 2.4368 | 0.7701 | 0.1191 | 0.1143 | 0.0015 | 0.021 | 0.0156 | 0.0041 | 0.0053 | 0.6492 | 0.1665 | 0.7019 | 0.5827 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -7.6 | -9.3 | -2.5
7 | 95.6617 | 2.4451 | 0.7709 | 0.116 | 0.1112 | 0.0014 | 0.0212 | 0.0147 | 0.0136 | 0.0054 | 0.6492 | 0.1896 | 0.7023 | 0.5831 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -13.6 | -15.1 | -7.2
8 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
9 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
10 | 95.6677 | 2.4264 | 0.7715 | 0.1168 | 0.1128 | 0.0016 | 0.0222 | 0.0163 | 0.0139 | 0.0054 | 0.6546 | 0.1908 | 0.7024 | 0.5832 | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9110.2992 | 38.143 | 10.5953 | 11929.875 | 49.948 | 13.8744 | -11.8 | -13.5 | -5.3
11 | 95.555 | 2.4873 | 0.8083 | 0.1222 | 0.1176 | 0.0015 | 0.0228 | 0.0168 | 0.0143 | 0.0053 | 0.6551 | 0.1938 | 0.7034 | 0.584 | 8230.8686 | 34.461 | 9.5725 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11935.6073 | 49.972 | 13.8811 | -12.4 | -14.1 | -6.3
12 | 95.4286 | 2.5721 | 0.8362 | 0.1294 | 0.1254 | 0.0016 | 0.0243 | 0.018 | 0.0152 | 0.004 | 0.6434 | 0.2018 | 0.7047 | 0.585 | 8243.7662 | 34.515 | 9.5875 | 9135.378 | 38.248 | 10.6244 | 11943.4892 | 50.005 | 13.8903 | -11 | -12.6 | -3.2
13 | 95.424 | 2.5753 | 0.8387 | 0.1325 | 0.1306 | 0.0018 | 0.0218 | 0.0168 | 0.0081 | 0.0052 | 0.6549 | 0.1903 | 0.7045 | 0.5849 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231 | 11943.2504 | 50.004 | 13.89 | -14.1 | -15.5 | -5.1
14 | 95.214 | 2.7248 | 0.8903 | 0.1368 | 0.1368 | 0.0024 | 0.0228 | 0.0172 | 0.0065 | 0.0054 | 0.6417 | 0.2013 | 0.7062 | 0.5863 | 8260.4855 | 34.585 | 9.6069 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453 | 11953.5208 | 50.047 | 13.9019 | -11.5 | -13.3 | -4.3
15 | [14 empty] | 8260.4855 | 34.585 | 9.6069 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453 | 11953.5208 | 50.047 | 13.9019
16 | [14 empty] | 8260.4855 | 34.585 | 9.6069 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453 | 11953.5208 | 50.047 | 13.9019
17 | 95.2951 | 2.6762 | 0.8535 | 0.1313 | 0.129 | 0.0016 | 0.0251 | 0.0183 | 0.0159 | 0.0052 | 0.6459 | 0.2029 | 0.7056 | 0.5859 | 8253.5589 | 34.556 | 9.5989 | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364 | 11948.7438 | 50.027 | 13.8964 | -13.9 | -15.4 | -5.9
18 | 95.2943 | 2.6786 | 0.8518 | 0.1304 | 0.1267 | 0.0016 | 0.0244 | 0.0185 | 0.0163 | 0.0051 | 0.6517 | 0.2006 | 0.7056 | 0.5858 | 8252.6035 | 34.552 | 9.5978 | 9144.693 | 38.287 | 10.6353 | 11948.0273 | 50.024 | 13.8956 | -11 | -13.2 | -5.4
19 | 95.2613 | 2.6818 | 0.8647 | 0.1327 | 0.1286 | 0.0016 | 0.0249 | 0.0186 | 0.0162 | 0.0066 | 0.6654 | 0.1976 | 0.7059 | 0.5861 | 8254.2755 | 34.559 | 9.5997 | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375 | 11947.7885 | 50.023 | 13.8953 | -10.6 | -12.8 | -2.3
20 | 95.3062 | 2.6509 | 0.865 | 0.1346 | 0.1311 | 0.0015 | 0.0255 | 0.0185 | 0.016 | 0.0053 | 0.6527 | 0.1927 | 0.7057 | 0.5859 | 8254.7531 | 34.561 | 9.6003 | 9147.0814 | 38.297 | 10.6381 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983 | -11.8 | -13.9 | -3.9
21 | 95.3264 | 2.6366 | 0.8597 | 0.1336 | 0.1296 | 0.0016 | 0.025 | 0.0183 | 0.0158 | 0.0049 | 0.6509 | 0.1976 | 0.7055 | 0.5857 | 8252.3647 | 34.551 | 9.5975 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11948.2661 | 50.025 | 13.8958 | -12.5 | -14.4 | -4.8
22 | [14 empty] | 8252.3647 | 34.551 | 9.5975 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11948.2661 | 50.025 | 13.8958
23 | [14 empty] | 8252.3647 | 34.551 | 9.5975 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11948.2661 | 50.025 | 13.8958
24 | [14 empty] | 8252.3647 | 34.551 | 9.5975 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11948.2661 | 50.025 | 13.8958
25 | 95.4553 | 2.5422 | 0.8318 | 0.1352 | 0.1394 | 0.0009 | 0.0225 | 0.0172 | 0.0082 | 0.0048 | 0.6635 | 0.179 | 0.7043 | 0.5848 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -12.7 | -14.6 | -5.3
26 | 95.5315 | 2.5032 | 0.8074 | 0.1278 | 0.1288 | 0.0042 | 0.0217 | 0.0167 | 0.0068 | 0.0079 | 0.6833 | 0.1607 | 0.7034 | 0.584 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -13.8 | -15.7 | -4.6
27 | 95.5543 | 2.5007 | 0.8091 | 0.1233 | 0.1275 | 0.0025 | 0.0216 | 0.0167 | 0.0079 | 0.005 | 0.663 | 0.1684 | 0.7033 | 0.5839 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -14.1 | -15.9 | -5.7
28 | 95.5836 | 2.4799 | 0.8046 | 0.122 | 0.1254 | 0.0017 | 0.0212 | 0.0164 | 0.0056 | 0.0052 | 0.6698 | 0.1646 | 0.7029 | 0.5836 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -14.2 | -16 | -6.4
29 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
31 | 94.5921 | 2.8996 | 0.885 | 0.1241 | 0.1406 | 0.0017 | 0.0263 | 0.0209 | 0.0086 | 0.0046 | 0.8228 | 0.4737 | 0.7113 | 0.5906 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122 | 11873.7462 | 49.713 | 13.8092 | -6.9 | -8.7 | 1.6
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2020-08-31
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2020-08-31
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №317
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №317 |  | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | 2020-09-04
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | 2020-09-04
|  | прізвище |  | підпис | дата