## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №307 | [13 empty] | Маршрут №307
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за жовтень 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPDNP1100440B
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ЗАКАЧКА
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/689-2020 чинно до 23.10.2023р.
видане 23.10.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.10.2020р. по 07:00 01.11.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.0378 | 2.6204 | 0.9128 | 0.1443 | 0.1809 | 3e-05 | 0.0281 | 0.0196 | 0.0178 | 0.0047 | 0.8388 | 0.1948 | 0.7081 | 0.5879 | 8255.9474 | 34.566 | 9.6017 | 9147.7263 | 38.2997 | 10.6388 | 11930.2572 | 49.9496 | 13.8749 | -20 | -21.5 | -14.5
2 | 95.1342 | 2.5214 | 0.8846 | 0.1415 | 0.1725 | 0.0008 | 0.0417 | 0.036 | 0.0259 | 0.0055 | 0.8553 | 0.1805 | 0.7079 | 0.5877 | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9145.6961 | 38.2912 | 10.6364 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874 | -21.1 | -22.2 | -12.7
3 | [14 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9145.6961 | 38.2912 | 10.6364 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874
4 | [14 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9145.6961 | 38.2912 | 10.6364 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874
5 | 94.7944 | 2.7263 | 1.0265 | 0.1623 | 0.2003 | 1e-05 | 0.0396 | 0.0256 | 0.0179 | 0.0047 | 0.8025 | 0.1998 | 0.711 | 0.5903 | 8290.4845 | 34.7106 | 9.6418 | 9184.8191 | 38.455 | 10.6819 | 11954.094 | 50.0494 | 13.9026 | -19 | -20.2 | -11.5
6 | 94.8801 | 2.7043 | 0.9614 | 0.1482 | 0.1824 | 8e-05 | 0.0511 | 0.0449 | 0.0249 | 0.0045 | 0.8075 | 0.1907 | 0.7104 | 0.5898 | 8285.1821 | 34.6884 | 9.6357 | 9179.1584 | 38.4313 | 10.6754 | 11951.8727 | 50.0401 | 13.9 | -18.9 | -20 | -12.6
7 | 94.8864 | 2.7046 | 0.9321 | 0.1533 | 0.2081 | 5e-05 | 0.0466 | 0.0356 | 0.0238 | 0.0045 | 0.8139 | 0.1912 | 0.7103 | 0.5897 | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9176.7939 | 38.4214 | 10.6726 | 11949.7948 | 50.0314 | 13.8976 | -17.4 | -18.6 | -11.5
8 | 94.7581 | 2.7256 | 1.0134 | 0.1699 | 0.2085 | 4e-05 | 0.0456 | 0.0335 | 0.0218 | 0.0046 | 0.8201 | 0.1989 | 0.7117 | 0.5909 | 8295.0465 | 34.7297 | 9.6471 | 9189.6438 | 38.4752 | 10.6876 | 11955.0255 | 50.0533 | 13.9037 | -18.5 | -19.7 | -12
9 | 94.8985 | 2.6931 | 0.9551 | 0.1537 | 0.1933 | 4e-05 | 0.0429 | 0.0327 | 0.0188 | 0.0044 | 0.8152 | 0.1923 | 0.71 | 0.5895 | 8279.1154 | 34.663 | 9.6286 | 9172.6141 | 38.4039 | 10.6678 | 11947.1436 | 50.0203 | 13.8945 | -20.4 | -21.8 | -13.2
10 | [14 empty] | 8279.1154 | 34.663 | 9.6286 | 9172.6141 | 38.4039 | 10.6678 | 11947.1436 | 50.0203 | 13.8945
11 | [14 empty] | 8279.1154 | 34.663 | 9.6286 | 9172.6141 | 38.4039 | 10.6678 | 11947.1436 | 50.0203 | 13.8945
12 | 94.8398 | 2.7194 | 0.9868 | 0.1531 | 0.1887 | 3e-05 | 0.0342 | 0.0228 | 0.0219 | 0.0048 | 0.8309 | 0.1976 | 0.7102 | 0.5897 | 8278.375 | 34.6599 | 9.6278 | 9171.7542 | 38.4003 | 10.6668 | 11944.0863 | 50.0075 | 13.891 | -21.4 | -22.7 | -14.9
13 | 95.0929 | 2.6011 | 0.8889 | 0.1429 | 0.1804 | 0.0001 | 0.0455 | 0.0332 | 0.0171 | 0.0047 | 0.8096 | 0.1836 | 0.7081 | 0.5879 | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466 | 11938.975 | 49.9861 | 13.885 | -21.8 | -23.3 | -16.1
14 | [14 empty] | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466 | 11938.975 | 49.9861 | 13.885
15 | 94.8957 | 2.7188 | 0.9379 | 0.1431 | 0.179 | 0.0002 | 0.0513 | 0.0382 | 0.0172 | 0.0045 | 0.8199 | 0.1942 | 0.7098 | 0.5893 | 8276.3926 | 34.6516 | 9.6254 | 9169.7001 | 38.3917 | 10.6644 | 11944.7073 | 50.0101 | 13.8917 | -21 | -22.1 | -12.1
16 | 94.8138 | 2.7465 | 0.9403 | 0.1497 | 0.1953 | 2e-05 | 0.0512 | 0.0368 | 0.0234 | 0.0049 | 0.8437 | 0.1943 | 0.7107 | 0.59 | 8282.2682 | 34.6762 | 9.6323 | 9175.9101 | 38.4177 | 10.6716 | 11945.5433 | 50.0136 | 13.8927 | -21.4 | -22.4 | -16.3 | <0.0001 | 0.0002
17 | [14 empty] | 8282.2682 | 34.6762 | 9.6323 | 9175.9101 | 38.4177 | 10.6716 | 11945.5433 | 50.0136 | 13.8927
18 | [14 empty] | 8282.2682 | 34.6762 | 9.6323 | 9175.9101 | 38.4177 | 10.6716 | 11945.5433 | 50.0136 | 13.8927
19 | 95.0456 | 2.6097 | 0.9037 | 0.158 | 0.1882 | 0.001 | 0.0337 | 0.0224 | 0.0138 | 0.0041 | 0.8185 | 0.2013 | 0.7084 | 0.5882 | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11934.0309 | 49.9654 | 13.8793 | -20.8 | -23.1 | -12.1
20 | 95.1429 | 2.5585 | 0.8559 | 0.1522 | 0.18 | 0.0004 | 0.0322 | 0.0217 | 0.0182 | 0.0047 | 0.8204 | 0.213 | 0.7075 | 0.5874 | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682 | -20.3 | -22.7 | -11.8 |  |  | не виявлено
21 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
22 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
23 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
24 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
25 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
26 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
27 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
28 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
29 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
30 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
31 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9166.3563 | 38.3777 | 10.6605
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2020-11-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2020-11-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2020-11-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №307
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №307 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9166.3563 | 38.3777 | 10.6605
Дніпропетровська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2020-11-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2020-11-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2020-11-02
|  | прізвище |  | підпис | дата