## паспорт
Акціонерне товариство "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [13 empty] | Маршрут №313
[14 empty] | за жовтень__місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОРCHG30007022
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ЗАКАЧКА
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.10.2020р. по 07:00 01.11.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.9794 | 4.9655 | 1.1394 | 0.1288 | 0.2084 | 0.0039 | 0.0574 | 0.0501 | 0.0793 | 0.0057 | 1.737 | 2.6451 | 0.7612 | 0.632 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -10 | -9.1 | -8
2 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
3 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
4 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
5 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
6 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
7 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
8 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
9 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
10 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
11 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
12 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
13 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
14 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
15 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
16 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
17 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
18 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
19 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
20 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
21 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
22 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
23 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
24 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
25 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
26 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
27 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
28 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
29 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
30 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
31 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Малинський м.М. | [10 empty] | 2020-11-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2020-11-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313 |  | 9076.1442 | 38 | 10.5556
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2020-11-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2020-11-02
|  | прізвище |  | підпис | дата