## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №306 | [13 empty] | Маршрут №306
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за листопад 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPDNP1100430I
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ВІДБІР
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/689-2020 чинно до 23.10.2023 р.
видане 23.10.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.11.2020р. по 07:00 01.12.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
2 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
3 | [14 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11924.501 | 49.9255 | 13.8682
4 | 94.9172 | 2.6809 | 0.9101 | 0.1481 | 0.1764 | 8e-05 | 0.0364 | 0.0266 | 0.0353 | 0.0054 | 0.8489 | 0.2148 | 0.7096 | 0.5892 | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9158.3788 | 38.3443 | 10.6512 | 11931.738 | 49.9558 | 13.8766 | -18.5 | -19 | -14.7
5 | 94.9206 | 2.683 | 0.9254 | 0.1506 | 0.1828 | 7e-05 | 0.0375 | 0.0278 | 0.0227 | 0.0043 | 0.8369 | 0.2084 | 0.7095 | 0.5891 | 8267.9374 | 34.6162 | 9.6156 | 9160.5285 | 38.3533 | 10.6537 | 11935.4401 | 49.9713 | 13.8809 | -20.8 | -21.4 | -17.8
6 | 94.8991 | 2.6943 | 0.9379 | 0.1527 | 0.189 | 0.0002 | 0.0408 | 0.0309 | 0.021 | 0.0039 | 0.8278 | 0.2023 | 0.7098 | 0.5894 | 8274.0758 | 34.6419 | 9.6228 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11941.1724 | 49.9953 | 13.8876 | -20.9 | -21.7 | -17.4
7 | [14 empty] | 8274.0758 | 34.6419 | 9.6228 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11941.1724 | 49.9953 | 13.8876
8 | [14 empty] | 8274.0758 | 34.6419 | 9.6228 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11941.1724 | 49.9953 | 13.8876
9 | 94.6379 | 2.8135 | 0.9946 | 0.162 | 0.2051 | 0.0004 | 0.0466 | 0.0358 | 0.0466 | 0.0038 | 0.846 | 0.2077 | 0.7128 | 0.5918 | 8301.9969 | 34.7588 | 9.6552 | 9197.0002 | 38.506 | 10.6961 | 11955.0016 | 50.0532 | 13.9037 | -21.7 | -22.7 | -15.2
10 | 94.5896 | 2.8432 | 1.0046 | 0.1639 | 0.2077 | 0.0004 | 0.0472 | 0.0368 | 0.0333 | 0.0042 | 0.8568 | 0.2122 | 0.7129 | 0.5919 | 8300.9698 | 34.7545 | 9.654 | 9195.8538 | 38.5012 | 10.6948 | 11952.446 | 50.0425 | 13.9007 | -15.2 | -16.2 | -10.4
11 | 94.6181 | 2.8458 | 0.999 | 0.1605 | 0.2028 | 0.0002 | 0.0452 | 0.0346 | 0.019 | 0.0042 | 0.855 | 0.2155 | 0.7123 | 0.5914 | 8293.279 | 34.7223 | 9.6451 | 9187.5897 | 38.4666 | 10.6852 | 11947.5257 | 50.0219 | 13.895 | -17.5 | -18.2 | -12.8
12 | 94.5196 | 2.8898 | 1.0169 | 0.1648 | 0.209 | 8e-05 | 0.0475 | 0.0366 | 0.0248 | 0.0043 | 0.8661 | 0.2205 | 0.7133 | 0.5922 | 8301.7341 | 34.7577 | 9.6549 | 9196.5942 | 38.5043 | 10.6956 | 11950.5352 | 50.0345 | 13.8985 | -17.9 | -18.7 | -10.5
13 | 94.5944 | 2.8376 | 1.0004 | 0.1636 | 0.2055 | 0.0001 | 0.0469 | 0.0362 | 0.0449 | 0.0041 | 0.8535 | 0.2128 | 0.7131 | 0.5921 | 8303.1433 | 34.7636 | 9.6566 | 9198.1945 | 38.511 | 10.6975 | 11954.0223 | 50.0491 | 13.9025 | -16.2 | -17.5 | -3.3
14 | [14 empty] | 8303.1433 | 34.7636 | 9.6566 | 9198.1945 | 38.511 | 10.6975 | 11954.0223 | 50.0491 | 13.9025
15 | [14 empty] | 8303.1433 | 34.7636 | 9.6566 | 9198.1945 | 38.511 | 10.6975 | 11954.0223 | 50.0491 | 13.9025
16 | 94.3811 | 2.9523 | 1.0471 | 0.1693 | 0.2158 | 0.0002 | 0.0503 | 0.0395 | 0.0472 | 0.0038 | 0.868 | 0.2254 | 0.7151 | 0.5937 | 8319.3132 | 34.8313 | 9.6754 | 9215.4391 | 38.5832 | 10.7176 | 11960.1129 | 50.0746 | 13.9096 | -19.3 | -20.1 | -8.4
17 | 94.3732 | 2.9526 | 1.0481 | 0.1704 | 0.2168 | 5e-05 | 0.0501 | 0.0387 | 0.0388 | 0.0041 | 0.8814 | 0.2257 | 0.7149 | 0.5936 | 8315.8738 | 34.8169 | 9.6714 | 9211.6892 | 38.5675 | 10.7132 | 11956.5063 | 50.0595 | 13.9054 | -19.7 | -20.5 | -10
18 | 94.3771 | 2.9568 | 1.0461 | 0.1687 | 0.2149 | 0.0005 | 0.0493 | 0.0385 | 0.0398 | 0.0041 | 0.8764 | 0.2278 | 0.7149 | 0.5935 | 8315.5872 | 34.8157 | 9.671 | 9211.3787 | 38.5662 | 10.7128 | 11956.5302 | 50.0596 | 13.9054 | -20.4 | -21.2 | -5
19 | 94.3555 | 2.9571 | 1.0474 | 0.169 | 0.2163 | 0.0003 | 0.0512 | 0.0407 | 0.0527 | 0.004 | 0.8752 | 0.2306 | 0.7154 | 0.594 | 8320.9373 | 34.8381 | 9.6773 | 9217.1111 | 38.5902 | 10.7195 | 11959.3964 | 50.0716 | 13.9088 | -18.4 | -19.2 | -6.6 |  |  | не виявлено
20 | 94.385 | 2.9707 | 1.0495 | 0.167 | 0.209 | 0.0005 | 0.0445 | 0.0332 | 0.0217 | 0.0042 | 0.8837 | 0.231 | 0.7142 | 0.5929 | 8306.5588 | 34.7779 | 9.6605 | 9201.6816 | 38.5256 | 10.7016 | 11949.8186 | 50.0315 | 13.8976 | -15.4 | -16.2 | -5.3
21 | [14 empty] | 8306.5588 | 34.7779 | 9.6605 | 9201.6816 | 38.5256 | 10.7016 | 11949.8186 | 50.0315 | 13.8976
22 | [14 empty] | 8306.5588 | 34.7779 | 9.6605 | 9201.6816 | 38.5256 | 10.7016 | 11949.8186 | 50.0315 | 13.8976
23 | 94.3066 | 2.9793 | 1.0596 | 0.1733 | 0.2202 | 2e-05 | 0.0527 | 0.0413 | 0.0697 | 0.0039 | 0.8642 | 0.2293 | 0.7163 | 0.5947 | 8332.0437 | 34.8846 | 9.6902 | 9229.0533 | 38.6402 | 10.7334 | 11967.4694 | 50.1054 | 13.9182 | -14.1 | -15.4 | -6.1
24 | 94.3177 | 2.9705 | 1.0564 | 0.1712 | 0.2202 | 0.0002 | 0.0528 | 0.0424 | 0.0673 | 0.0041 | 0.8662 | 0.2311 | 0.7162 | 0.5946 | 8329.9657 | 34.8759 | 9.6878 | 9226.8082 | 38.6308 | 10.7308 | 11965.678 | 50.0979 | 13.9161 | -12.2 | -13.5 | -5.7
25 | 94.2812 | 2.986 | 1.0605 | 0.1725 | 0.2203 | 8e-05 | 0.0517 | 0.041 | 0.067 | 0.0041 | 0.8833 | 0.2324 | 0.7164 | 0.5948 | 8329.5119 | 34.874 | 9.6872 | 9226.2827 | 38.6286 | 10.7302 | 11963.3373 | 50.0881 | 13.9134 | -9.9 | -11.2 | -4.8 | <0,0001 | 0.002
26 | 94.2498 | 3.0045 | 1.0692 | 0.1742 | 0.2221 | 0.0005 | 0.0525 | 0.0415 | 0.0588 | 0.0038 | 0.8882 | 0.2349 | 0.7165 | 0.5949 | 8329.703 | 34.8748 | 9.6874 | 9226.4738 | 38.6294 | 10.7304 | 11962.5491 | 50.0848 | 13.9124 | -14.3 | -15.6 | -6.2
27 | 94.3448 | 2.9747 | 1.0488 | 0.1686 | 0.2138 | 0.0002 | 0.0479 | 0.0368 | 0.0367 | 0.0041 | 0.8882 | 0.2353 | 0.715 | 0.5936 | 8313.5331 | 34.8071 | 9.6686 | 9209.1336 | 38.5568 | 10.7102 | 11952.8042 | 50.044 | 13.9011 | -16.8 | -18 | -8.4
28 | [14 empty] | 8313.5331 | 34.8071 | 9.6686 | 9209.1336 | 38.5568 | 10.7102 | 11952.8042 | 50.044 | 13.9011
29 | [14 empty] | 8313.5331 | 34.8071 | 9.6686 | 9209.1336 | 38.5568 | 10.7102 | 11952.8042 | 50.044 | 13.9011
30 | 94.2409 | 3.0177 | 1.069 | 0.1716 | 0.2197 | 0.0002 | 0.0522 | 0.0409 | 0.0553 | 0.004 | 0.8911 | 0.2376 | 0.7164 | 0.5948 | 8327.7445 | 34.8666 | 9.6852 | 9224.3481 | 38.6205 | 10.7279 | 11960.6384 | 50.0768 | 13.9102 | -13.5 | -14.8 | -5.8
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8308.4457 | 34.7858 | 9.6627 | 9203.7834 | 38.5344 | 10.704
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2020-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2020-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №306
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №306 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9203.7834 | 38.5344 | 10.704
Дніпропетровська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2020-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2020-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата