## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №312 | [13 empty] | Маршрут №312
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за листопад місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPCHG30007018
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ВІДБІР
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.11.2020р. по 07:00 01.12.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
2 | 89.0555 | 4.9902 | 1.179 | 0.1336 | 0.2175 | 0.004 | 0.0598 | 0.0519 | 0.0788 | 0.0061 | 1.7561 | 2.4675 | 0.7601 | 0.6311 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -11.1 | -9.9 | -8.9
3 | 89.0473 | 5.0002 | 1.1895 | 0.1346 | 0.2193 | 0.0039 | 0.0607 | 0.0523 | 0.0823 | 0.0052 | 1.7521 | 2.4526 | 0.7603 | 0.6312 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -12.7 | -11.6 | -10.9
4 | 88.958 | 5.0515 | 1.2024 | 0.136 | 0.2215 | 0.004 | 0.0613 | 0.0527 | 0.0818 | 0.0049 | 1.7707 | 2.4552 | 0.7609 | 0.6318 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -13.4 | -12.4 | -11.3
5 | 88.9877 | 5.0341 | 1.2017 | 0.1356 | 0.2209 | 0.004 | 0.0607 | 0.0525 | 0.0814 | 0.0073 | 1.7901 | 2.424 | 0.7605 | 0.6314 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -13 | -12 | -11.1
6 | 89.0464 | 5.0236 | 1.2008 | 0.1354 | 0.2202 | 0.004 | 0.0604 | 0.0517 | 0.0782 | 0.0046 | 1.776 | 2.3987 | 0.7599 | 0.6309 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -14.3 | -13.3 | -12.4
7 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
8 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
9 | 89.1926 | 4.987 | 1.2162 | 0.1358 | 0.2211 | 0.004 | 0.06 | 0.0515 | 0.0779 | 0.0042 | 1.7767 | 2.273 | 0.7584 | 0.6297 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -11.1 | -11.1 | -10.1
10 | 89.1158 | 5.0141 | 1.2257 | 0.1363 | 0.2216 | 0.004 | 0.0599 | 0.0514 | 0.0795 | 0.0087 | 1.8169 | 2.2661 | 0.7589 | 0.6301 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -12.5 | -12.5 | -11.8
11 | 89.0833 | 5.0453 | 1.236 | 0.1374 | 0.2237 | 0.0041 | 0.0602 | 0.0516 | 0.0778 | 0.0042 | 1.8103 | 2.2661 | 0.7592 | 0.6303 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -11.8 | -11.8 | -10.9
12 | 89.0919 | 5.0213 | 1.2201 | 0.1364 | 0.2217 | 0.004 | 0.0599 | 0.0516 | 0.0766 | 0.0051 | 1.8001 | 2.3113 | 0.7592 | 0.6304 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -13.5 | -13.5 | -12.3 |  |  | не виявл.
13 | 89.0921 | 5.0265 | 1.2242 | 0.1365 | 0.2221 | 0.0041 | 0.0599 | 0.0515 | 0.0772 | 0.0042 | 1.7974 | 2.3043 | 0.7592 | 0.6304 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -13.6 | -13.6 | -12.8
14 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
15 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
16 | 89.0341 | 5.0399 | 1.2262 | 0.1365 | 0.2222 | 0.004 | 0.0602 | 0.0516 | 0.0808 | 0.0052 | 1.8321 | 2.3072 | 0.7597 | 0.6307 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -13.4 | -13.4 | -12.5
17 | 89.0817 | 5.0369 | 1.23 | 0.1368 | 0.2228 | 0.0041 | 0.0599 | 0.0516 | 0.0788 | 0.0045 | 1.801 | 2.2919 | 0.7593 | 0.6304 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -16.2 | -16.2 | -15.4
18 | 89.1046 | 5.0327 | 1.2319 | 0.1366 | 0.2222 | 0.0041 | 0.0598 | 0.0514 | 0.0752 | 0.0057 | 1.8031 | 2.2727 | 0.759 | 0.6301 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -19.8 | -17.8 | -17
19 | 89.1224 | 4.9979 | 1.2247 | 0.1355 | 0.2204 | 0.004 | 0.0592 | 0.0506 | 0.0733 | 0.0065 | 1.8559 | 2.2496 | 0.7586 | 0.6298 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -19 | -17.2 | -16.6
20 | 89.2854 | 4.9576 | 1.2174 | 0.1343 | 0.2184 | 0.004 | 0.0585 | 0.0501 | 0.0698 | 0.004 | 1.7732 | 2.2273 | 0.7573 | 0.6288 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -18.2 | -16.2 | -15.4
21 | [14 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
22 | [14 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
23 | 89.3177 | 4.95 | 1.215 | 0.1334 | 0.217 | 0.0039 | 0.058 | 0.0495 | 0.0693 | 0.0047 | 1.7556 | 2.2259 | 0.7571 | 0.6286 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -14.3 | -12.8 | -12.2
24 | 89.3371 | 4.9375 | 1.2129 | 0.133 | 0.2161 | 0.0039 | 0.0578 | 0.0493 | 0.074 | 0.0037 | 1.7518 | 2.2229 | 0.757 | 0.6285 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -14.8 | -13.3 | -12.7
25 | 89.3509 | 4.9313 | 1.2111 | 0.1326 | 0.2154 | 0.0039 | 0.0573 | 0.0489 | 0.0696 | 0.0046 | 1.7506 | 2.2238 | 0.7568 | 0.6284 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -14.9 | -13.4 | -12.6
26 | 89.2926 | 4.9426 | 1.2138 | 0.1325 | 0.215 | 0.0039 | 0.057 | 0.0486 | 0.0687 | 0.0104 | 1.7848 | 2.2301 | 0.7572 | 0.6286 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -13.9 | -12.4 | -11.5
27 | 89.3267 | 4.9371 | 1.2126 | 0.1327 | 0.2155 | 0.0039 | 0.0574 | 0.049 | 0.0708 | 0.0063 | 1.7624 | 2.2256 | 0.757 | 0.6285 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -18.7 | -17.3 | -16.2
28 | [14 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
29 | [14 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
30 | 88.948 | 5.0344 | 1.2223 | 0.1332 | 0.2156 | 0.004 | 0.0571 | 0.0486 | 0.0743 | 0.0085 | 1.9342 | 2.3198 | 0.7599 | 0.6309 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -21.5 | -19.7 | -17.8 | 0,006 | 0,004
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8237.4846 | 34.4887 | 9.5802 | 9120.3546 | 38.1851 | 10.607
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Малинський М.М | [10 empty] | 2020-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2020-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №312
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №312 |  | 9120.3546 | 38.1851 | 10.607
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2020-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2020-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата