## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №318 | [13 empty] | Маршрут №318
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за _листопад______________місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI1105630S
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1400) Відбір
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.11.2020р. по 07:00 01.12.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
2 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
3 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
4 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
5 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
6 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
7 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
8 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
9 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
10 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
11 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
12 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
13 | 94.2029 | 3.0332 | 0.8706 | 0.1212 | 0.1449 | 0.0019 | 0.0276 | 0.0226 | 0.0208 | 0.0049 | 0.9428 | 0.6066 | 0.7145 | 0.5933 | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9114.5984 | 38.161 | 10.6003 | 11833.6201 | 49.545 | 13.7625 | -18.8 | -19.2 | -15.5
14 | [14 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9114.5984 | 38.161 | 10.6003 | 11833.6201 | 49.545 | 13.7625 | -13.4 | -13.4 | -10
15 | [14 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9114.5984 | 38.161 | 10.6003 | 11833.6201 | 49.545 | 13.7625 | -10.1 | -9.8 | -4.3
16 | 92.5204 | 3.7544 | 1.0053 | 0.1244 | 0.1652 | 0.002 | 0.037 | 0.0305 | 0.0294 | 0.0073 | 1.2416 | 1.0825 | 0.7285 | 0.6048 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9124.1522 | 38.201 | 10.6114 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -13.6 | -13.5 | -7.1
17 | 92.4662 | 3.767 | 1.0153 | 0.1262 | 0.1665 | 0.0025 | 0.0383 | 0.0326 | 0.0329 | 0.0059 | 1.234 | 1.1126 | 0.7292 | 0.6055 | 8240.6612 | 34.502 | 9.5839 | 9127.2572 | 38.214 | 10.615 | 11730.1998 | 49.112 | 13.6422 | -12.5 | -12.4 | -6
18 | 92.453 | 3.7771 | 1.0172 | 0.1257 | 0.1674 | 0.0026 | 0.0381 | 0.0317 | 0.0321 | 0.0053 | 1.2341 | 1.1157 | 0.7293 | 0.6055 | 8240.9001 | 34.503 | 9.5842 | 9127.4961 | 38.215 | 10.6153 | 11729.961 | 49.111 | 13.6419 | -12.1 | -11.9 | -4.8
19 | 92.5072 | 3.7368 | 1.0076 | 0.1262 | 0.1683 | 0.002 | 0.0382 | 0.0321 | 0.0354 | 0.0048 | 1.2147 | 1.1267 | 0.7291 | 0.6053 | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9125.5853 | 38.207 | 10.6131 | 11729.0056 | 49.107 | 13.6408 | -13.3 | -12.7 | -6.7
20 | 92.6606 | 3.7033 | 1.0063 | 0.1285 | 0.1683 | 0.0023 | 0.0376 | 0.0308 | 0.0325 | 0.0053 | 1.1859 | 1.0386 | 0.7276 | 0.6041 | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9132.7507 | 38.237 | 10.6214 | 11749.7852 | 49.194 | 13.665 | -12.7 | -12.7 | -5.8
21 | [14 empty] | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9132.7507 | 38.237 | 10.6214 | 11749.7852 | 49.194 | 13.665 | -13 | -13 | -6.4
22 | [14 empty] | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9132.7507 | 38.237 | 10.6214 | 11749.7852 | 49.194 | 13.665 | -10.8 | -10.8 | -3.8
23 | 92.3992 | 3.7933 | 1.0251 | 0.1275 | 0.1714 | 0.0018 | 0.0389 | 0.0326 | 0.0433 | 0.0045 | 1.2227 | 1.1397 | 0.7302 | 0.6062 | 8246.6324 | 34.527 | 9.5908 | 9133.7061 | 38.241 | 10.6225 | 11730.9164 | 49.115 | 13.6431 | -11.3 | -11.3 | -4.3
24 | 92.6498 | 3.6873 | 1.001 | 0.1248 | 0.1659 | 0.0018 | 0.0375 | 0.0315 | 0.0372 | 0.0055 | 1.1923 | 1.0654 | 0.7279 | 0.6043 | 8241.3778 | 34.505 | 9.5847 | 9128.2126 | 38.218 | 10.6161 | 11742.381 | 49.163 | 13.6564 | -10.9 | -10.9 | -2.7
25 | 92.6669 | 3.6949 | 1.0033 | 0.1256 | 0.1636 | 0.0028 | 0.0367 | 0.0306 | 0.0283 | 0.0066 | 1.1989 | 1.0418 | 0.7274 | 0.6039 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147 | 11744.5306 | 49.172 | 13.6589 | -11.5 | -11.2 | -4.5
26 | 92.6791 | 3.6814 | 0.9992 | 0.1278 | 0.1684 | 0.0019 | 0.0367 | 0.0303 | 0.0339 | 0.0054 | 1.1882 | 1.0477 | 0.7275 | 0.604 | 8242.0943 | 34.508 | 9.5856 | 9129.168 | 38.222 | 10.6172 | 11746.2025 | 49.179 | 13.6608 | -9.6 | -9.3 | -3.7 | <0.0001 | <0.0002
27 | 92.6647 | 3.6935 | 1.001 | 0.1297 | 0.165 | 0.0027 | 0.0373 | 0.0321 | 0.0324 | 0.0056 | 1.1965 | 1.0395 | 0.7276 | 0.6041 | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11747.1579 | 49.183 | 13.6619 | -13.3 | -12.8 | -6.4
28 | [14 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11747.1579 | 49.183 | 13.6619 | -11.1 | -10.5 | -3.6
29 | [14 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183 | 11747.1579 | 49.183 | 13.6619 | -10.9 | -10.3 | -6.7
30 | 92.4992 | 3.7689 | 1.0189 | 0.1297 | 0.169 | 0.0025 | 0.0382 | 0.0323 | 0.0306 | 0.005 | 1.2118 | 1.0939 | 0.729 | 0.6052 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9132.0341 | 38.234 | 10.6206 | 11738.0818 | 49.145 | 13.6514 | -14.6 | -14.1 | -6.7 |  |  | не виявл.
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8240.7807 | 34.5025 | 9.584 | 9127.8782 | 38.2166 | 10.6157
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2020-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2020-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №318
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №318 |  | 9127.8782 | 38.2166 | 10.6157
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .12.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .12.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата