## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №312 | [13 empty] | Маршрут №312
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за грудень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPCHG30007018
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ВІДБІР
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.12.2020р. по 07:00 01.01.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.0213 | 5.0742 | 1.2331 | 0.1346 | 0.2184 | 0.004 | 0.0582 | 0.0497 | 0.0728 | 0.0039 | 1.7964 | 2.3334 | 0.7596 | 0.6307 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -19.3 | -17.4 | -16.1
2 | 89.0075 | 5.0653 | 1.2348 | 0.1351 | 0.2198 | 0.004 | 0.059 | 0.0503 | 0.0787 | 0.0041 | 1.7959 | 2.3455 | 0.76 | 0.631 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -19.6 | -17.6 | -16.4
3 | 89.0308 | 5.066 | 1.2294 | 0.1341 | 0.2173 | 0.0039 | 0.0581 | 0.0495 | 0.0744 | 0.004 | 1.7844 | 2.3481 | 0.7597 | 0.6307 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -21 | -18.4 | -17.2
4 | 89.0486 | 5.0553 | 1.2256 | 0.1335 | 0.2163 | 0.0039 | 0.058 | 0.0495 | 0.0729 | 0.0027 | 1.7825 | 2.3512 | 0.7595 | 0.6306 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -20.7 | -18.2 | -17 | 0,0036 | 0,0021
5 | 88.9151 | 5.1193 | 1.2301 | 0.1338 | 0.2162 | 0.0041 | 0.0576 | 0.0489 | 0.0724 | 0.0034 | 1.7919 | 2.4072 | 0.7606 | 0.6315 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -24.6 | -22.1 | -20.8
6 | [14 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
7 | 88.9151 | 5.1193 | 1.2301 | 0.1338 | 0.2162 | 0.0041 | 0.0576 | 0.0489 | 0.0724 | 0.0034 | 1.7919 | 2.4072 | 0.7606 | 0.6315 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -24.6 | -22.1 | -20.8
8 | 88.9296 | 5.1016 | 1.2234 | 0.1331 | 0.2153 | 0.004 | 0.0574 | 0.0492 | 0.069 | 0.0041 | 1.7988 | 2.4145 | 0.7604 | 0.6314 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -26.8 | -24.5 | -22.6
9 | 88.9716 | 5.0886 | 1.2181 | 0.1323 | 0.2139 | 0.0039 | 0.057 | 0.0483 | 0.067 | 0.0033 | 1.7824 | 2.4136 | 0.7601 | 0.631 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -23.8 | -21.4 | -20.2
10 | 89.0318 | 5.0558 | 1.2101 | 0.1314 | 0.2123 | 0.004 | 0.0567 | 0.0479 | 0.0705 | 0.0033 | 1.7702 | 2.406 | 0.7597 | 0.6307 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -24.4 | -22.4 | -21.2
11 | 89.0457 | 5.0481 | 1.2066 | 0.1307 | 0.211 | 0.0039 | 0.0562 | 0.0477 | 0.0635 | 0.0037 | 1.7715 | 2.4114 | 0.7594 | 0.6305 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -18.2 | -16.2 | -15.4
12 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
13 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
14 | 89.0817 | 5.0369 | 1.1947 | 0.1292 | 0.208 | 0.0039 | 0.0555 | 0.0466 | 0.0653 | 0.0039 | 1.7488 | 2.4255 | 0.7592 | 0.6303 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -18.3 | -16.3 | -14.4
15 | 88.9807 | 5.08 | 1.2008 | 0.1299 | 0.209 | 0.0039 | 0.0556 | 0.0469 | 0.0631 | 0.005 | 1.7715 | 2.4536 | 0.7599 | 0.6309 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -18.7 | -16.7 | -15.1
16 | 88.9465 | 5.0959 | 1.2015 | 0.1295 | 0.2085 | 0.0039 | 0.0554 | 0.0466 | 0.0658 | 0.0056 | 1.777 | 2.4638 | 0.7602 | 0.6312 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -18.4 | -16.4 | -15
17 | 88.9205 | 5.1023 | 1.204 | 0.1299 | 0.209 | 0.0039 | 0.0557 | 0.0467 | 0.0668 | 0.0069 | 1.7812 | 2.4731 | 0.7605 | 0.6314 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194 | -17.6 | -15.6 | -13.2
18 | 88.8828 | 5.1295 | 1.2059 | 0.1301 | 0.2089 | 0.004 | 0.0554 | 0.0464 | 0.0601 | 0.0043 | 1.784 | 2.4886 | 0.7606 | 0.6315 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194 | -18.4 | -16.4 | -14.3
19 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
20 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
21 | 88.818 | 5.1689 | 1.2082 | 0.1302 | 0.2091 | 0.0039 | 0.0556 | 0.0467 | 0.0631 | 0.0043 | 1.7787 | 2.5133 | 0.7613 | 0.632 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -18.2 | -16.2 | -14.2
22 | 88.8797 | 5.1331 | 1.2036 | 0.1295 | 0.2082 | 0.004 | 0.0555 | 0.0467 | 0.0622 | 0.0045 | 1.7736 | 2.4994 | 0.7608 | 0.6316 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -21.4 | -19.5 | -17.3 |  |  | невиявлено
23 | 88.954 | 5.0944 | 1.1915 | 0.1283 | 0.2061 | 0.004 | 0.055 | 0.0462 | 0.068 | 0.0051 | 1.7672 | 2.4802 | 0.7602 | 0.6312 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -21.3 | -19.4 | -17.6
24 | 88.9128 | 5.0559 | 1.1829 | 0.1273 | 0.204 | 0.0039 | 0.0541 | 0.0452 | 0.0634 | 0.0075 | 1.8765 | 2.4665 | 0.7602 | 0.6312 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -20.4 | -18.5 | -17.4
25 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
26 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
27 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
28 | 89.0474 | 5.0269 | 1.1786 | 0.1265 | 0.2026 | 0.0039 | 0.0538 | 0.0448 | 0.0645 | 0.0065 | 1.806 | 2.4385 | 0.7592 | 0.6303 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -20.8 | -19.4 | -18.2
29 | 89.1974 | 4.9784 | 1.1681 | 0.1257 | 0.2017 | 0.0039 | 0.054 | 0.0451 | 0.0726 | 0.0048 | 1.7319 | 2.4164 | 0.7583 | 0.6296 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.3298 | 38.0887 | 10.5802 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -20.2 | -18.8 | -17.6
30 | 89.1484 | 5.0036 | 1.1733 | 0.1261 | 0.2021 | 0.0039 | 0.0537 | 0.0448 | 0.0657 | 0.0044 | 1.75 | 2.424 | 0.7585 | 0.6297 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -20.1 | -18.2 | -17.1
31 | 89.1643 | 4.9982 | 1.1713 | 0.1259 | 0.2016 | 0.0038 | 0.0536 | 0.045 | 0.0607 | 0.0042 | 1.7479 | 2.4235 | 0.7583 | 0.6295 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -15.8 | -13.9 | -11.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9103.9936 | 38.1166 | 10.5879
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Малинський М.М. | [10 empty] | 2021-01-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2021-01-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №312
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №312 |  | 9103.9936 | 38.1166 | 10.5879
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2021-01-04
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2021-01-04
|  | прізвище |  | підпис | дата