## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №310 | [13 empty] | Маршрут №310
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за січень місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPHAR1102780C
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Кегичівське Відбір
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Кегичівське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № 01-0159/2020 чинно до 15.12.2023р.
видане 15.12.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.01.2021р. по 07:00 01.02.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8192.0322 | 34.2984 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11908.2595 | 49.8575 | 13.8493
2 | [14 empty] | 8192.0322 | 34.2984 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11908.2595 | 49.8575 | 13.8493
3 | [14 empty] | 8192.0322 | 34.2984 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11908.2595 | 49.8575 | 13.8493
4 | [14 empty] | 8192.0322 | 34.2984 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11908.2595 | 49.8575 | 13.8493
5 | 94.1385 | 2.9808 | 1.5471 | 0.2213 | 0.1385 | 0.0073 | 0.0236 | 0.0179 | 0.0113 | 0.0101 | 0.7247 | 0.179 | 0.7174 | 0.5956 | 8371.7876 | 35.051 | 9.7364 | 9272.1889 | 38.8208 | 10.7836 | 12013.9727 | 50.3001 | 13.9723 | -16.5 | -11.1 | -9.2
6 | 95.7851 | 2.3256 | 0.7238 | 0.1083 | 0.1078 | 0.0039 | 0.0186 | 0.0131 | 0.006 | 0.0102 | 0.7151 | 0.1824 | 0.7009 | 0.5819 | 8197.6929 | 34.3221 | 9.5339 | 9085.7219 | 38.0401 | 10.5667 | 11910.2896 | 49.866 | 13.8517 | -17.8 | -13.9 | -12.2
7 | [14 empty] | 8197.6929 | 34.3221 | 9.5339 | 9085.7219 | 38.0401 | 10.5667 | 11910.2896 | 49.866 | 13.8517
8 | [14 empty] | 8197.6929 | 34.3221 | 9.5339 | 9085.7219 | 38.0401 | 10.5667 | 11910.2896 | 49.866 | 13.8517
9 | [14 empty] | 8197.6929 | 34.3221 | 9.5339 | 9085.7219 | 38.0401 | 10.5667 | 11910.2896 | 49.866 | 13.8517
10 | [14 empty] | 8197.6929 | 34.3221 | 9.5339 | 9085.7219 | 38.0401 | 10.5667 | 11910.2896 | 49.866 | 13.8517
11 | 95.8422 | 2.2939 | 0.7077 | 0.1057 | 0.1058 | 0.0018 | 0.0168 | 0.0124 | 0.0106 | 0.0098 | 0.715 | 0.1785 | 0.7004 | 0.5815 | 8193.4653 | 34.3044 | 9.529 | 9081.2077 | 38.0212 | 10.5614 | 11908.4744 | 49.8584 | 13.8496 | -16.9 | -12.7 | -11.9
12 | 95.868 | 2.2644 | 0.702 | 0.1049 | 0.1046 | 0.0036 | 0.0174 | 0.0126 | 0.0079 | 0.0102 | 0.7284 | 0.176 | 0.7002 | 0.5813 | 8189.4288 | 34.2875 | 9.5243 | 9076.8607 | 38.003 | 10.5564 | 11904.9156 | 49.8435 | 13.8454 | -16.1 | -12 | -10.9
13 | 95.918 | 2.2363 | 0.6954 | 0.1055 | 0.1061 | 0.0044 | 0.0181 | 0.0131 | 0.0086 | 0.0102 | 0.7104 | 0.1739 | 0.6999 | 0.5811 | 8189.596 | 34.2882 | 9.5245 | 9077.0518 | 38.0038 | 10.5566 | 11907.3041 | 49.8535 | 13.8482 | -18.3 | -14.5 | -13.7
14 | 95.9077 | 2.2269 | 0.6918 | 0.1034 | 0.1031 | 0.0039 | 0.0186 | 0.014 | 0.0096 | 0.0097 | 0.7385 | 0.1729 | 0.6999 | 0.5811 | 8185.9178 | 34.2728 | 9.5202 | 9073.087 | 37.9872 | 10.552 | 11902.2405 | 49.8323 | 13.8423 | -18.7 | -15 | -13.1 | < 0,0001 | < 0,0002 | не виявл.
15 | 95.9192 | 2.222 | 0.6872 | 0.1021 | 0.1018 | 0.0016 | 0.0177 | 0.0129 | 0.0088 | 0.0102 | 0.744 | 0.1726 | 0.6997 | 0.5809 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9069.7909 | 37.9734 | 10.5482 | 11899.7804 | 49.822 | 13.8394 | -18 | -14.1 | -11.2
16 | 95.9501 | 2.2288 | 0.6919 | 0.1038 | 0.1041 | 0.0025 | 0.0187 | 0.0134 | 0.01 | 0.0106 | 0.6924 | 0.1738 | 0.6997 | 0.5809 | 8189.5482 | 34.288 | 9.5244 | 9077.0996 | 38.004 | 10.5567 | 11909.2626 | 49.8617 | 13.8505 | -18.2 | -14.2 | -10.3
17 | [14 empty] | 8189.5482 | 34.288 | 9.5244 | 9077.0996 | 38.004 | 10.5567 | 11909.2626 | 49.8617 | 13.8505
18 | 95.797 | 2.3194 | 0.7231 | 0.1104 | 0.1107 | 0.0015 | 0.0187 | 0.0138 | 0.0069 | 0.0095 | 0.7077 | 0.1813 | 0.7009 | 0.5819 | 8198.7199 | 34.3264 | 9.5351 | 9086.8445 | 38.0448 | 10.568 | 11911.9855 | 49.8731 | 13.8536 | -18.9 | -16.4 | -17.1
19 | 95.6812 | 2.3445 | 0.7292 | 0.1107 | 0.1095 | 0.0039 | 0.0198 | 0.0144 | 0.0046 | 0.0098 | 0.7878 | 0.1847 | 0.7016 | 0.5825 | 8194.4684 | 34.3086 | 9.5302 | 9082.0437 | 38.0247 | 10.5624 | 11899.9715 | 49.8228 | 13.8397 | -18.3 | -15.8 | -16.2
20 | 95.6485 | 2.3554 | 0.7361 | 0.1111 | 0.1146 | 0.0181 | 0.0197 | 0.0118 | 0.0087 | 0.009 | 0.7821 | 0.1849 | 0.70222 | 0.583 | 8201.6099 | 34.3385 | 9.5385 | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713 | 11904.9395 | 49.8436 | 13.8454 | -17.3 | -14.4 | -15.3
21 | 95.7767 | 2.3393 | 0.7341 | 0.1113 | 0.111 | 0.0028 | 0.019 | 0.014 | 0.0077 | 0.0099 | 0.6919 | 0.1823 | 0.7012 | 0.5821 | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739 | 11916.3325 | 49.8913 | 13.8587 | -17.5 | -13.4 | -14.7
22 | 95.8995 | 2.2467 | 0.705 | 0.1072 | 0.1062 | 0.0026 | 0.0187 | 0.0137 | 0.0052 | 0.0099 | 0.7115 | 0.1736 | 0.7 | 0.5812 | 8190.5036 | 34.292 | 9.5256 | 9078.0789 | 38.0081 | 10.5578 | 11907.8534 | 49.8558 | 13.8488 | -15.5 | -10.6 | -11.9
23 | [14 empty] | 8190.5036 | 34.292 | 9.5256 | 9078.0789 | 38.0081 | 10.5578 | 11907.8534 | 49.8558 | 13.8488
24 | [14 empty] | 8190.5036 | 34.292 | 9.5256 | 9078.0789 | 38.0081 | 10.5578 | 11907.8534 | 49.8558 | 13.8488
25 | 95.896 | 2.2478 | 0.7038 | 0.1064 | 0.1052 | 0.0032 | 0.0173 | 0.0128 | 0.0086 | 0.0103 | 0.7133 | 0.1753 | 0.7001 | 0.5812 | 8190.3842 | 34.2915 | 9.5254 | 9077.9355 | 38.0075 | 10.5576 | 11907.2324 | 49.8532 | 13.8481 | -15.7 | -10.7 | -11.8
26 | 95.8706 | 2.264 | 0.7081 | 0.1061 | 0.1058 | 0.0018 | 0.0193 | 0.014 | 0.009 | 0.0104 | 0.7149 | 0.1761 | 0.7003 | 0.5814 | 8192.3666 | 34.2998 | 9.5277 | 9080.0374 | 38.0163 | 10.5601 | 11908.1162 | 49.8569 | 13.8491 | -16.1 | -12.3 | -12.9
27 | 95.8277 | 2.2743 | 0.7031 | 0.103 | 0.1031 | 0.0113 | 0.0189 | 0.0136 | 0.0086 | 0.0102 | 0.7488 | 0.1773 | 0.7006 | 0.5816 | 8190.5514 | 34.2922 | 9.5256 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11903.1004 | 49.8359 | 13.8433 | -15.7 | -12 | -10.3
28 | 95.846 | 2.2379 | 0.6911 | 0.1003 | 0.0999 | 0.0085 | 0.0188 | 0.0139 | 0.0084 | 0.0105 | 0.791 | 0.1737 | 0.7002 | 0.5814 | 8181.8574 | 34.2558 | 9.5155 | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468 | 11893.7615 | 49.7968 | 13.8324 | -15.5 | -11.8 | -10.7
29 | 95.8162 | 2.2718 | 0.7038 | 0.1034 | 0.1037 | 0.0006 | 0.0193 | 0.0155 | 0.0085 | 0.0103 | 0.7708 | 0.1762 | 0.7005 | 0.5816 | 8186.8731 | 34.2768 | 9.5213 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381 | -15.1 | -11.5 | -12
30 | [14 empty] | 8186.8731 | 34.2768 | 9.5213 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381
31 | [14 empty] | 8186.8731 | 34.2768 | 9.5213 | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8196.0448 | 34.3152 | 9.532 | 9083.9306 | 38.0326 | 10.5646
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [11 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [11 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №310
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №310 |  | 9083.9306 | 38.0326 | 10.5646
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | 2021-02-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | 2021-02-01
|  | прізвище |  | підпис | дата