## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №308 | [13 empty] | Маршрут №308
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за березень місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLUG11030607
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Краснопопівка ВІДБІР
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Кегичівське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № 01-0159/2020 чинне до 15.12.2023 р.
видане 15 грудня 2020 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.03.2021р. по 07:00 01.04.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11696.9047 | 48.9726 | 13.6035
2 | [14 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11696.9047 | 48.9726 | 13.6035
3 | 92.1611 | 3.2933 | 1.0966 | 0.1488 | 0.2469 | 0.0061 | 0.0604 | 0.0476 | 0.0716 | 0.0098 | 2.162 | 0.6957 | 0.7311 | 0.607 | 8220.7415 | 34.4186 | 9.5607 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11685.87 | 48.9264 | 13.5907 | -9.2 | 6.5 | -1.5
4 | [14 empty] | 8220.7415 | 34.4186 | 9.5607 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11685.87 | 48.9264 | 13.5907
5 | [14 empty] | 8220.7415 | 34.4186 | 9.5607 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11685.87 | 48.9264 | 13.5907
6 | [14 empty] | 8220.7415 | 34.4186 | 9.5607 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11685.87 | 48.9264 | 13.5907
7 | [14 empty] | 8220.7415 | 34.4186 | 9.5607 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11685.87 | 48.9264 | 13.5907
8 | [14 empty] | 8220.7415 | 34.4186 | 9.5607 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11685.87 | 48.9264 | 13.5907
9 | [14 empty] | 8220.7415 | 34.4186 | 9.5607 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884 | 11685.87 | 48.9264 | 13.5907
10 | 92.2419 | 3.3153 | 1.1088 | 0.1502 | 0.2501 | 0.0301 | 0.0609 | 0.0485 | 0.027 | 0.0102 | 2.0564 | 0.7007 | 0.7303 | 0.6063 | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594 | 11698.6483 | 48.9799 | 13.6055 | -10.6 | 5.3 | -0.9
11 | [14 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594 | 11698.6483 | 48.9799 | 13.6055
12 | [14 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594 | 11698.6483 | 48.9799 | 13.6055
13 | [14 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594 | 11698.6483 | 48.9799 | 13.6055
14 | [14 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594 | 11698.6483 | 48.9799 | 13.6055
15 | [14 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594 | 11698.6483 | 48.9799 | 13.6055
16 | [14 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594 | 11698.6483 | 48.9799 | 13.6055
17 | 92.3999 | 3.2411 | 1.0773 | 0.1453 | 0.2441 | 0.0045 | 0.0594 | 0.0465 | 0.0297 | 0.0099 | 2.0575 | 0.6848 | 0.7285 | 0.6048 | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972 | -8.1 | 8.2 | -3.1 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
18 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
19 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
20 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
21 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
22 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
23 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
24 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
25 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
26 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
27 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
28 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
29 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
30 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
31 | [14 empty] | 8209.3008 | 34.3707 | 9.5474 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8221.2908 | 34.4209 | 9.5614 | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [11 empty] | 2021-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [11 empty] | 2021-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №308
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №308 |  | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | 2021-04-01
|  |  |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | 2021-04-01
|  | прізвище |  | підпис | дата