## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №312 | [13 empty] | Маршрут №312
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за _березень_місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPCHG30007018
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ВІДБІР
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.03.2021р. по 07:00 01.04.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
2 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
3 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
4 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
5 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
6 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
7 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
8 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
9 | 89.3955 | 4.9786 | 1.1575 | 0.1241 | 0.1985 | 0.0039 | 0.053 | 0.044 | 0.0677 | 0.0042 | 1.685 | 2.288 | 0.7562 | 0.6278 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -14.8 | -11.2 | -10.6
10 | 89.1977 | 5.0209 | 1.1717 | 0.1252 | 0.2005 | 0.0039 | 0.0535 | 0.0442 | 0.0666 | 0.004 | 1.8045 | 2.3073 | 0.7582 | 0.6295 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -24.6 | -21.6 | -20.1
11 | 89.0537 | 5.0609 | 1.1717 | 0.1252 | 0.2005 | 0.0039 | 0.0535 | 0.0442 | 0.0666 | 0.008 | 1.9045 | 2.3073 | 0.7574 | 0.6295 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -23.7 | -20.7 | -19.2
12 | 89.3029 | 5.0141 | 1.1642 | 0.1251 | 0.2005 | 0.0039 | 0.0539 | 0.0448 | 0.0696 | 0.0046 | 1.7067 | 2.3097 | 0.757 | 0.6285 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -23.5 | -20.4 | -18.6
13 | [14 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
14 | [14 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
15 | 89.4612 | 4.9612 | 1.1506 | 0.1235 | 0.1978 | 0.0039 | 0.0528 | 0.0439 | 0.0622 | 0.0032 | 1.6605 | 2.2792 | 0.7556 | 0.6273 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -21.3 | -18.2 | -17
16 | 89.2368 | 5.0749 | 1.1749 | 0.126 | 0.2019 | 0.0039 | 0.0542 | 0.0454 | 0.0612 | 0.0034 | 1.7023 | 2.3151 | 0.7573 | 0.6288 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -21 | -17.9 | -16.8
17 | 89.2489 | 5.0666 | 1.1725 | 0.1258 | 0.2016 | 0.0039 | 0.0539 | 0.045 | 0.068 | 0.0038 | 1.6995 | 2.3105 | 0.7573 | 0.6288 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -20 | -16.9 | -15.8 |  |  | невиявлено
18 | 89.105 | 5.0759 | 1.1738 | 0.1258 | 0.2017 | 0.0039 | 0.0539 | 0.045 | 0.0678 | 0.0028 | 1.8289 | 2.3155 | 0.7581 | 0.6294 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -22.2 | -19.1 | -18.4
19 | 89.2069 | 5.0852 | 1.1769 | 0.1263 | 0.2025 | 0.0039 | 0.0541 | 0.0452 | 0.0684 | 0.0041 | 1.7133 | 2.3132 | 0.7576 | 0.629 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -21.9 | -18.8 | -17.6
20 | [14 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
21 | [14 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
22 | 89.2301 | 5.0591 | 1.1699 | 0.1254 | 0.2012 | 0.0039 | 0.0538 | 0.0449 | 0.0688 | 0.0042 | 1.7408 | 2.2979 | 0.7573 | 0.6288 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -22 | -18.9 | -17.7
23 | 89.1661 | 5.0864 | 1.1767 | 0.1262 | 0.2022 | 0.0039 | 0.0542 | 0.0453 | 0.0702 | 0.0045 | 1.7374 | 2.3269 | 0.758 | 0.6293 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -23.1 | -20.1 | -19.2
24 | 89.1526 | 5.1025 | 1.1844 | 0.1269 | 0.2038 | 0.0039 | 0.0546 | 0.0456 | 0.0734 | 0.0047 | 1.7381 | 2.3095 | 0.7581 | 0.6294 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -23.3 | -20.2 | -19.5
25 | 89.0864 | 5.1682 | 1.1648 | 0.1262 | 0.203 | 0.0039 | 0.0546 | 0.0457 | 0.0694 | 0.0048 | 1.744 | 2.329 | 0.7584 | 0.6297 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -22.8 | -19.8 | -18.7 | 0,0020 | 0,0012
26 | 89.0552 | 5.0888 | 1.1818 | 0.1265 | 0.2028 | 0.0039 | 0.0541 | 0.045 | 0.0683 | 0.0033 | 1.875 | 2.2953 | 0.7583 | 0.6296 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -22.6 | -19.6 | -18.1
27 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
28 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
29 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
30 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
31 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8229.5549 | 34.4555 | 9.571 | 9109.917 | 38.1414 | 10.5948
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Малинський М.М. | [10 empty] | 2021-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2021-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №312
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №312 |  | 9109.917 | 38.1414 | 10.5948
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2021-04-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2021-04-01
|  | прізвище |  | підпис | дата