## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №316 | [13 empty] | Маршрут №316
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за березень ___місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI11028007
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Угерсько Відбір
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.03.2021р. по 07:00 01.04.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.2056 | 2.534 | 0.7167 | 0.1067 | 0.1167 | 0.0017 | 0.0276 | 0.0214 | 0.0306 | 0.0058 | 0.8177 | 0.4155 | 0.7065 | 0.5865 | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9083.0707 | 38.029 | 10.5636 | 11859.8932 | 49.655 | 13.7931 |  |  |  | <0,0001 | <0,0002
2 | 95.2071 | 2.5296 | 0.7164 | 0.1067 | 0.1171 | 0.0016 | 0.0277 | 0.0213 | 0.0337 | 0.0057 | 0.8191 | 0.414 | 0.7065 | 0.5866 | 8196.7136 | 34.318 | 9.5328 | 9083.7873 | 38.032 | 10.5644 | 11860.3709 | 49.657 | 13.7936 | -15.2 | -14.5 | -12.1 |  |  | не виявл.
3 | 95.212 | 2.5295 | 0.7155 | 0.1065 | 0.1166 | 0.0017 | 0.0276 | 0.0213 | 0.0324 | 0.0057 | 0.8197 | 0.4115 | 0.7064 | 0.5865 | 8196.2359 | 34.316 | 9.5322 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11860.3709 | 49.657 | 13.7936 | -15.4 | -14.7 | -12.4
4 | 95.2061 | 2.529 | 0.715 | 0.1065 | 0.1167 | 0.0017 | 0.0276 | 0.0213 | 0.033 | 0.0058 | 0.823 | 0.4143 | 0.7065 | 0.5866 | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11859.4155 | 49.653 | 13.7925 | -15.5 | -14.7 | -11.7
5 | 95.2243 | 2.5168 | 0.7124 | 0.1061 | 0.1161 | 0.0018 | 0.0274 | 0.0209 | 0.031 | 0.0056 | 0.8235 | 0.4141 | 0.7063 | 0.5864 | 8193.8474 | 34.306 | 9.5294 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11858.2212 | 49.648 | 13.7911 | -11.4 | -10.3 | -8.8
6 | [14 empty] | 8193.8474 | 34.306 | 9.5294 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11858.2212 | 49.648 | 13.7911
7 | [14 empty] | 8193.8474 | 34.306 | 9.5294 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11858.2212 | 49.648 | 13.7911
8 | [14 empty] | 8193.8474 | 34.306 | 9.5294 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11858.2212 | 49.648 | 13.7911
9 | 95.2043 | 2.5288 | 0.7112 | 0.1049 | 0.1147 | 0.0016 | 0.0266 | 0.0201 | 0.0269 | 0.0063 | 0.8325 | 0.4221 | 0.7063 | 0.5864 | 8190.9813 | 34.294 | 9.5261 | 9077.3384 | 38.005 | 10.5569 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -11.1 | -9.9 | -7
10 | 95.1999 | 2.5293 | 0.714 | 0.1059 | 0.1166 | 0.0019 | 0.0275 | 0.021 | 0.0306 | 0.0058 | 0.8177 | 0.4298 | 0.7065 | 0.5866 | 8194.0863 | 34.307 | 9.5297 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -14.4 | -13.4 | -12.9
11 | 95.1721 | 2.5356 | 0.7148 | 0.1061 | 0.1168 | 0.0017 | 0.0277 | 0.0212 | 0.0316 | 0.0059 | 0.8329 | 0.4336 | 0.7068 | 0.5868 | 8193.6086 | 34.305 | 9.5292 | 9080.2046 | 38.017 | 10.5603 | 11853.6832 | 49.629 | 13.7858 | -12 | -10.9 | -10.9
12 | 95.1931 | 2.5247 | 0.7113 | 0.1059 | 0.1166 | 0.0017 | 0.0277 | 0.0214 | 0.0326 | 0.0058 | 0.8294 | 0.4298 | 0.7066 | 0.5867 | 8193.1309 | 34.303 | 9.5286 | 9079.9657 | 38.016 | 10.56 | 11854.6386 | 49.633 | 13.7869 | -16.1 | -15.4 | -14.8
13 | [14 empty] | 8193.1309 | 34.303 | 9.5286 | 9079.9657 | 38.016 | 10.56 | 11854.6386 | 49.633 | 13.7869 | -10.6 | -9.8 | -9.7
14 | [14 empty] | 8193.1309 | 34.303 | 9.5286 | 9079.9657 | 38.016 | 10.56 | 11854.6386 | 49.633 | 13.7869 | -11.7 | -11.1 | -11
15 | 95.2558 | 2.4999 | 0.7065 | 0.1054 | 0.1161 | 0.0017 | 0.0275 | 0.0214 | 0.0332 | 0.0051 | 0.8207 | 0.4067 | 0.7061 | 0.5862 | 8193.6086 | 34.305 | 9.5292 | 9080.4434 | 38.018 | 10.5606 | 11859.6543 | 49.654 | 13.7928 | -14.8 | -14.4 | -4.3
16 | 95.2443 | 2.5069 | 0.7093 | 0.1058 | 0.1165 | 0.002 | 0.0277 | 0.0216 | 0.0342 | 0.005 | 0.8133 | 0.4134 | 0.7063 | 0.5864 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944 | -15.3 | -14.8 | -12
17 | 95.2417 | 2.502 | 0.7076 | 0.1058 | 0.1165 | 0.0016 | 0.0281 | 0.0217 | 0.0358 | 0.0053 | 0.8204 | 0.4135 | 0.7063 | 0.5864 | 8194.564 | 34.309 | 9.5303 | 9081.3988 | 38.022 | 10.5617 | 11858.9378 | 49.651 | 13.7919 | -13.2 | -12.2 | -10.2
18 | 95.2438 | 2.4998 | 0.7061 | 0.1054 | 0.1162 | 0.0016 | 0.0277 | 0.0215 | 0.0331 | 0.0061 | 0.8283 | 0.4104 | 0.7062 | 0.5863 | 8192.6532 | 34.301 | 9.5281 | 9079.2492 | 38.013 | 10.5592 | 11857.5047 | 49.645 | 13.7903 | -15 | -14 | -11.4
19 | 95.2747 | 2.4862 | 0.7017 | 0.1047 | 0.1152 | 0.0015 | 0.0273 | 0.0212 | 0.0315 | 0.0063 | 0.8274 | 0.4023 | 0.7058 | 0.586 | 8190.9813 | 34.294 | 9.5261 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11857.7436 | 49.646 | 13.7906 | -15.4 | -14.9 | -11.9
20 | [14 empty] | 8190.9813 | 34.294 | 9.5261 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11857.7436 | 49.646 | 13.7906 | -11.1 | -10.3 | -8.4
21 | [14 empty] | 8190.9813 | 34.294 | 9.5261 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11857.7436 | 49.646 | 13.7906 | -12.2 | -11.4 | -9.1
22 | 95.2616 | 2.4941 | 0.7043 | 0.1055 | 0.1165 | 0.0017 | 0.0281 | 0.0216 | 0.0366 | 0.0051 | 0.8193 | 0.4056 | 0.7061 | 0.5863 | 8194.564 | 34.309 | 9.5303 | 9081.3988 | 38.022 | 10.5617 | 11860.3709 | 49.657 | 13.7936 | -14 | -13.2 | -11.2
23 | 95.2535 | 2.4925 | 0.7042 | 0.1053 | 0.1163 | 0.0017 | 0.0279 | 0.0215 | 0.0338 | 0.0058 | 0.8275 | 0.41 | 0.7061 | 0.5863 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -14.5 | -13.7 | -11.6
24 | 95.2278 | 2.5054 | 0.7081 | 0.106 | 0.1171 | 0.0018 | 0.0283 | 0.0218 | 0.0362 | 0.0058 | 0.8294 | 0.4123 | 0.7064 | 0.5865 | 8194.564 | 34.309 | 9.5303 | 9081.16 | 38.021 | 10.5614 | 11858.2212 | 49.648 | 13.7911 | -13.7 | -13 | -10.7
25 | 95.2705 | 2.4807 | 0.7008 | 0.1047 | 0.1155 | 0.0016 | 0.0277 | 0.0215 | 0.0345 | 0.0058 | 0.8277 | 0.409 | 0.706 | 0.5862 | 8191.2201 | 34.295 | 9.5264 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11856.7882 | 49.642 | 13.7894
26 | 95.2583 | 2.4828 | 0.7019 | 0.1051 | 0.1161 | 0.0017 | 0.028 | 0.0218 | 0.0363 | 0.0057 | 0.8324 | 0.4099 | 0.7061 | 0.5863 | 8191.9367 | 34.298 | 9.5272 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11856.5493 | 49.641 | 13.7892 | -13.6 | -12.9 | -9.4
27 | [14 empty] | 8191.9367 | 34.298 | 9.5272 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11856.5493 | 49.641 | 13.7892 | -13.8 | -12.8 | -9.6
28 | [14 empty] | 8191.9367 | 34.298 | 9.5272 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11856.5493 | 49.641 | 13.7892 | -15.4 | -14.1 | -11.3
29 | 95.2796 | 2.4747 | 0.699 | 0.1046 | 0.1155 | 0.0017 | 0.0278 | 0.0215 | 0.0344 | 0.0059 | 0.8278 | 0.4075 | 0.7059 | 0.5861 | 8190.7424 | 34.293 | 9.5258 | 9077.0996 | 38.004 | 10.5567 | 11856.7882 | 49.642 | 13.7894 | -16.5 | -15.6 | -12.7
30 | 95.2728 | 2.481 | 0.703 | 0.105 | 0.1159 | 0.0019 | 0.0277 | 0.0213 | 0.0339 | 0.0058 | 0.8232 | 0.4085 | 0.706 | 0.5861 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -15.6 | -14.8 | -11.4
31 | 95.2823 | 2.4735 | 0.6983 | 0.1044 | 0.1154 | 0.0016 | 0.0279 | 0.0214 | 0.0356 | 0.0058 | 0.8289 | 0.4049 | 0.7059 | 0.5861 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -15.5 | -14 | -11.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8193.2742 | 34.3036 | 9.5288 | 9079.9418 | 38.0159 | 10.56
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2021-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2021-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №316
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №316 |  | 9079.9418 | 38.0159 | 10.56
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .04.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .04.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата