## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №306 | [13 empty] | Маршрут №306
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за квітень 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPDNP1100430I
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ВІДБІР
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/689-2020 чинно до 23.10.2023 р.
видане 23.10.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.04.2021р. по 07:00 01.05.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.1276 | 2.9758 | 1.0371 | 0.1663 | 0.2135 | 0.0003 | 0.0521 | 0.0411 | 0.1028 | 0.0059 | 1.0185 | 0.2591 | 0.7179 | 0.596 | 8321.6778 | 34.8412 | 9.6781 | 9217.3738 | 38.5913 | 10.7198 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854 | -12.2 | -12.7 | -6.9
2 | [14 empty] | 8321.6778 | 34.8412 | 9.6781 | 9217.3738 | 38.5913 | 10.7198 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854
3 | [14 empty] | 8321.6778 | 34.8412 | 9.6781 | 9217.3738 | 38.5913 | 10.7198 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854
4 | [14 empty] | 8321.6778 | 34.8412 | 9.6781 | 9217.3738 | 38.5913 | 10.7198 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854
5 | 94.0687 | 2.9616 | 1.0122 | 0.1624 | 0.2069 | 0.0014 | 0.0531 | 0.0409 | 0.1347 | 0.0044 | 1.0997 | 0.2541 | 0.7186 | 0.5966 | 8320.1014 | 34.8346 | 9.6763 | 9215.4869 | 38.5834 | 10.7176 | 11930.5677 | 49.9509 | 13.8753 | -13 | -13.4 | -7.8
6 | 89.8736 | 4.3168 | 1.7627 | 0.3402 | 0.4891 | 3e-05 | 0.145 | 0.1172 | 0.2144 | 0.0043 | 2.6502 | 0.0865 | 0.7555 | 0.6273 | 8538.4065 | 35.7486 | 9.9302 | 9445.0417 | 39.5445 | 10.9846 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693 | -7.8 | -8.2 | -2.7
7 | 94.0378 | 2.9005 | 1.0005 | 0.161 | 0.204 | 0.0002 | 0.0527 | 0.0407 | 0.1298 | 0.0043 | 1.2154 | 0.2531 | 0.7184 | 0.5965 | 8302.9045 | 34.7626 | 9.6563 | 9196.7136 | 38.5048 | 10.6958 | 11907.8773 | 49.8559 | 13.8489 | -12.3 | -12.8 | -6.6
8 | 93.9953 | 3.0035 | 1.0536 | 0.168 | 0.2182 | 0.001 | 0.054 | 0.0427 | 0.1157 | 0.0045 | 1.0816 | 0.2618 | 0.7192 | 0.5971 | 8326.5502 | 34.8616 | 9.6838 | 9222.4134 | 38.6124 | 10.7257 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -13.6 | -14.1 | -7.6
9 | 94.0639 | 2.9755 | 1.0529 | 0.1671 | 0.219 | 0.0004 | 0.0545 | 0.0431 | 0.1034 | 0.0045 | 1.0577 | 0.258 | 0.7185 | 0.5965 | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819 | -13.2 | -13.2 | -7.2
10 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
11 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
12 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
13 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
14 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
15 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
16 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
17 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
18 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
19 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
20 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
21 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
22 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
23 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
24 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
25 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
26 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
27 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
28 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
29 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
30 | [14 empty] | 8323.1347 | 34.8473 | 9.6798 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8332.808 | 34.8878 | 9.6911 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2021-05-05
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2021-05-05
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2021-05-05
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №306
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №306 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331
Дніпропетровська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2021-05-05
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2021-05-05
|  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2021-05-05
|  | прізвище |  | підпис | дата