## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №301 | [13 empty] | Маршрут №301
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за ___червень____місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI 1103050F
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Дашава Закачка
Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Дашавським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № РЛ 049/19 чинне до 30 травня 2024р.
видане 31 травня 2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.06.2021р. по 07:00 01.07.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.0281 | 5.1681 | 1.3042 | 0.1406 | 0.2291 | 0.0042 | 0.06 | 0.0537 | 0.0743 | 0.0051 | 1.7201 | 2.2125 | 0.7597 | 0.6308 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -1.9 | -1.5 | 1.8
2 | 88.932 | 5.2442 | 1.3 | 0.1365 | 0.2187 | 0.0025 | 0.0531 | 0.0464 | 0.0603 | 0.0066 | 1.7646 | 2.2351 | 0.7596 | 0.6306 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -2.7 | -1.8 | 2.3
3 | 89.0392 | 5.1613 | 1.2661 | 0.1368 | 0.2222 | 0.0035 | 0.0573 | 0.0498 | 0.0688 | 0.0055 | 1.7192 | 2.2703 | 0.7594 | 0.6305 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -2.6 | -1.6 | 2.5
4 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
5 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
6 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
7 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
8 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
9 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
10 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
11 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
12 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
13 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
14 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
15 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
16 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
17 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
18 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
19 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
20 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
21 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
22 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
23 | 88.9759 | 5.1704 | 1.3653 | 0.1443 | 0.2379 | 0.0038 | 0.0603 | 0.0538 | 0.0761 | 0.0052 | 1.7147 | 2.1923 | 0.7605 | 0.6314 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
24 | 89.0082 | 5.167 | 1.3763 | 0.1429 | 0.228 | 0.0023 | 0.0545 | 0.0477 | 0.0567 | 0.0084 | 1.731 | 2.177 | 0.7594 | 0.6305 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | 0.3 | 0.3 |  | < 0,0001 | < 0,0002 | не виявлено
25 | 88.9851 | 5.1316 | 1.3777 | 0.1485 | 0.2433 | 0.0021 | 0.0567 | 0.0517 | 0.0765 | 0.0069 | 1.7349 | 2.185 | 0.7604 | 0.6313 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -0.4 | -0.4
26 | [14 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
27 | [14 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
28 | [14 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
29 | 88.8958 | 5.1365 | 1.3904 | 0.1505 | 0.2496 | 0.0041 | 0.0651 | 0.0567 | 0.0836 | 0.006 | 1.7592 | 2.2025 | 0.7616 | 0.6324 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -1.5 | -1.5 | 3.3
30 | 88.9759 | 5.1236 | 1.3592 | 0.1462 | 0.2412 | 0.0037 | 0.0634 | 0.0566 | 0.0882 | 0.0053 | 1.7358 | 2.2009 | 0.7609 | 0.6318 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -1.9 | -1.9 | 1.6
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8282.6265 | 34.6777 | 9.6327 | 9167.9566 | 38.3844 | 10.6623
Середньозважене значення теплоти згоряння:
[6 empty] | В.о. Начальника Дашавського ВУПЗГ |  |  |  |  | Дулиш І.Д. | [10 empty] | 2021-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
[6 empty] | Хімік |  |  |  |  | Гойсак О.П | [10 empty] | 2021-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
[6 empty] | Провідний диспетчер з транспортування газу |  |  |  |  | Гук П.М. | [10 empty] | 2021-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №301
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №301 |  | 9167.9566 | 38.3844 | 10.6623
| В.о.Начальника Дашавського ВУПЗГ | Дулиш І.Д. |  |  | 2021-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Хімік | Гойсак О.П. |  |  | 2021-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | Гук П.М. |  |  | 2021-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата