## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №319 | [13 empty] | Маршрут №319
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за ______червень_______місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI11056809
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1400) Закачка
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.06.2021р. по 07:00 01.07.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
3 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
4 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
5 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
6 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
8 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
9 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | 95.6483 | 2.4771 | 0.7068 | 0.1037 | 0.1043 | 0.0012 | 0.0186 | 0.0136 | 0.0111 | 0.0049 | 0.7078 | 0.2026 | 0.7017 | 0.5826 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
11 | 95.6258 | 2.5228 | 0.7225 | 0.1068 | 0.1053 | 0.0012 | 0.0185 | 0.0132 | 0.0125 | 0.0048 | 0.6586 | 0.208 | 0.7021 | 0.5829 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -16.2 | -19.2 | -13.9
12 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
13 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
14 | 95.4112 | 2.6543 | 0.7812 | 0.1171 | 0.1147 | 0.0017 | 0.0225 | 0.0154 | 0.0121 | 0.0046 | 0.652 | 0.2132 | 0.7041 | 0.5846 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.2 | -22.1 | -16.7
15 | 95.5599 | 2.5581 | 0.7563 | 0.1136 | 0.1129 | 0.0013 | 0.0206 | 0.0149 | 0.0115 | 0.0048 | 0.6443 | 0.2018 | 0.7029 | 0.5836 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -15.9 | -19.2 | -13.1
16 | 95.5874 | 2.4981 | 0.7436 | 0.11 | 0.1109 | 0.0013 | 0.0207 | 0.015 | 0.0124 | 0.0046 | 0.6892 | 0.2068 | 0.7026 | 0.5833 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -14.1 | -17.3 | -11.6 | <0,0001 | <0,0002
17 | 95.6601 | 2.4699 | 0.7335 | 0.1094 | 0.1088 | 0.0013 | 0.0195 | 0.0142 | 0.0105 | 0.0047 | 0.6676 | 0.2005 | 0.702 | 0.5828 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -14.7 | -18.1 | -12.1
18 | 95.4706 | 2.6032 | 0.7634 | 0.1139 | 0.1137 | 0.0013 | 0.0209 | 0.0153 | 0.0125 | 0.0047 | 0.6652 | 0.2153 | 0.7035 | 0.5841 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -14.2 | -17.4 | -11.7
19 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 95.5127 | 2.5483 | 0.7557 | 0.1131 | 0.116 | 0.0019 | 0.0223 | 0.0159 | 0.0184 | 0.005 | 0.6664 | 0.2243 | 0.7035 | 0.5841 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -13.2 | -16.5 | -10.4
23 | 95.2692 | 2.7199 | 0.8145 | 0.1221 | 0.1228 | 0.0014 | 0.0229 | 0.017 | 0.0149 | 0.005 | 0.6488 | 0.2415 | 0.7055 | 0.5858 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -11 | -15 | -8.2
24 | [14 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
25 | [14 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
26 | [14 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
27 | [14 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
28 | [14 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | [14 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | 95.2503 | 2.7439 | 0.8265 | 0.1216 | 0.1195 | 0.0029 | 0.0211 | 0.0162 | 0.0071 | 0.0062 | 0.6581 | 0.2266 | 0.7054 | 0.5856 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | [5 empty] | не виявл.
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8222.8195 | 34.4273 | 9.5631 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2021-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2021-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №319
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №319 |  | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .07.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .07.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата