## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №307 | [13 empty] | Маршрут №307
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за липень 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPDNP1100440B
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ЗАКАЧКА
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/689-2020 чинно до 23.10.2023 р.
видане 23.10.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.07.2021р. по 07:00 01.08.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.3557 | 3.0646 | 1.0015 | 0.1595 | 0.1896 | 0.0004 | 0.0434 | 0.035 | 0.1109 | 0.004 | 0.7651 | 0.2705 | 0.7162 | 0.5946 | 8335.5308 | 34.8992 | 9.6942 | 9232.9704 | 38.6566 | 10.7379 | 11973.5838 | 50.131 | 13.9253 | 0.8 | -1.7 | 3.7
2 | 94.4547 | 3.0188 | 0.9916 | 0.158 | 0.1893 | 0.0001 | 0.0436 | 0.0352 | 0.0932 | 0.004 | 0.7514 | 0.2602 | 0.7151 | 0.5937 | 8327.6011 | 34.866 | 9.685 | 9224.5392 | 38.6213 | 10.7281 | 11972.0313 | 50.1245 | 13.9235 | 2.5 | 0.9 | 5.4
3 | [14 empty] | 8327.6011 | 34.866 | 9.685 | 9224.5392 | 38.6213 | 10.7281 | 11972.0313 | 50.1245 | 13.9235
4 | [14 empty] | 8327.6011 | 34.866 | 9.685 | 9224.5392 | 38.6213 | 10.7281 | 11972.0313 | 50.1245 | 13.9235
5 | 94.6255 | 2.9039 | 0.9665 | 0.1563 | 0.1862 | 0.0006 | 0.0429 | 0.0347 | 0.0711 | 0.0045 | 0.7588 | 0.2491 | 0.7133 | 0.5922 | 8309.6399 | 34.7908 | 9.6641 | 9205.3121 | 38.5408 | 10.7058 | 11962.2386 | 50.0835 | 13.9121 | 3.1 | 1.2 | 6.2 |  |  | не виявлено
6 | [14 empty] | 8309.6399 | 34.7908 | 9.6641 | 9205.3121 | 38.5408 | 10.7058 | 11962.2386 | 50.0835 | 13.9121
7 | 94.548 | 2.9583 | 0.9776 | 0.1581 | 0.1864 | 0.0011 | 0.043 | 0.0349 | 0.0638 | 0.0044 | 0.7564 | 0.2681 | 0.7137 | 0.5926 | 8311.4074 | 34.7982 | 9.6662 | 9207.1751 | 38.5486 | 10.7079 | 11960.4473 | 50.076 | 13.91 | 0.7 | -0.4 | 3.5
8 | 94.6188 | 2.8913 | 0.9617 | 0.1523 | 0.1833 | 0.0011 | 0.0419 | 0.0343 | 0.0597 | 0.0043 | 0.7891 | 0.2621 | 0.7129 | 0.5919 | 8299.8473 | 34.7498 | 9.6527 | 9194.6834 | 38.4963 | 10.6934 | 11950.9412 | 50.0362 | 13.8989 | -2.9 | -3.9 | 2
9 | 94.7225 | 2.8235 | 0.9342 | 0.1487 | 0.1834 | 0.0002 | 0.0429 | 0.0353 | 0.0532 | 0.0043 | 0.7937 | 0.2581 | 0.712 | 0.5911 | 8289.6963 | 34.7073 | 9.6409 | 9183.8398 | 38.4509 | 10.6808 | 11945.0178 | 50.0114 | 13.8921 | -4.8 | -5.8 | -0.4
10 | [14 empty] | 8289.6963 | 34.7073 | 9.6409 | 9183.8398 | 38.4509 | 10.6808 | 11945.0178 | 50.0114 | 13.8921
11 | [14 empty] | 8289.6963 | 34.7073 | 9.6409 | 9183.8398 | 38.4509 | 10.6808 | 11945.0178 | 50.0114 | 13.8921 |  |  |  | <0.0001 | 0.001
12 | 94.5158 | 2.9546 | 0.9788 | 0.159 | 0.192 | 0.0004 | 0.045 | 0.0364 | 0.0657 | 0.0044 | 0.7835 | 0.2645 | 0.7141 | 0.5929 | 8311.9567 | 34.8005 | 9.6668 | 9207.6766 | 38.5507 | 10.7085 | 11958.3932 | 50.0674 | 13.9076 | -4.3 | -5.3 | -0.3
13 | 94.5331 | 2.9438 | 0.9783 | 0.1595 | 0.1944 | 0.0007 | 0.0454 | 0.0366 | 0.0538 | 0.0043 | 0.7782 | 0.2718 | 0.7138 | 0.5926 | 8308.1591 | 34.7846 | 9.6624 | 9203.6163 | 38.5337 | 10.7038 | 11955.5271 | 50.0554 | 13.9043 | -5.7 | -6.6 | -1.4
14 | 94.425 | 2.9489 | 0.9929 | 0.1577 | 0.1943 | 0.0006 | 0.0466 | 0.0383 | 0.0686 | 0.0041 | 0.8878 | 0.2351 | 0.7146 | 0.5933 | 8309.4011 | 34.7898 | 9.6638 | 9204.6911 | 38.5382 | 10.7051 | 11950.368 | 50.0338 | 13.8983 | -5.2 | -6.2 | -1.2
15 | 94.517 | 2.8834 | 0.9604 | 0.1519 | 0.1871 | 0.0002 | 0.0443 | 0.0363 | 0.0539 | 0.0043 | 0.9206 | 0.2406 | 0.7133 | 0.5922 | 8290.0307 | 34.7087 | 9.6413 | 9183.8398 | 38.4509 | 10.6808 | 11934.2459 | 49.9663 | 13.8795 | -4.5 | -5.5 | -0.3
16 | 94.5962 | 2.8563 | 0.9647 | 0.1523 | 0.1858 | 0.0003 | 0.0435 | 0.0355 | 0.0582 | 0.0042 | 0.8744 | 0.2287 | 0.7129 | 0.5919 | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9188.6406 | 38.471 | 10.6864 | 11943.8475 | 50.0065 | 13.8907 | -4.7 | -5.7 | -0.5
17 | [14 empty] | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9188.6406 | 38.471 | 10.6864 | 11943.8475 | 50.0065 | 13.8907
18 | [14 empty] | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9188.6406 | 38.471 | 10.6864 | 11943.8475 | 50.0065 | 13.8907
19 | 94.3406 | 3.0436 | 1.0205 | 0.1616 | 0.1957 | 0.0006 | 0.0449 | 0.0366 | 0.0446 | 0.0045 | 0.8285 | 0.2784 | 0.715 | 0.5936 | 8312.721 | 34.8037 | 9.6677 | 9208.3215 | 38.5534 | 10.7093 | 11951.7294 | 50.0395 | 13.8999 | -5.2 | -6.2 | -0.4
20 | 94.3356 | 3.0354 | 1.0175 | 0.1618 | 0.1966 | 0.0005 | 0.0459 | 0.0375 | 0.055 | 0.0042 | 0.8293 | 0.2808 | 0.7153 | 0.5939 | 8315.4678 | 34.8152 | 9.6709 | 9211.2354 | 38.5656 | 10.7127 | 11952.8998 | 50.0444 | 13.9012 | -5.1 | -6.5 | -0.7
21 | 94.4564 | 2.9632 | 0.9936 | 0.1566 | 0.1906 | 0.0005 | 0.044 | 0.0361 | 0.0495 | 0.0044 | 0.8503 | 0.2548 | 0.7139 | 0.5928 | 8303.7643 | 34.7662 | 9.6573 | 9198.7199 | 38.5132 | 10.6981 | 11947.8362 | 50.0232 | 13.8953 | -7.5 | -8.8 | -1.9
22 | 94.511 | 2.9291 | 0.9958 | 0.1568 | 0.1911 | 0.0024 | 0.0439 | 0.036 | 0.0442 | 0.0046 | 0.8518 | 0.2333 | 0.7134 | 0.5923 | 8302.379 | 34.7604 | 9.6557 | 9197.3107 | 38.5073 | 10.6965 | 11950.368 | 50.0338 | 13.8983 | -9.3 | -10.7 | -3.7
23 | 94.576 | 2.9099 | 0.9647 | 0.1509 | 0.1839 | 0.0006 | 0.0421 | 0.0342 | 0.0465 | 0.0042 | 0.8459 | 0.2411 | 0.7127 | 0.5917 | 8294.115 | 34.7258 | 9.6461 | 9188.4495 | 38.4702 | 10.6862 | 11944.8029 | 50.0105 | 13.8918 | -8 | -8.9 | -3.3 | <0.0001 | 0.001
24 | [14 empty] | 8294.115 | 34.7258 | 9.6461 | 9188.4495 | 38.4702 | 10.6862 | 11944.8029 | 50.0105 | 13.8918
25 | [14 empty] | 8294.115 | 34.7258 | 9.6461 | 9188.4495 | 38.4702 | 10.6862 | 11944.8029 | 50.0105 | 13.8918
26 | 94.5428 | 2.9133 | 0.9738 | 0.157 | 0.189 | 0.0001 | 0.0446 | 0.0363 | 0.0519 | 0.0044 | 0.8491 | 0.2376 | 0.7133 | 0.5922 | 8300.2772 | 34.7516 | 9.6532 | 9195.0417 | 38.4978 | 10.6938 | 11948.6722 | 50.0267 | 13.8963 | -7.6 | -8.5 | -1.4 |  |  | не виявлено
27 | 94.7825 | 2.7817 | 0.9414 | 0.1499 | 0.1801 | 0.0004 | 0.0409 | 0.0336 | 0.0441 | 0.0044 | 0.8238 | 0.2173 | 0.7111 | 0.5904 | 8284.7522 | 34.6866 | 9.6352 | 9178.5613 | 38.4288 | 10.6747 | 11945.4955 | 50.0134 | 13.8926 | -7.8 | -9.1 | -2.7
28 | 94.6987 | 2.8426 | 0.9613 | 0.1502 | 0.1829 | 0.0004 | 0.041 | 0.0337 | 0.0527 | 0.0046 | 0.8086 | 0.2233 | 0.712 | 0.5911 | 8295.0226 | 34.7296 | 9.6471 | 9189.596 | 38.475 | 10.6875 | 11952.3026 | 50.0419 | 13.9005 | -7.3 | -8.6 | -1
29 | 94.7496 | 2.7895 | 0.9492 | 0.15 | 0.1801 | 0.0005 | 0.0406 | 0.0331 | 0.0533 | 0.0047 | 0.8189 | 0.2305 | 0.7116 | 0.5908 | 8288.2393 | 34.7012 | 9.6392 | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679 | 11945.8777 | 50.015 | 13.8931 | -8.3 | -9.5 | -2.7
30 | 94.6334 | 2.8635 | 0.9668 | 0.1542 | 0.1835 | 0.0009 | 0.0421 | 0.0339 | 0.0554 | 0.0044 | 0.8228 | 0.2391 | 0.7126 | 0.5917 | 8296.7661 | 34.7369 | 9.6491 | 9191.3635 | 38.4824 | 10.6896 | 11949.1976 | 50.0289 | 13.8969 | -9.3 | -10.7 | -4
31 | [14 empty] | 8296.7661 | 34.7369 | 9.6491 | 9191.3635 | 38.4824 | 10.6896 | 11949.1976 | 50.0289 | 13.8969
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8303.2389 | 34.764 | 9.6567 | 9198.29 | 38.5114 | 10.6976
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2021-08-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2021-08-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2021-08-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №307
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №307 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9198.29 | 38.5114 | 10.6976
Дніпропетровська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2021-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2021-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2021-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата