## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [13 empty] | Маршрут №313
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за _липень_місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОРCHG30007022
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ЗАКАЧКА
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.07.2021р. по 07:00 01.08.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.7825 | 5.1198 | 1.3555 | 0.1399 | 0.2289 | 0.0039 | 0.0584 | 0.0529 | 0.0724 | 0.0037 | 1.7063 | 2.4758 | 0.7629 | 0.6334 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -11 | -11 | -10.2
2 | 88.8692 | 5.132 | 1.3421 | 0.1365 | 0.2227 | 0.0037 | 0.0566 | 0.0512 | 0.0933 | 0.0027 | 1.6064 | 2.4836 | 0.7628 | 0.6333 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -9.4 | -9.4 | -8.7
3 | [14 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
4 | [14 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
5 | 88.9077 | 5.0522 | 1.3668 | 0.1382 | 0.2249 | 0.0037 | 0.0581 | 0.0532 | 0.0911 | 0.004 | 1.5888 | 2.5113 | 0.7629 | 0.6334 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -9.1 | -9.1 | -8
6 | 88.8001 | 5.1052 | 1.3653 | 0.1392 | 0.2281 | 0.0039 | 0.0592 | 0.0545 | 0.0894 | 0.0038 | 1.5999 | 2.5514 | 0.7638 | 0.6342 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -8.4 | -8.4 | -6.9
7 | 88.7455 | 5.1225 | 1.3517 | 0.1401 | 0.2305 | 0.004 | 0.0597 | 0.055 | 0.0728 | 0.0072 | 1.6484 | 2.5626 | 0.7638 | 0.6341 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -8 | -8 | -6.7
8 | 88.6948 | 5.1452 | 1.3505 | 0.1394 | 0.2295 | 0.0039 | 0.0593 | 0.0541 | 0.0824 | 0.0028 | 1.6852 | 2.5529 | 0.7641 | 0.6344 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -8.2 | -8.2 | -6.8
9 | 88.6291 | 5.2072 | 1.3692 | 0.1389 | 0.2282 | 0.0039 | 0.059 | 0.0542 | 0.0721 | 0.0042 | 1.6632 | 2.5708 | 0.7645 | 0.6347 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -8.1 | -8.1 | -6.9
10 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
11 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
12 | 88.691 | 5.1902 | 1.3915 | 0.1436 | 0.2379 | 0.0038 | 0.0614 | 0.0564 | 0.0739 | 0.0058 | 1.6075 | 2.537 | 0.7644 | 0.6346 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -7.8 | -7.8 | -6.9
13 | 88.7537 | 5.1749 | 1.3733 | 0.1415 | 0.2344 | 0.0039 | 0.0616 | 0.0563 | 0.0727 | 0.0034 | 1.5852 | 2.5391 | 0.7639 | 0.6342 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -8.3 | -8.3 | -7.1
14 | 88.7268 | 5.1806 | 1.3706 | 0.1411 | 0.2319 | 0.0039 | 0.0608 | 0.0564 | 0.0735 | 0.0048 | 1.6033 | 2.5463 | 0.764 | 0.6343 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -7.8 | -7.3 | -6.4
15 | 89.2387 | 4.9564 | 1.3305 | 0.1411 | 0.2315 | 0.0039 | 0.0601 | 0.0538 | 0.0653 | 0.0042 | 1.6136 | 2.3009 | 0.7591 | 0.6302 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -7.4 | -6.9 | -5.7
16 | 89.1022 | 4.9957 | 1.3111 | 0.1383 | 0.2281 | 0.0039 | 0.0609 | 0.0559 | 0.0771 | 0.0054 | 1.7567 | 2.2647 | 0.7597 | 0.6307 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -7.7 | -7.2 | -5.9
17 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
18 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
19 | 89.0657 | 4.9953 | 1.3162 | 0.1366 | 0.2251 | 0.0039 | 0.0606 | 0.0556 | 0.076 | 0.0061 | 1.7026 | 2.3563 | 0.7604 | 0.6313 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -8.5 | -7.8 | -6.2
20 | 89.1135 | 4.9939 | 1.3175 | 0.1373 | 0.2261 | 0.0039 | 0.0618 | 0.0564 | 0.0974 | 0.0057 | 1.6576 | 2.3289 | 0.7606 | 0.6315 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -8.6 | -8.1 | -6.6
21 | 89.3235 | 4.8965 | 1.3071 | 0.1369 | 0.2262 | 0.0038 | 0.0597 | 0.0545 | 0.0726 | 0.0044 | 1.6288 | 2.286 | 0.7584 | 0.6297 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -8.6 | -8.1 | -6.9
22 | 89.0824 | 5.0259 | 1.3036 | 0.1364 | 0.2244 | 0.0039 | 0.0609 | 0.0548 | 0.0974 | 0.0039 | 1.6742 | 2.3322 | 0.7606 | 0.6315 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -9.3 | -8.8 | -8
23 | 89.1555 | 5.0194 | 1.2824 | 0.1358 | 0.2249 | 0.0039 | 0.0603 | 0.055 | 0.073 | 0.0019 | 1.6505 | 2.3374 | 0.7595 | 0.6306 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -10.9 | -10.4 | -9.6
24 | [14 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
25 | [14 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
26 | 88.9763 | 5.0878 | 1.3141 | 0.1361 | 0.2256 | 0.0038 | 0.0606 | 0.0555 | 0.0739 | 0.0065 | 1.6847 | 2.3751 | 0.761 | 0.6318 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -8.1 | -7.7 | -6.4
27 | 88.9906 | 5.0821 | 1.3171 | 0.1386 | 0.2307 | 0.0039 | 0.0609 | 0.056 | 0.0767 | 0.0051 | 1.669 | 2.3693 | 0.7611 | 0.6319 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -8 | -7.6 | -6.3 |  |  | невиявлено
28 | 89.0913 | 5.0376 | 1.2869 | 0.1335 | 0.2197 | 0.0039 | 0.0584 | 0.0539 | 0.0739 | 0.0043 | 1.6907 | 2.3459 | 0.7598 | 0.6308 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -7.8 | -7.3 | -6.4 | 0,0005 | 0,0006
29 | 89.0302 | 5.0433 | 1.3182 | 0.1366 | 0.2258 | 0.0038 | 0.0596 | 0.0549 | 0.0766 | 0.0047 | 1.6488 | 2.3975 | 0.7609 | 0.6317 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -7.2 | -6.7 | -4.9
30 | 89.1729 | 4.978 | 1.2884 | 0.1344 | 0.221 | 0.0038 | 0.058 | 0.0534 | 0.0937 | 0.0049 | 1.642 | 2.3495 | 0.7599 | 0.6309 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -7 | -6.3 | -4.5
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8261.9902 | 34.5913 | 9.6087 | 9144.9318 | 38.288 | 10.6356
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Малинський М.М. | [10 empty] | 2021-08-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2021-08-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313 |  | 9144.9318 | 38.288 | 10.6356
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2021-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Завідувач ВХАЛ |  |  | 2021-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата