## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №311 | [13 empty] | Маршрут №311
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за серпень місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPHAR11027905
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Кегичівське Закачка
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Кегичівське ПСГ" | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № 01-0159/2020 чинно до 15.12.2023 р.
видане 15 грудня 2020р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.08.2021р. по 07:00 01.09.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9104.5191 | 38.1188 | 10.5886 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
2 | 95.3639 | 2.5369 | 0.77373 | 0.1156 | 0.1196 | 0.0135 | 0.0227 | 0.0159 | 0.0073 | 0.01 | 0.783 | 0.238 | 0.7045 | 0.5849 | 8215.2003 | 34.3954 | 9.5543 | 9104.1131 | 38.1171 | 10.5881 | 11904.1035 | 49.8401 | 13.8445 | -10.7 | -15.6 | -8.7
3 | 95.4364 | 2.5322 | 0.7718 | 0.1141 | 0.1154 | 0.0142 | 0.0218 | 0.0164 | 0.0072 | 0.0096 | 0.7246 | 0.2364 | 0.704 | 0.5845 | 8218.4963 | 34.4092 | 9.5581 | 9107.8152 | 38.1326 | 10.5924 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546 | -11.2 | -15.8 | -7.9
4 | 95.4326 | 2.5424 | 0.7763 | 0.1136 | 0.1125 | 0.0184 | 0.0207 | 0.0148 | 0.0068 | 0.0094 | 0.7216 | 0.2309 | 0.704 | 0.5845 | 8220.0011 | 34.4155 | 9.5599 | 9109.4393 | 38.1394 | 10.5943 | 11914.9949 | 49.8857 | 13.8571 | -10.9 | -15.5 | -7.2
5 | 95.4851 | 2.5205 | 0.7719 | 0.1123 | 0.1126 | 0.0111 | 0.0214 | 0.0154 | 0.0052 | 0.0092 | 0.7092 | 0.2262 | 0.7035 | 0.5841 | 8217.3021 | 34.4042 | 9.5567 | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591 | 11915.592 | 49.8882 | 13.8578 | -9.8 | -14.4 | -7.1
6 | 95.2776 | 2.601 | 0.7765 | 0.1121 | 0.1067 | 0.013 | 0.0227 | 0.0165 | 0.006 | 0.016 | 0.8256 | 0.2265 | 0.7047 | 0.5851 | 8213.1701 | 34.3869 | 9.5519 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839 | -10.1 | -14.7 | -6.1
7 | [14 empty] | 8213.1701 | 34.3869 | 9.5519 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839
8 | [14 empty] | 8213.1701 | 34.3869 | 9.5519 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11899.3983 | 49.8204 | 13.839
9 | 95.2652 | 2.6424 | 0.7697 | 0.1079 | 0.1036 | 0.0018 | 0.022 | 0.0165 | 0.0105 | 0.0154 | 0.8178 | 0.2273 | 0.7045 | 0.5849 | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848 | 11899.9476 | 49.8227 | 13.8396 | -11.2 | -15.8 | -6.8
10 | 95.2941 | 2.6304 | 0.7807 | 0.111 | 0.107 | 0.0016 | 0.0216 | 0.0165 | 0.0068 | 0.0168 | 0.7907 | 0.2227 | 0.7044 | 0.5848 | 8215.6302 | 34.3972 | 9.5548 | 9104.5669 | 38.119 | 10.5886 | 11905.2978 | 49.8451 | 13.8459 | -10.7 | -15.3 | -6.5
11 | 95.4054 | 2.5515 | 0.7654 | 0.1083 | 0.1043 | 0.0015 | 0.0194 | 0.0147 | 0.0059 | 0.016 | 0.7948 | 0.2128 | 0.7034 | 0.584 | 8207.0556 | 34.3613 | 9.5448 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414 | -10 | -14.6 | -8.1
12 | 95.4952 | 2.4849 | 0.7276 | 0.1028 | 0.0991 | 0.0017 | 0.0205 | 0.0155 | 0.0039 | 0.0161 | 0.83 | 0.2027 | 0.7025 | 0.5832 | 8194.0624 | 34.3069 | 9.5297 | 9081.3988 | 38.022 | 10.5617 | 11891.3731 | 49.7868 | 13.8297 | -10.8 | -15.2 | -7.3 | до 0,0001 | до 0,0002 | не виявлено
13 | 95.6214 | 2.3828 | 0.7171 | 0.102 | 0.1007 | 0.0104 | 0.018 | 0.0134 | 0.0067 | 0.0135 | 0.8154 | 0.1986 | 0.7018 | 0.5827 | 8190.0737 | 34.2902 | 9.5251 | 9077.219 | 38.0045 | 10.5568 | 11891.5402 | 49.7875 | 13.8299 | -9.8 | -14.4 | -6.5
14 | [14 empty] | 8190.0737 | 34.2902 | 9.5251 | 9077.219 | 38.0045 | 10.5568 | 11891.5402 | 49.7875 | 13.8299
15 | [14 empty] | 8190.0737 | 34.2902 | 9.5251 | 9077.219 | 38.0045 | 10.5568 | 11891.5402 | 49.7875 | 13.8299
16 | 95.6814 | 2.3561 | 0.7031 | 0.0985 | 0.097 | 0.0147 | 0.0178 | 0.0128 | 0.0056 | 0.0132 | 0.8049 | 0.1949 | 0.7013 | 0.5823 | 8187.0165 | 34.2774 | 9.5215 | 9073.9707 | 37.9909 | 10.553 | 11893.3316 | 49.795 | 13.8319 | -10.1 | -14.7 | -5.7
17 | 96.3989 | 1.8749 | 0.5494 | 0.0777 | 0.08 | 0.0156 | 0.0153 | 0.0115 | 0.0055 | 0.0134 | 0.7908 | 0.1669 | 0.6955 | 0.5775 | 8133.4194 | 34.053 | 9.4592 | 9016.6955 | 37.7511 | 10.4864 | 11865.2672 | 49.6775 | 13.7993 | -11.3 | -15.6 | -8.2
18 | 96.192 | 1.9717 | 0.5814 | 0.0854 | 0.0863 | 0.0011 | 0.0145 | 0.0106 | 0.007 | 0.0115 | 0.8576 | 0.1808 | 0.6969 | 0.5786 | 8136.2139 | 34.0647 | 9.4624 | 9019.4661 | 37.7627 | 10.4896 | 11857.5286 | 49.6451 | 13.7903 | -11.1 | -15.4 | -8.8
19 | 96.1717 | 2.0263 | 0.6008 | 0.0872 | 0.0859 | 0.0156 | 0.0167 | 0.0122 | 0.0056 | 0.0134 | 0.7796 | 0.185 | 0.6975 | 0.5791 | 8152.1211 | 34.1313 | 9.4809 | 9036.7107 | 37.8349 | 10.5097 | 11874.7971 | 49.7174 | 13.8104 | -9.8 | -14.4 | -7.5
20 | 96.137 | 2.0298 | 0.6063 | 0.0858 | 0.0874 | 0.0199 | 0.0167 | 0.0126 | 0.0057 | 0.0127 | 0.8005 | 0.1855 | 0.6978 | 0.5794 | 8152.5749 | 34.1332 | 9.4814 | 9037.1407 | 37.8367 | 10.5102 | 11872.767 | 49.7089 | 13.808 | -10 | -14.7 | -6.2
21 | [14 empty] | 8152.5749 | 34.1332 | 9.4814 | 9037.1407 | 37.8367 | 10.5102 | 11872.767 | 49.7089 | 13.808
22 | [14 empty] | 8152.5749 | 34.1332 | 9.4814 | 9037.1407 | 37.8367 | 10.5102 | 11872.767 | 49.7089 | 13.808
23 | [14 empty] | 8152.5749 | 34.1332 | 9.4814 | 9037.1407 | 37.8367 | 10.5102 | 11872.767 | 49.7089 | 13.808
24 | [14 empty] | 8152.5749 | 34.1332 | 9.4814 | 9037.1407 | 37.8367 | 10.5102 | 11872.767 | 49.7089 | 13.808
25 | 95.8 | 2.238 | 0.6721 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0102 | 0.0195 | 0.0148 | 0.0065 | 0.0126 | 0.8187 | 0.2094 | 0.7005 | 0.5816 | 8174.1188 | 34.2234 | 9.5065 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11879.8129 | 49.7384 | 13.8162 | -10.2 | -14.9 | -6.2
26 | 95.824 | 2.2297 | 0.6642 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0127 | 0.0191 | 0.0146 | 0.0057 | 0.0129 | 0.8076 | 0.2163 | 0.7004 | 0.5815 | 8172.2558 | 34.2156 | 9.5043 | 9058.0874 | 37.9244 | 10.5346 | 11878.7142 | 49.7338 | 13.8149 | -9.4 | -14.4 | -8.3
27 | 95.9638 | 2.1568 | 0.64 | 0.0938 | 0.0932 | 0.019 | 0.0176 | 0.0136 | 0.0057 | 0.0128 | 0.7843 | 0.1993 | 0.6993 | 0.5806 | 8167.7177 | 34.1966 | 9.4991 | 9053.3583 | 37.9046 | 10.5291 | 11881.3893 | 49.745 | 13.8181 | -11.2 | -16 | -10.2
28 | 95.9396 | 2.1559 | 0.6553 | 0.0979 | 0.0982 | 0.0151 | 0.0173 | 0.0136 | 0.0057 | 0.013 | 0.8004 | 0.1882 | 0.6995 | 0.5808 | 8169.7479 | 34.2051 | 9.5014 | 9055.5318 | 37.9137 | 10.5316 | 11882.6791 | 49.7504 | 13.8196 | -11.5 | -16.2 | -9.7
29 | [14 empty] | 8169.7479 | 34.2051 | 9.5014 | 9055.5318 | 37.9137 | 10.5316 | 11882.6791 | 49.7504 | 13.8196
30 | 95.8857 | 2.1715 | 0.6756 | 0.1024 | 0.1023 | 0.0124 | 0.0201 | 0.0152 | 0.0058 | 0.0127 | 0.8103 | 0.186 | 0.7 | 0.5812 | 8174.7159 | 34.2259 | 9.5072 | 9060.8103 | 37.9358 | 10.5377 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -10.8 | -15.7 | -10
31 | 95.9141 | 2.1638 | 0.6719 | 0.0998 | 0.1034 | 0.0176 | 0.0196 | 0.0151 | 0.0069 | 0.0134 | 0.7957 | 0.1785 | 0.6999 | 0.5811 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -11.2 | -15.6 | -7.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8184.5325 | 34.267 | 9.5186 | 9071.3195 | 37.9798 | 10.5499
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Жебко В.В. | [11 empty] | 2021-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [11 empty] | 2021-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №311
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №311 |  | 9071.3195 | 37.9798 | 10.5499
Головний інженер Пролетарського ВУПЗГ |  | Жебко В.В. |  |  | 2021-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | 2021-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата