## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [13 empty] | Маршрут №313
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за __серпень__місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОРCHG30007022
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ЗАКАЧКА
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.08.2021р. по 07:00 01.09.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
2 | 89.2316 | 4.966 | 1.3032 | 0.1324 | 0.2198 | 0.0038 | 0.0587 | 0.0548 | 0.0755 | 0.0048 | 1.5812 | 2.3682 | 0.7594 | 0.6305 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -7 | -6.3 | -5.1
3 | 89.1024 | 5.0143 | 1.3175 | 0.1343 | 0.2213 | 0.0038 | 0.0595 | 0.0558 | 0.0773 | 0.004 | 1.6249 | 2.3849 | 0.7604 | 0.6313 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -7.6 | -7.1 | -5.4
4 | 89.0084 | 5.0317 | 1.3188 | 0.134 | 0.2216 | 0.0039 | 0.0597 | 0.0557 | 0.0769 | 0.0076 | 1.691 | 2.3907 | 0.7609 | 0.6318 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -7.7 | -7.2 | -6
5 | 88.8761 | 5.1398 | 1.3116 | 0.1329 | 0.2208 | 0.0037 | 0.0574 | 0.0535 | 0.0713 | 0.0033 | 1.5356 | 2.594 | 0.7627 | 0.6333 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -7.9 | -7.4 | -6.6
6 | 88.8553 | 5.122 | 1.3 | 0.1301 | 0.2144 | 0.0037 | 0.0562 | 0.0527 | 0.0701 | 0.0039 | 1.5796 | 2.612 | 0.7627 | 0.6332 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -8.5 | -8 | -6.6
7 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
8 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
9 | 88.8133 | 5.1915 | 1.3274 | 0.1321 | 0.2155 | 0.0037 | 0.0577 | 0.055 | 0.0748 | 0.0041 | 1.4606 | 2.6643 | 0.7637 | 0.6341 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -9.1 | -8.6 | -7.8
10 | 88.7079 | 5.1775 | 1.3442 | 0.1345 | 0.2211 | 0.0037 | 0.0586 | 0.056 | 0.0763 | 0.0051 | 1.577 | 2.6381 | 0.7643 | 0.6346 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -9.3 | -8.8 | -7.9
11 | 88.6572 | 5.1749 | 1.3526 | 0.1338 | 0.2176 | 0.0037 | 0.0578 | 0.055 | 0.0744 | 0.0058 | 1.6129 | 2.6543 | 0.7646 | 0.6348 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -8.8 | -8.3 | -7.2
12 | 88.6868 | 5.1857 | 1.3399 | 0.1323 | 0.2153 | 0.0037 | 0.0563 | 0.0526 | 0.0725 | 0.0071 | 1.5933 | 2.6545 | 0.7642 | 0.6345 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -9.4 | -8.9 | -8.1
13 | 88.5005 | 5.259 | 1.3905 | 0.1382 | 0.2262 | 0.0038 | 0.0597 | 0.0564 | 0.0767 | 0.0052 | 1.5878 | 2.696 | 0.7663 | 0.6362 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -10.7 | -10.1 | -8.8
14 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
15 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
16 | 88.6139 | 5.2154 | 1.3431 | 0.1357 | 0.2252 | 0.0038 | 0.0611 | 0.0565 | 0.0761 | 0.0054 | 1.5779 | 2.6859 | 0.7653 | 0.6354 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -8.6 | -8.1 | -6.9
17 | 88.6806 | 5.2037 | 1.3262 | 0.1258 | 0.2039 | 0.0036 | 0.0567 | 0.0541 | 0.075 | 0.0051 | 1.5879 | 2.6774 | 0.7642 | 0.6345 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.7 | -8.2 | -7
18 | 88.6329 | 5.1974 | 1.3506 | 0.1326 | 0.2185 | 0.0037 | 0.0581 | 0.0545 | 0.0744 | 0.0053 | 1.5786 | 2.6934 | 0.765 | 0.6351 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -9.3 | -8.8 | -7.6
19 | 88.8284 | 5.1591 | 1.3499 | 0.135 | 0.2233 | 0.0037 | 0.0606 | 0.0569 | 0.0799 | 0.0049 | 1.5506 | 2.5477 | 0.7633 | 0.6338 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -11 | -11 | -10.3
20 | 88.8301 | 5.191 | 1.3206 | 0.1316 | 0.2162 | 0.0038 | 0.0586 | 0.0549 | 0.0771 | 0.0043 | 1.525 | 2.5868 | 0.7631 | 0.6336 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -12.8 | -12.8 | -11.6
21 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
22 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
23 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
24 | [14 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
25 | 88.8087 | 5.1881 | 1.3142 | 0.132 | 0.2154 | 0.0039 | 0.0576 | 0.0527 | 0.0716 | 0.0049 | 1.6184 | 2.5325 | 0.7626 | 0.6332 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -11.8 | -11.8 | -10.9 |  |  | невиявлено
26 | 88.869 | 5.1386 | 1.3177 | 0.1316 | 0.2147 | 0.0039 | 0.0581 | 0.0537 | 0.0737 | 0.005 | 1.6073 | 2.5267 | 0.7623 | 0.6329 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -13 | -13 | -11.4
27 | 88.8346 | 5.1554 | 1.3234 | 0.1349 | 0.2234 | 0.004 | 0.0597 | 0.0556 | 0.0789 | 0.005 | 1.6103 | 2.5148 | 0.7628 | 0.6333 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -12.4 | -12.4 | -10.1 | 0,00014 | 0,00042
28 | 88.7926 | 5.1457 | 1.2957 | 0.1309 | 0.2149 | 0.0039 | 0.0585 | 0.0535 | 0.071 | 0.0058 | 1.7118 | 2.5157 | 0.7625 | 0.6331 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -12.7 | -12.7 | -10.9
29 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
30 | 88.7987 | 5.1684 | 1.2851 | 0.126 | 0.2053 | 0.0037 | 0.0555 | 0.052 | 0.0721 | 0.0033 | 1.6156 | 2.6143 | 0.7628 | 0.6333 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -9.5 | -9.5 | -8.1
31 | 88.787 | 5.1589 | 1.3138 | 0.128 | 0.2116 | 0.0038 | 0.0575 | 0.0541 | 0.0714 | 0.0035 | 1.5996 | 2.6108 | 0.7632 | 0.6336 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -10 | -10 | -8.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8254.992 | 34.562 | 9.6006 | 9137.0977 | 38.2552 | 10.6264
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О. Начальника Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Попов В.М. | [10 empty] | 2021-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2021-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313 |  | 9137.0977 | 38.2552 | 10.6264
В.О. Начальника Мринського ВУПЗГ |  | Попов В.М. |  |  | 2021-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2021-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата