## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №317 | [13 empty] | Маршрут №317
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за ____серпень___________місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI11028100
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Угерсько Закачка
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.08.2021р. по 07:00 01.09.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
2 | 89.2367 | 4.9896 | 1.314 | 0.1441 | 0.2388 | 0.0047 | 0.0631 | 0.0548 | 0.075 | 0.0056 | 1.7029 | 2.1707 | 0.7586 | 0.6298 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | 1.7 | 0.9 | 3.2
3 | 89.074 | 5.083 | 1.3611 | 0.1475 | 0.2436 | 0.0055 | 0.062 | 0.0555 | 0.0709 | 0.0056 | 1.6983 | 2.193 | 0.76 | 0.631 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | 6 | 5.1 | 7.5 |  |  | не виявл,
4 | 89.1055 | 5.0452 | 1.3599 | 0.147 | 0.2443 | 0.0036 | 0.0642 | 0.057 | 0.0854 | 0.0054 | 1.6994 | 2.1831 | 0.7601 | 0.6311 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | 3.1 | 2 | 5.1
5 | 88.6172 | 5.3518 | 1.402 | 0.1461 | 0.2412 | 0.0032 | 0.0602 | 0.0528 | 0.0731 | 0.0062 | 1.7539 | 2.2923 | 0.7633 | 0.6337 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | 2.4 | 1.6 | 4.9
6 | 90.7269 | 4.453 | 1.1879 | 0.1351 | 0.2023 | 0.0026 | 0.0482 | 0.0414 | 0.0517 | 0.0058 | 1.3188 | 1.8263 | 0.7458 | 0.6192 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -1.3 | -2.1 | 1 | <0,0001 | <0,0002
7 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
8 | [14 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
9 | 88.9794 | 5.1472 | 1.3593 | 0.1462 | 0.2398 | 0.0032 | 0.0624 | 0.0542 | 0.0755 | 0.0058 | 1.775 | 2.152 | 0.7602 | 0.6312 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | 4 | 3.2 | 6.4
10 | 89.1267 | 5.108 | 1.3434 | 0.1441 | 0.2355 | 0.0035 | 0.0606 | 0.0534 | 0.0738 | 0.0055 | 1.7205 | 2.125 | 0.759 | 0.6301 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | 4.2 | 3.6 | 6.5
11 | 89.1874 | 5.0721 | 1.3424 | 0.1436 | 0.2338 | 0.0034 | 0.059 | 0.0514 | 0.0701 | 0.0056 | 1.7151 | 2.1161 | 0.7584 | 0.6297 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | 4.4 | 3.5 | 6.5
12 | 89.2365 | 5.0362 | 1.3485 | 0.1458 | 0.239 | 0.0031 | 0.0607 | 0.053 | 0.0696 | 0.0046 | 1.6953 | 2.1077 | 0.7582 | 0.6295 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | 1.5 | 0.6 | 3.8
13 | 89.1807 | 5.0787 | 1.3467 | 0.1452 | 0.2379 | 0.0035 | 0.0606 | 0.0532 | 0.0747 | 0.0042 | 1.696 | 2.1186 | 0.7587 | 0.6299 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | 3.2 | 2.6 | 4.2
14 | [14 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
15 | [14 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
16 | 89.1804 | 5.0857 | 1.3446 | 0.1416 | 0.2322 | 0.0032 | 0.0562 | 0.0486 | 0.0596 | 0.0073 | 1.6945 | 2.1461 | 0.7582 | 0.6295 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | 1.2 | 0.6 | 2.2
17 | 89.1583 | 5.1186 | 1.3462 | 0.1404 | 0.2268 | 0.0033 | 0.0558 | 0.0483 | 0.0578 | 0.0078 | 1.7113 | 2.1254 | 0.7581 | 0.6294 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | 0.9 | 0.4 | 2
18 | 89.1828 | 5.11 | 1.3338 | 0.1371 | 0.219 | 0.0036 | 0.055 | 0.0476 | 0.0521 | 0.0082 | 1.7024 | 2.1484 | 0.7578 | 0.6291 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -1.3 | -1.8 | -0.2
19 | 89.179 | 5.0805 | 1.3335 | 0.1411 | 0.2274 | 0.0036 | 0.0555 | 0.0487 | 0.0654 | 0.007 | 1.6867 | 2.1716 | 0.7584 | 0.6297 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -0.5 | -1 | 0.9
20 | 89.1527 | 5.1252 | 1.3465 | 0.1429 | 0.2261 | 0.0027 | 0.0546 | 0.0475 | 0.0541 | 0.0076 | 1.6491 | 2.191 | 0.7585 | 0.6297 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | 0.7 | 0.1 | 2.1
21 | [14 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
22 | [14 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
23 | [14 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
24 | [14 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
25 | 89.3437 | 5.0154 | 1.2772 | 0.1334 | 0.22 | 0.0033 | 0.0544 | 0.0471 | 0.0542 | 0.0078 | 1.7106 | 2.1329 | 0.7564 | 0.628 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -2.4 | -2.4 | -1
26 | 89.3692 | 5.0156 | 1.2928 | 0.1369 | 0.2182 | 0.003 | 0.0538 | 0.0467 | 0.0569 | 0.0081 | 1.712 | 2.0868 | 0.7561 | 0.6278 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -1.3 | -1.3 | 0.6
27 | 89.2839 | 5.0464 | 1.3104 | 0.1373 | 0.22 | 0.0036 | 0.0541 | 0.0475 | 0.0572 | 0.0067 | 1.7096 | 2.1233 | 0.757 | 0.6285 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | 0.8 | 0.8 | 4
28 | 89.4097 | 4.9895 | 1.2867 | 0.1372 | 0.2204 | 0.003 | 0.053 | 0.0467 | 0.0595 | 0.007 | 1.7061 | 2.0812 | 0.7559 | 0.6276 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -1.7 | -1.7 | -0.2
29 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
30 | 89.181 | 5.0672 | 1.2927 | 0.1374 | 0.2258 | 0.0036 | 0.0596 | 0.0532 | 0.0737 | 0.0054 | 1.7258 | 2.1746 | 0.7584 | 0.6297 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | 0.7 | 0.1 | 1.9
31 | 89.2628 | 5.0573 | 1.2916 | 0.1338 | 0.2139 | 0.0036 | 0.0535 | 0.0466 | 0.0553 | 0.0072 | 1.7174 | 2.157 | 0.757 | 0.6285 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | 0.5 | 0.5 | 1.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2021-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2021-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №317
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №317 |  | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .09.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .09.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата