## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №303 | [13 empty] | Маршрут №303
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за вересень місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОPLVI1102770N
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Опари ПВВГ "Загальні заміри" ЗАКАЧКА
Опарського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Опарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво №РЛ 038/19 чинне до 25.04.2024
видане 26.04.2019 | [6 empty] | за період з 07:00 01.09.2021р. по 07:00 01.10.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
2 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
3 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
4 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
5 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
6 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
7 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
8 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
9 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
10 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
11 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
12 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
13 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
14 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
15 | [14 empty] | 8231 | 34.46 | 9.572 | 9119 | 38.18 | 10.606 | 11742 | 49.16 | 13.66
16 | 99.316 | 0.2343 | 0.0648 | 0.0209 | 0.0111 | 0.0002 | 0.0053 | 0.0018 | 0.0094 | 0.0078 | 0.2636 | 0.0648 | 0.6735 | 0.5591 | 7991.1867 | 33.4575 | 9.2938 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -5.4 | -6.3 | -2.3
17 | 98.9968 | 0.3942 | 0.1359 | 0.033 | 0.0259 | 0.0002 | 0.0082 | 0.0046 | 0.0207 | 0.0078 | 0.2938 | 0.0789 | 0.6765 | 0.5617 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -5.9 | -6.7 | -2.3
18 | [14 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
19 | [14 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
20 | 92.8823 | 3.1854 | 0.8547 | 0.106 | 0.161 | 0.0024 | 0.0476 | 0.0384 | 0.0684 | 0.007 | 1.2577 | 1.3891 | 0.7282 | 0.6046 | 8170.6794 | 34.209 | 9.5025 | 9055.6035 | 37.914 | 10.5317 | 11645.8872 | 48.759 | 13.5442 | -5.9 | -6.7 | -3.4
21 | 92.85 | 3.206 | 0.8542 | 0.1069 | 0.1618 | 0.0024 | 0.0489 | 0.0395 | 0.0721 | 0.0067 | 1.2446 | 1.4069 | 0.7287 | 0.0605 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444 | -4.1 | -4.9 | -1.8
22 | 93.1249 | 3.069 | 0.8172 | 0.1031 | 0.1545 | 0.0024 | 0.0458 | 0.0365 | 0.0683 | 0.007 | 1.2221 | 1.3492 | 0.7262 | 0.6029 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 | -4.4 | -4.9 | -0.6
23 | 94.0046 | 2.6318 | 0.7006 | 0.0911 | 0.1327 | 0.002 | 0.0416 | 0.0322 | 0.0618 | 0.0073 | 1.1302 | 1.1641 | 0.7187 | 0.5967 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -4.1 | -4.6 | -1 |  |  | не вияв
24 | 97.8085 | 0.7792 | 0.2155 | 0.0417 | 0.0435 | 0.0006 | 0.0199 | 0.0113 | 0.0295 | 0.0071 | 0.6917 | 0.3515 | 0.686 | 0.5695 | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -4.9 | -5.3 | -2.3
25 | [14 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
26 | [14 empty] | 8008.503 | 33.53 | 9.3139 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
27 | 93.4476 | 2.921 | 0.7857 | 0.1001 | 0.1494 | 0.0022 | 0.0449 | 0.0352 | 0.0637 | 0.0072 | 1.1856 | 1.2574 | 0.7234 | 0.6006 | 8155.6321 | 34.146 | 9.485 | 9040.0785 | 37.849 | 10.5136 | 11664.9949 | 48.839 | 13.5664 | -0.6 | -1 | 2.6 | <0,0001 | <0,0002
28 | [14 empty] | 8155.6321 | 34.146 | 9.485 | 9040.0785 | 37.849 | 10.5136 | 11664.9949 | 48.839 | 13.5664
29 | [14 empty] | 8155.6321 | 34.146 | 9.485 | 9040.0785 | 37.849 | 10.5136 | 11664.9949 | 48.839 | 13.5664
30 | [14 empty] | 8155.6321 | 34.146 | 9.485 | 9040.0785 | 37.849 | 10.5136 | 11664.9949 | 48.839 | 13.5664
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8066.9725 | 33.7748 | 9.3819 | 8948.8632 | 37.4671 | 10.4075
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Токар І.А. | [11 empty] | 2021-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [11 empty] | 2021-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №303
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №303 |  | 8948.8632 | 37.4671 | 10.4075
В.о. начальника Опарського ВУПЗГ |  | Токар І.А. |  |  | 2021-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2021-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата