## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №305 | [13 empty] | Маршрут №305
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за вересень місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPIVF3000502Z
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Богородчани ЗАКАЧКА
Богородчанське ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Богородчанським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво №ІФ 186 чинне до 10.01.2022р.
видане 11.01.2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.09.2021р. по 07:00 01.10.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8 | 95.6122 | 2.3769 | 0.7373 | 0.1156 | 0.1105 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0154 | 0.0041 | 0 | 0.8196 | 0.1865 | 0.702 | 0.5829 | 8196.2359 | 34.316 | 9.5322 | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
9 | 95.7467 | 2.3767 | 0.713 | 0.1114 | 0.1059 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0151 | 0.0043 | 0 | 0.7113 | 0.1943 | 0.7011 | 0.5821 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -3.8 | -8 | -1.5
10 | 95.6077 | 2.4779 | 0.7359 | 0.1133 | 0.1082 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0153 | 0.0043 | 0 | 0.7133 | 0.2026 | 0.7022 | 0.583 | 8208.8947 | 34.369 | 9.5469 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -4.7 | -8.7 | -2.9
11 | 95.5654 | 2.5256 | 0.7424 | 0.1131 | 0.1074 | 0.0014 | 0.0197 | 0.015 | 0.0039 | 0 | 0.6967 | 0.2094 | 0.7025 | 0.5832 | 8212.9551 | 34.386 | 9.5517 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
12 | 95.4791 | 2.5742 | 0.7668 | 0.1164 | 0.1098 | 0.0014 | 0.02 | 0.0151 | 0.0041 | 0 | 0.7076 | 0.2055 | 0.7032 | 0.5838 | 8219.6428 | 34.414 | 9.5594 | 9109.1049 | 38.138 | 10.5939 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | 95.2156 | 2.7637 | 0.8098 | 0.121 | 0.1145 | 0.0015 | 0.0203 | 0.0158 | 0.0043 | 0 | 0.7287 | 0.2048 | 0.7051 | 0.5854 | 8237.3174 | 34.488 | 9.58 | 9127.9738 | 38.217 | 10.6158 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -6 | -9.9 | -3.1
14 | 95.1972 | 2.7882 | 0.8209 | 0.1233 | 0.1151 | 0.0015 | 0.0207 | 0.0161 | 0.0045 | 0 | 0.7115 | 0.201 | 0.7053 | 0.5856 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.7061 | 38.241 | 10.6225 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -7.9 | -12.1 | -3.4
15 | 95.0775 | 2.8684 | 0.8506 | 0.1255 | 0.1161 | 0.0014 | 0.0206 | 0.0157 | 0.0043 | 0 | 0.7176 | 0.2023 | 0.7062 | 0.5863 | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -4.6 | -8.7 | -3.3
16 | 95.1702 | 2.8175 | 0.8288 | 0.1222 | 0.1127 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0152 | 0.0042 | 0 | 0.7025 | 0.2053 | 0.7055 | 0.5857 | 8244.7216 | 34.519 | 9.5886 | 9136.0945 | 38.251 | 10.6253 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -5 | -8.8 | -3.5
17 | 95.3011 | 2.7361 | 0.8049 | 0.1205 | 0.1119 | 0.0014 | 0.0199 | 0.015 | 0.0042 | 0 | 0.6772 | 0.2078 | 0.7046 | 0.585 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -4.5 | -8.1 | -3
18 | 95.2547 | 2.7734 | 0.8162 | 0.1213 | 0.1125 | 0.0015 | 0.02 | 0.0152 | 0.0042 | 0 | 0.6719 | 0.2091 | 0.7049 | 0.5853 | 8242.3332 | 34.509 | 9.5858 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
19 | 95.3865 | 2.6834 | 0.7883 | 0.1185 | 0.1111 | 0.0014 | 0.02 | 0.0151 | 0.0041 | 0 | 0.6585 | 0.2131 | 0.704 | 0.5845 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.6745 | 38.199 | 10.6108 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
20 | 95.498 | 2.598 | 0.7651 | 0.1156 | 0.1088 | 0.0013 | 0.0196 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.6697 | 0.2049 | 0.7031 | 0.5837 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9113.4042 | 38.156 | 10.5989 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -8.9 | -12.8 | -4
21 | 95.6545 | 2.4814 | 0.7328 | 0.112 | 0.1057 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0148 | 0.004 | 0 | 0.6738 | 0.2001 | 0.7018 | 0.5827 | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.1 | -12.2 | -3.9
22 | 95.6329 | 2.5018 | 0.7373 | 0.1124 | 0.106 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0148 | 0.004 | 0 | 0.6675 | 0.2024 | 0.702 | 0.5829 | 8213.194 | 34.387 | 9.5519 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -10.9 | -14.9 | -5.8
23 | 95.6025 | 2.5289 | 0.7448 | 0.1136 | 0.1072 | 0.0013 | 0.0197 | 0.0148 | 0.0039 | 0 | 0.6596 | 0.2037 | 0.7023 | 0.5831 | 8216.7767 | 34.402 | 9.5561 | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -10.5 | -14.7 | -3.8
24 | 95.6725 | 2.479 | 0.7289 | 0.1117 | 0.1052 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0145 | 0.0037 | 0 | 0.6647 | 0.1993 | 0.7017 | 0.5826 | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -9.6 | -13.9 | -4.4
25 | 95.809 | 2.3852 | 0.6996 | 0.1076 | 0.1013 | 0.0013 | 0.0183 | 0.0137 | 0.0033 | 0 | 0.6716 | 0.1891 | 0.7005 | 0.5816 | 8199.3409 | 34.329 | 9.5358 | 9087.6088 | 38.048 | 10.5689 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | 95.8672 | 2.3456 | 0.6864 | 0.1059 | 0.1 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0137 | 0.0033 | 0 | 0.6757 | 0.1828 | 0.7 | 0.5812 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
27 | 95.8819 | 2.331 | 0.6857 | 0.1063 | 0.1008 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0139 | 0.0033 | 0 | 0.6753 | 0.1821 | 0.6999 | 0.5811 | 8194.3251 | 34.308 | 9.53 | 9082.3542 | 38.026 | 10.5628 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -9.3 | -13.5 | -3.9
28 | 95.8006 | 2.3794 | 0.7057 | 0.1098 | 0.1042 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0145 | 0.0036 | 0 | 0.6704 | 0.1912 | 0.7007 | 0.5818 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9089.5196 | 38.056 | 10.5711 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -9.9 | -14.1 | -4.5 | не виявл. | 0,0002 | не виявл.
29 | 95.7438 | 2.4156 | 0.7204 | 0.1126 | 0.1066 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0148 | 0.0037 | 0 | 0.6667 | 0.1945 | 0.7012 | 0.5822 | 8206.5063 | 34.359 | 9.5442 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -9 | -13.5 | -4
30 | 95.7867 | 2.3871 | 0.7107 | 0.111 | 0.1051 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0148 | 0.0035 | 0 | 0.6685 | 0.1918 | 0.7009 | 0.5819 | 8202.8997 | 34.3439 | 9.54 | 9091.4542 | 38.0641 | 10.5734 | 11918.291 | 49.8995 | 13.861 | -9.7 | -13.8 | -4.3
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8217.6126 | 34.4055 | 9.5571 | 9107.0747 | 38.1295 | 10.5915
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Примітка: вміст в газі кисню О2- 0,0078, % мол. визначений при проведені порівняльного аналізу на лаб. хроматографі КРИСТАЛЛ 2000м 28.092.2021р.
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2021-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2021-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2021-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №305
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №305 |  | 9107.0747 | 38.1295 | 10.5915
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2021-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2021-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2021-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата