## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №307 | [13 empty] | Маршрут №307
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за жовтень 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPDNP1100440B
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ЗАКАЧКА
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/689-2020 чинно до 23.10.2023 р.
видане 23.10.2020р | [6 empty] | за період з 07:00 01.10.2021р. по 07:00 01.11.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.1269 | 2.5864 | 0.8966 | 0.1365 | 0.1722 | 0.001 | 0.0374 | 0.0319 | 0.059 | 0.0073 | 0.7414 | 0.2035 | 0.7088 | 0.5885 | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977 | -15.6 | -16.8 | -9.8
2 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
3 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
4 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
5 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
6 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
7 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
8 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
9 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
10 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
11 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
12 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
13 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
14 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
15 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
16 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
17 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
18 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
19 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
20 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
21 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
22 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
23 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
24 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
25 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
26 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
27 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
28 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
29 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
30 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
31 | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8273.9564 | 34.6414 | 9.6226 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2021-11-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2021-11-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2021-11-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №307
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №307 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616
Дніпропетровська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2021-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2021-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2021-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата