## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №300 | [13 empty] | Маршрут №300
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за ___грудень___місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI 1103040М
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Дашава Відбір
Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Дашавським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 049/19 чинне до 30 травня 2024р.
видане 31 травня 2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.12.2021р. по 07:00 01.01.2022р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.472 | 3.3245 | 0.9245 | 0.1217 | 0.1535 | 0.0021 | 0.035 | 0.0284 | 0.0343 | 0.005 | 1.0548 | 0.8442 | 0.7211 | 0.5987 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -16.7 | -17.2 | -9
2 | 93.4634 | 3.3301 | 0.9249 | 0.1212 | 0.1528 | 0.0021 | 0.0346 | 0.0278 | 0.0304 | 0.0051 | 1.0562 | 0.8514 | 0.7211 | 0.5987 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -11.9 | -12.3 | -5.7
3 | 93.4298 | 3.34 | 0.9279 | 0.1218 | 0.1545 | 0.0021 | 0.0354 | 0.0288 | 0.036 | 0.0046 | 1.0602 | 0.8589 | 0.7215 | 0.599 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -17.6 | -18 | -9.6
4 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
5 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
6 | 93.3623 | 3.3717 | 0.9344 | 0.1215 | 0.1548 | 0.0022 | 0.0348 | 0.0285 | 0.0324 | 0.0051 | 1.0716 | 0.8807 | 0.722 | 0.5994 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | -17.1 | -17.5 | -10.3
7 | 93.341 | 3.3858 | 0.9307 | 0.1214 | 0.1528 | 0.0016 | 0.0325 | 0.0255 | 0.0288 | 0.0062 | 1.0852 | 0.8885 | 0.7219 | 0.5993 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -17.5 | -17.9 | -10.7
8 | 93.3229 | 3.3848 | 0.9371 | 0.1218 | 0.1554 | 0.0021 | 0.0354 | 0.0288 | 0.0324 | 0.005 | 1.0809 | 0.8934 | 0.7223 | 0.5997 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -16.5 | -17 | -10.4
9 | 93.3165 | 3.3853 | 0.938 | 0.1224 | 0.1566 | 0.0022 | 0.0359 | 0.0293 | 0.0354 | 0.0053 | 1.0821 | 0.891 | 0.7224 | 0.5998 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -19.2 | -19.6 | -11.8
10 | 93.2871 | 3.3987 | 0.9403 | 0.1222 | 0.1564 | 0.0021 | 0.0358 | 0.029 | 0.0341 | 0.0048 | 1.0867 | 0.9028 | 0.7226 | 0.6 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -17.6 | -18 | -11.1
11 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
12 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
13 | 93.2257 | 3.4195 | 0.9461 | 0.1228 | 0.1584 | 0.0022 | 0.0365 | 0.0296 | 0.0361 | 0.0047 | 1.098 | 0.9204 | 0.6005 | 0.7232 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | -17.7 | -18 | -12.7
14 | 93.1623 | 3.467 | 0.9481 | 0.1223 | 0.1553 | 0.0009 | 0.0338 | 0.026 | 0.0242 | 0.0063 | 1.1125 | 0.9413 | 0.7233 | 0.6005 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -17.8 | -17.8 | -12.1
15 | 93.2265 | 3.4288 | 0.9386 | 0.1198 | 0.1536 | 0.0008 | 0.0335 | 0.0263 | 0.0305 | 0.0064 | 1.1023 | 0.9329 | 0.7229 | 0.6002 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -18.3 | -18.3 | -13.4
16 | 93.2077 | 3.4358 | 0.9357 | 0.1193 | 0.1538 | 0.0009 | 0.0329 | 0.0256 | 0.0285 | 0.0063 | 1.1119 | 0.9416 | 0.7229 | 0.6002 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | -13.8 | -14.7 | -8.7
17 | 93.2499 | 3.4067 | 0.9308 | 0.1186 | 0.1535 | 0.0014 | 0.0341 | 0.0268 | 0.0314 | 0.0064 | 1.1029 | 0.9375 | 0.7228 | 0.6001 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -13.9 | -14.4 | -7.8
18 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
19 | [14 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
20 | 93.0061 | 3.5131 | 0.9668 | 0.1234 | 0.1621 | 0.0023 | 0.0373 | 0.0302 | 0.0336 | 0.0048 | 1.1326 | 0.9877 | 0.725 | 0.6019 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -13.7 | -13.7 | -9.6
21 | 92.9793 | 3.5163 | 0.9686 | 0.124 | 0.1635 | 0.0023 | 0.0384 | 0.0313 | 0.0404 | 0.0049 | 1.1395 | 0.9915 | 0.7254 | 0.6023 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675 | -16.7 | -16.7 | -11.2
22 | 92.9809 | 3.5159 | 0.9661 | 0.1235 | 0.1628 | 0.0022 | 0.038 | 0.0311 | 0.0384 | 0.005 | 1.1413 | 0.9948 | 0.7253 | 0.6022 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -17.2 | -17.2 | -11.4
23 | 92.939 | 3.5329 | 0.9707 | 0.1238 | 0.1637 | 0.0023 | 0.0383 | 0.0313 | 0.0369 | 0.005 | 1.1491 | 1.007 | 0.7257 | 0.6025 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 | -17.4 | -17.8 | -11.7
24 | 93.0545 | 3.4747 | 0.9525 | 0.1213 | 0.1603 | 0.0022 | 0.0374 | 0.0303 | 0.0364 | 0.0051 | 1.1329 | 0.9924 | 0.7247 | 0.6017 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 | -17 | -17.4 | -10.8
25 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
26 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
27 | [14 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
28 | 92.7644 | 3.6051 | 0.9869 | 0.1244 | 0.1674 | 0.0025 | 0.0399 | 0.0314 | 0.0402 | 0.005 | 1.1782 | 1.0546 | 0.7272 | 0.6038 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -17.1 | -17.5 | -11.5
29 | 92.7426 | 3.6152 | 0.9868 | 0.1245 | 0.1665 | 0.0023 | 0.039 | 0.0316 | 0.0386 | 0.0051 | 1.1857 | 1.0621 | 0.7273 | 0.6038 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -17.8 | -18.2 | -12.5
30 | 92.7007 | 3.6304 | 0.9935 | 0.1255 | 0.1688 | 0.0025 | 0.04 | 0.0334 | 0.0412 | 0.005 | 1.1891 | 1.0699 | 0.7278 | 0.6042 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -16 | -16.4 | -10.5 | <0,0001 | <0,0002 | не виявлено
31 | 92.6655 | 3.6477 | 0.9952 | 0.1253 | 0.1687 | 0.0024 | 0.0397 | 0.0328 | 0.0407 | 0.005 | 1.1973 | 1.0797 | 0.728 | 0.6044 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528 | -12.8 | -13.2 | -8.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8232.3972 | 34.4674 | 9.5743 | 9119.0409 | 38.1796 | 10.6054
Середньозважене значення теплоти згоряння:
[5 empty] | Начальник Дашавського ВУ ПЗГ | [5 empty] | Андрій ЦАП'ЯК | [10 empty] | 2022-01-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
[5 empty] | Хімік ВХАЛ | [5 empty] | Ольга ГОЙСАК | [10 empty] | 2022-01-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
[5 empty] | Провідний диспетчер з транспортування газу | [5 empty] | Петро ГУК | [10 empty] | 2022-01-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №300
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №300 |  | 9119.0409 | 38.1796 | 10.6054
| Начальник Дашавського ВУ ПЗГ | Андрій ЦАП'ЯК |  |  | 2022-01-04
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Хімік ВХАЛ | Ольга ГОЙСАК |  |  | 2022-01-04
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | Петро ГУК |  |  | 2022-01-04
|  | прізвище |  | підпис | дата