## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 314 | [13 empty] | Маршрут № 314
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за грудень місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPPOL1006105B
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Солохівське Відбір
Солохівського ПМ Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво №004-19 від 08.01.2019 чинне до 08.01.2022 р.
видане 08.01.2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.12.2021р. по 07:00 01.01.2022р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5819 | 2.4583 | 0.7702 | 0.1185 | 0.1186 | 0.0015 | 0.0223 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0043 | 0.7026 | 0.193 | 0.7029 | 0.5836 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -10.2 | -8.3 | -10
2 | 95.5293 | 2.4794 | 0.7769 | 0.1196 | 0.1197 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0161 | 0.0142 | 0.0041 | 0.7206 | 0.1961 | 0.7033 | 0.5839 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -10.4 | -8.4 | -10.2
3 | 95.551 | 2.4734 | 0.7736 | 0.1189 | 0.1189 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0158 | 0.0145 | 0.0034 | 0.7111 | 0.1957 | 0.7032 | 0.5838 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -8.2 | -9.8 | -9
4 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
5 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
6 | 95.5792 | 2.4363 | 0.7672 | 0.1181 | 0.1182 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0158 | 0.0148 | 0.008 | 0.7266 | 0.1919 | 0.7029 | 0.5836 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -8.2 | -9.7 | -8.2
7 | 95.5978 | 2.4335 | 0.7668 | 0.1183 | 0.1184 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0159 | 0.0135 | 0.0054 | 0.7144 | 0.1921 | 0.7028 | 0.5835 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -8.4 | -9.9 | -8.4
8 | 95.5757 | 2.4406 | 0.7686 | 0.1188 | 0.1188 | 0.0014 | 0.0227 | 0.0159 | 0.0135 | 0.0068 | 0.7242 | 0.193 | 0.703 | 0.5836 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -8.3 | -9.9 | -8.3
9 | 95.5714 | 2.4442 | 0.7723 | 0.1191 | 0.1193 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0158 | 0.0147 | 0.0056 | 0.7207 | 0.1927 | 0.703 | 0.5837 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -8.4 | -10 | -8.4
10 | 95.5444 | 2.4581 | 0.7767 | 0.1198 | 0.1199 | 0.0014 | 0.0229 | 0.0161 | 0.0158 | 0.0058 | 0.7254 | 0.1937 | 0.7033 | 0.5839 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -8.4 | -10 | -8.4
11 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
12 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | 95.5344 | 2.472 | 0.7785 | 0.1201 | 0.1207 | 0.0014 | 0.0231 | 0.016 | 0.0152 | 0.0077 | 0.7154 | 0.1955 | 0.7034 | 0.584 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -8.5 | -10.6 | -7.6
14 | 95.5362 | 2.4518 | 0.7694 | 0.1186 | 0.1191 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0157 | 0.0153 | 0.0054 | 0.7495 | 0.1948 | 0.7032 | 0.5839 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.4 | -10.1 | -7.8
15 | 95.5286 | 2.4545 | 0.772 | 0.119 | 0.1194 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0157 | 0.0142 | 0.0074 | 0.7509 | 0.1943 | 0.7033 | 0.5839 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.4 | -10.1 | -8
16 | 95.5343 | 2.4454 | 0.7717 | 0.119 | 0.1194 | 0.0014 | 0.0226 | 0.016 | 0.0145 | 0.0082 | 0.7541 | 0.1934 | 0.7032 | 0.5839 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.2 | -9.9 | -7.8
17 | 95.5673 | 2.4332 | 0.7674 | 0.1185 | 0.119 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0158 | 0.0147 | 0.0053 | 0.7416 | 0.1932 | 0.703 | 0.5837 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.3 | -10.1 | -8.1
18 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
19 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
20 | 95.5159 | 2.4581 | 0.7756 | 0.1198 | 0.1203 | 0.0014 | 0.0228 | 0.016 | 0.0133 | 0.0067 | 0.755 | 0.1951 | 0.7034 | 0.584 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.1 | -10 | -8
21 | 95.4622 | 2.4893 | 0.786 | 0.1217 | 0.1223 | 0.0015 | 0.0233 | 0.0164 | 0.0159 | 0.0053 | 0.7581 | 0.198 | 0.7039 | 0.5844 | 8221.4341 | 34.4215 | 9.5615 | 9115.1239 | 38.1632 | 10.6009 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672 | -8.2 | -10.1 | -8.2
22 | 95.4231 | 2.5214 | 0.7962 | 0.1228 | 0.1229 | 0.0015 | 0.0232 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0056 | 0.7512 | 0.1991 | 0.7042 | 0.5847 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -8.4 | -10.2 | -8.4
23 | 95.4365 | 2.5039 | 0.7894 | 0.1215 | 0.1213 | 0.0015 | 0.0228 | 0.0161 | 0.0156 | 0.0078 | 0.7666 | 0.197 | 0.704 | 0.5845 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.3 | -10 | -8.3
24 | 95.443 | 2.506 | 0.7901 | 0.1216 | 0.1215 | 0.0014 | 0.023 | 0.0163 | 0.0178 | 0.0064 | 0.7558 | 0.1971 | 0.704 | 0.5845 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -8.4 | -10.1 | -8.4
25 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
26 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
27 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
28 | 95.5617 | 2.4285 | 0.7646 | 0.1183 | 0.1185 | 0.0014 | 0.0227 | 0.016 | 0.0155 | 0.0057 | 0.7541 | 0.193 | 0.703 | 0.5837 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -8.5 | -10.2 | -8.5
29 | 95.5796 | 2.4167 | 0.7613 | 0.1178 | 0.1178 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0159 | 0.0141 | 0.0067 | 0.7543 | 0.1919 | 0.7028 | 0.5835 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -8.7 | -10.2 | -8.7 | <0,0002 | <0,0003 | не вияв.
30 | 95.5472 | 2.4375 | 0.7674 | 0.1188 | 0.1193 | 0.0014 | 0.0224 | 0.0159 | 0.0168 | 0.0053 | 0.7546 | 0.1934 | 0.7032 | 0.5838 | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9108.6034 | 38.1359 | 10.5933 | 11921.0855 | 49.9112 | 13.8642 | -8.5 | -10 | -8.5
31 | 95.579 | 2.4137 | 0.7626 | 0.1184 | 0.1188 | 0.0014 | 0.0224 | 0.0158 | 0.0156 | 0.0052 | 0.7579 | 0.1892 | 0.7029 | 0.5836 | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9105.8805 | 38.1245 | 10.5901 | 11919.8913 | 49.9062 | 13.8628 | -8.6 | -10.1 | -8.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8218.2814 | 34.4083 | 9.5579 | 9111.7561 | 38.1491 | 10.597
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Ігор ГЕРАСИМЕНКО | [11 empty] | 2022-01-04
| Підрозділу підприємства,підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Зоя ЛЕЩЕНКО | [11 empty] | 2022-01-04
| Лабораторія,де здійснювалося вимірювання газу | [9 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології | [8 empty] | Олександр ЗАХАРОВ | [11 empty] | 2022-01-04
| Підрозділу,відповідального за облік газу за маршрутом | [9 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 314
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 314 |  | 9111.7561 | 38.1491 | 10.597
Заступник начальника Мринського ВУПЗГ |  | Ігор ГЕРАСИМЕНКО |  |  | 2022-01-04
Підрозділу підприємства,підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Зоя ЛЕЩЕНКО |  |  | 2022-01-04
Лабораторія,де здійснювалося вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології |  | Олександр ЗАХАРОВ |  |  | 2022-01-04
Підрозділу,відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата