## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №320 | [13 empty] | Маршрут №320
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за ___грудень________місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI11028201
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1200) Відбір
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.12.2021р. по 07:00 01.01.2022р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9457 | 2.2487 | 0.6699 | 0.0994 | 0.1009 | 0.0006 | 0.0178 | 0.0126 | 0.0043 | 0.0064 | 0.7111 | 0.1826 | 0.6993 | 0.5806 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -14.2 | -12.7 | -12.4
2 | 95.968 | 2.2329 | 0.6647 | 0.1002 | 0.0998 | 0.0009 | 0.0178 | 0.0124 | 0.0069 | 0.0066 | 0.708 | 0.1818 | 0.6992 | 0.5806 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -10.7 | -8.9 | -8.6
3 | 95.9391 | 2.2495 | 0.6711 | 0.1001 | 0.1016 | 0.0009 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0073 | 0.0062 | 0.7093 | 0.1848 | 0.6995 | 0.5808 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -15.9 | -14.5 | -13.9
4 | [14 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -10.3 | -8.8 | -8.6
5 | [14 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -16 | -14.6 | -13.8
6 | 95.8802 | 2.2757 | 0.6837 | 0.1036 | 0.1053 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0142 | 0.0118 | 0.005 | 0.6931 | 0.2062 | 0.7003 | 0.5814 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -11.5 | -9.8 | -9.8 | <0,0001 | <0.0002
7 | 95.9117 | 2.261 | 0.6751 | 0.1024 | 0.1028 | 0.0023 | 0.0178 | 0.0124 | 0.0066 | 0.0065 | 0.7142 | 0.1872 | 0.6997 | 0.581 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -12.9 | -11.2 | -11.1
8 | 95.9103 | 2.2733 | 0.6773 | 0.1019 | 0.104 | 0.0011 | 0.0182 | 0.0124 | 0.0053 | 0.0069 | 0.711 | 0.1783 | 0.6997 | 0.5809 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -15.6 | -14.4 | -13.4
9 | 95.8877 | 2.2772 | 0.6808 | 0.1042 | 0.1059 | 0.0011 | 0.0187 | 0.0131 | 0.0067 | 0.0062 | 0.7068 | 0.1916 | 0.7 | 0.5812 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -15.8 | -14.9 | -13.8
10 | 95.913 | 2.263 | 0.676 | 0.1035 | 0.1054 | 0.0008 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0064 | 0.0062 | 0.7035 | 0.191 | 0.6998 | 0.581 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -14.5 | -13.3 | -12.4
11 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16.2 | -15.3 | -14
12 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -13.4 | -12.2 | -11.4
13 | 95.8675 | 2.2908 | 0.6859 | 0.1029 | 0.1038 | 0.0006 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0043 | 0.0062 | 0.714 | 0.1931 | 0.7 | 0.5812 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -9.3 | -8.1 | -6.3 |  |  | не виявл.
14 | 95.8817 | 2.277 | 0.6824 | 0.1032 | 0.1033 | 0.0009 | 0.0183 | 0.0129 | 0.0096 | 0.0063 | 0.7121 | 0.1923 | 0.7001 | 0.5812 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -13.4 | -12.1 | -12.2
15 | 95.8587 | 2.2913 | 0.6844 | 0.1034 | 0.1059 | 0.001 | 0.0184 | 0.0129 | 0.0086 | 0.0063 | 0.7126 | 0.1965 | 0.7003 | 0.5814 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16.5 | -15.5 | -14.4
16 | 95.8945 | 2.2696 | 0.6783 | 0.1021 | 0.1049 | 0.0009 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0079 | 0.0065 | 0.7103 | 0.1941 | 0.6999 | 0.5811 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -12.3 | -10.6 | -10.4
17 | 95.8997 | 2.2643 | 0.677 | 0.1026 | 0.1046 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0131 | 0.0102 | 0.0065 | 0.707 | 0.1948 | 0.7 | 0.5812 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -11 | -9.8 | -9.1
18 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -11.1 | -9.8 | -9.3
19 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -11.6 | -10.4 | -9.1
20 | 95.788 | 2.3209 | 0.6998 | 0.1057 | 0.108 | 0.0017 | 0.0208 | 0.0154 | 0.0132 | 0.0051 | 0.703 | 0.2184 | 0.7011 | 0.5821 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.2 | -16.2 | -14.6
21 | 95.5843 | 2.422 | 0.7241 | 0.1075 | 0.1113 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0152 | 0.0123 | 0.005 | 0.7425 | 0.2529 | 0.7027 | 0.5834 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -19 | -18.4 | -16.5
22 | 95.6118 | 2.4029 | 0.7197 | 0.107 | 0.1118 | 0.0014 | 0.0214 | 0.0154 | 0.0143 | 0.0052 | 0.7386 | 0.2505 | 0.7025 | 0.5833 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -11.1 | -10.3 | -9.1
23 | 95.6172 | 2.3935 | 0.7187 | 0.1073 | 0.1119 | 0.0014 | 0.022 | 0.0156 | 0.0136 | 0.0047 | 0.7369 | 0.2572 | 0.7025 | 0.5833 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -17.6 | -16.3 | -15.1
24 | 95.6751 | 2.3615 | 0.7066 | 0.1051 | 0.1096 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0154 | 0.0135 | 0.0048 | 0.7301 | 0.2558 | 0.7021 | 0.5829 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -17.3 | -16.1 | -14.4
25 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -9.6 | -8.4 | -7.6
26 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -16.1 | -15.3 | -13.8
27 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -12.7 | -11.3 | -10.7
28 | 95.668 | 2.3623 | 0.7078 | 0.1038 | 0.1077 | 0.0006 | 0.0198 | 0.0143 | 0.0115 | 0.006 | 0.7602 | 0.238 | 0.7018 | 0.5827 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -12 | -10.7 | -9.9
29 | 95.6863 | 2.3547 | 0.7024 | 0.1053 | 0.1073 | 0.0008 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0091 | 0.0068 | 0.759 | 0.2343 | 0.7016 | 0.5825 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -17.2 | -16.5 | -12.3
30 | 95.6705 | 2.3649 | 0.7066 | 0.1039 | 0.1079 | 0.001 | 0.0197 | 0.0139 | 0.0088 | 0.0072 | 0.7661 | 0.2295 | 0.7017 | 0.5826 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16.7 | -15.7 | -13.1
31 | 95.6941 | 2.3557 | 0.7039 | 0.1017 | 0.1046 | 0.0006 | 0.0196 | 0.0136 | 0.0068 | 0.0071 | 0.763 | 0.2293 | 0.7014 | 0.5824 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -11.2 | -10.3 | -8.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8188.5928 | 34.284 | 9.5233 | 9076.2636 | 38.0005 | 10.5557
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2022-01-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2022-01-04
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №320
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №320 |  | 9076.2636 | 38.0005 | 10.5557
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | 2022-01-04
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | 2022-01-04
|  | прізвище |  | підпис | дата