Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Болотня____

газопроводу ______ КЗУ 2_______________________

за __лютий_2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.02. | 94,679 | 2,704 | 0,750 | 0,099 | 0,122 | 0,051 | 0,008 | 0,996 | 0,584 | 0,007 | - | 0,7107 | 8177 | 11806 | - | - | - | - |
| 10.02. | 94,583 | 2,834 | 0,750 | 0,094 | 0,128 | 0,031 | 0,005 | 0,962 | 0,605 | 0,008 | - | 0,7110 | 8181 | 11808 | - | - | - | - |
| 17.02. | 94,892 | 2,580 | 0,73 | 0,102 | 0,127 | 0,054 | 0,005 | 0,980 | 0,514 | 0,009 | - | 0,709 | 8176 | 11818 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 26.02. | 96,074 | 2,200 | 0,686 | 0,118 | 0,125 | 0,034 | 0,002 | 0,625 | 0,126 | 0,010 | - | 0,6995 | 8201 | 11936 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис